T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 27.04.2018 r.

SzB/ZP/26/ZP-43/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

przetargowego ZP-43/2018 na dostawę

materiałów i sprzętu do sterylizacji (cz.1 –

powtórzenie) dla Szpitala Bielańskiego

w Warszawie.

Zamawiający w związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia 
w postępowaniu ZP-43/2018 na dostawę materiałów i sprzętu do sterylizacji (cz.1 – powtórzenie) dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie, wyjaśnia co następuje:

Pakiet 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone  oświadczeniem producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, lecz nie jest to wymóg.

Pakiet 3.

Pakiet 3, poz. 1

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Zamawiający w dn. 26.04.2018 rokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie pakietu nr 3.

Pakiet 3, poz. 2

- Pytanie Wykonawcy:

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi 
i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Zamawiający w dn. 26.04.2018 rokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie pakietu nr 3.

Pakiet 5.

Pakiet 5, poz. 1

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 – kosze do sterylizacji poz. 1  wyrazi zgodę na zaoferowanie kosza bez wcięcia o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 575x280x265 mm jak na poniższym zdjęciu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza kosz o wymiarach 575x280x265mm – jedynie z wcięciem.

Inne zapisy SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności o tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

W związku z ogłoszonym postępowaniem i wyznaczonym terminem składania ofert na 04.05.2018r.  wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 09.05.2018r.

Obecny termin składania ofert, który upływa dnia 04.05.2018r. jest terminem przypadającym  tuż  po dniu wolnym od pracy. Ponadto,  ilość dni wolnych od pracy w pierwszym tygodniu maja 2018r. może znacząco ograniczyć możliwość złożenia ofert przez Wykonawców, ze względu na zaplanowane w tym czasie urlopy, a tym samym ograniczyć uzyskanie oferty w jak najszerszym zakresie odpowiadającym potrzebom Zamawiającego, a przy tym najkorzystniejszej pod względem cenowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR