T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 04.07.2018 r.

SzB/ZP/26/ZP-50/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

przetargowego ZP-50/2018 na dostawę gazów

medycznych i technicznych w butlach dla

Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Zamawiający w związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia oraz w celu wprowadzenia innych modyfikacji do treści SIWZ w postępowaniu ZP-50/2018 na dostawę gazów medycznych i technicznych w butlach dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie, wyjaśnia co następuje:

Pytania i odpowiedzi.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie butli, których zawór na czas transportu buli zabezpieczony jest pełnym kołpakiem (nakręcany kołpak), który w przypadku przewrócenia  butli zabezpiecza zawór przed uszkodzeniem a w momencie gdy butla zostanie podłączona, co zapewnia jej stabilność,  kołpak jest usunięty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Proszę o weryfikacje i potwierdzenie ilości dostaw oraz ilości dzierżawionych butli zawartych 
w pakietach nr.1 i 2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ilości butli wynikają z oszacowanej ilości dzierżawionych butli. Zamawiający nie jest w stenie precyzyjnie oszacować ilości butli będących w dysponowaniu każdego dnia i opiera się na ilościach szacunkowych, przy czym dopuszczalna jest zmiana ilości asortymentu (w tym ilości dzierżawionych butli) zgodnie z zapisami § 4 ust. 8 wzoru umowy.

Pakiet 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy butle 2L w pakiecie nr. 1 mogą być mieszane to znaczy butle ze stopu aluminiowego oraz butle stalowe. Coraz częściej producenci używają butli aluminiowych ze względu na ich zastosowanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę butli ze stopu aluminiowego oraz stalowe o wskazanych parametrach użytkowych.

Pakiet 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą   o dopuszczenie  w Pakiecie nr 2 pozycja 9  Sprężone powietrze syntetyczne w butli  o pojemności 50 l i ciśnieniu 200 bar zawierającej 10m3 gazu. Przy takim rozwiązaniu Zamawiający zamiast 269 szt butli 40l 150 bar potrzebował by zamówić 162 butle 50l 200 bar.

Wyliczenie:

Butla 40l 150 bar zawiera 6 m3 powietrza tj 269 szt x 6,0m3 daje 1614 m3 gazu.

Butla 50l 200 bar zawiera 10m3 powietrza tj. 162 szt x 10m3 daje 1620 m3 gazu (zaokrąglenie do pełnych butli).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza butle o zaoferowanych parametrach, z przeliczeniem ilości gazu do pełnych butli.

- Pytanie Wykonawcy:

Takie rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu otrzymanie korzystnych pod względem ceny ofert.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o dopuszczenie  w Pakiecie nr 2 pozycja 10  Azot techniczny 
w butli  o pojemności 50 l i ciśnieniu 200 bar.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza butle o zaoferowanych parametrach, z przeliczeniem ilości gazu do pełnych butli.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracam się z prośbą o  utworzenie  osobnego pakietu na pełnienie butli Klienta w pozycjach 15 i 16.

Utworzenie osobnego pakietu pozwoli na złożenie większej ilości ofert a zatem uzyskanie korzystniejszych warunków cenowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydziela pozycje do nowego pakietu – Pakiet 3 – gazy w butlach 3,

W związku z wskazaną modyfikacją Zamawiający przedstawia opis przedmiotu zamówienia 
w zakresie pakietu nr 2 i 3:

Pakiet 2 – gazy z butlach 2.

| L. p. | Nazwa asortymentu | jednostka miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sprężony tlen medyczny – butla 40 litrów, stalowa, 150 bar | butla | 1177 |
| 2 | Sprężony tlen medyczny – butla 10 litrów, stalowa, 150 bar | butla | 151 |
| 3 | Sprężony tlen medyczny – butla 5 litrów, stalowa, 150 bar | butla | 22 |
| 4 | Podtlenek azotu – butla 40 litrów, stalowa, 150 bar | butla | 1 |
| 5 | Podtlenek azotu – butla 10 litrów, stalowa, 150 bar | butla | 34 |
| 6 | Dwutlenek węgla medyczny – butla 40 litrów (26 kg) | butla | 1 |
| 7 | Dwutlenek węgla medyczny – butla 10 litrów (6-7,5 kg) do laparoskopii | butla | 54 |
| 8 | Dwutlenek węgla medyczny – butla 10 litrów (6-7,5 kg) | butla | 1 |
| 9 | Sprężone powietrze syntetyczne – butla 40 litrów, 150 bar | butla | 269 |
| 10 | Azot techniczny – butla 40 litrów, 150 bar | butla | 1 |
| 11 | Transport butli medycznych | kurs | 52 |
| 12 | Transport butli technicznych | kurs | 1 |
| 13 | Dzierżawa butli medycznych | butla x doba | 75720 |

Pakiet 3 – gazy z butlach 3.

| L. p. | Nazwa asortymentu | jednostka miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Napełnianie butli będących własnością Szpitala Bielańskiego |
| 1 | Sprężony tlen medyczny – butle od 2,1 do 2,9 litra, aluminiowe, 150 bar | butla | 25 |
| 2 | Sprężone powietrze syntetyczne – butla 5 litrów, stalowa, 150 bar | butla | 48 |
| 3 | Transport butli Zamawiającego | kurs | 20 |

- Pytanie Wykonawcy:

W pakiecie nr 2 będzie tylko jeden transport butli technicznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Transport będzie odbywał się zgodnie z faktycznym zużyciem butli i zamówieniami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza transport łączony butle medyczne i techniczne. Zamawiający uprawniony jest do zmian ilości asortymentu (w tym ilości dostaw) zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.

- Pytanie Wykonawcy:

Transport sprężonego powietrza syntetycznego jak jest rozpisany w przetargu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ. Zapytanie nie zrozumiałe.

- Pytanie Wykonawcy:

Butle które są Państwa własnością z jaką częstotliwością będą dawane do napełnienia? Czy będą  one wszystkie naraz oddane czy partiami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Butle będą przekazywane do napełnienia w zależności od potrzeb Zamawiającego (partiami).

Wzór umowy.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wprowadzenie modyfikacji:

§ 1

2.Gazy zamawiane będą w ilości zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem faksu / poczty elektronicznej (e-mail), z określeniem rodzaju i ilość zamówionych gazów. Złożenie zamówienia telefonicznie wymaga potwierdzenia za strony Zamawiającego za pośrednictwem faksu (pod nr …………….) lub poczty elektronicznej (e-mail: ………………..). Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę.

5.W przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 1 ust. 3 lub nierozpatrzenia reklamacji 
w terminie którym mowa w § 2 ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu asortymentu 
u innego dystrybutora. W takim przypadku Wykonawca umowy zobowiązuje się do pokrycia różnicy 
w koszcie zakupu pomiędzy ceną zaoferowaną w postępowaniu przetargowym, a faktyczną ceną zakupu. pod warunkiem, że ceny zapłacone przez Zamawiającego nie będą wyższe od średnich cen rynkowych.

§ 2

- W przypadku dostarczenia towaru nie spełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego towaru, jak też uprawnienie do zakupu asortymentu u innego dystrybutora, w przypadku jeżeli będzie to niezbędne ze względu na zapewnienie ciągłości działania jednostek Szpitala. W takim przypadku Wykonawca umowy zobowiązuje się do pokrycia różnicy w koszcie zakupu pomiędzy ceną zaoferowaną w postępowaniu przetargowym, a faktyczną ceną zakupu. Otrzymanie reklamacji winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawce

- Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 14 dni a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

§ 4

- Strony uzgadniają, że rozliczenie za dostarczony przedmiot umowy odbywać się będzie fakturami zbiorczymi, z których każda wystawiana będzie ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego 
i obejmować będzie część zamówienia zrealizowaną w tym miesiącu (rozliczenie miesięczne

- Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności pieniężnych w ciągu 60 dni, od daty przyjęcia faktury prawidłowo wystawionej wystawienia faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy.

10.Za datę zapłaty Strony umowy uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- odbierania zamawianego towaru jeśli dostarczono go zgodnie z zamówieniem,

- bezzwłocznego informowania Wykonawcy o stwierdzonych wadach jakościowych. Otrzymanie reklamacji winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawce

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostawy gazów medycznych i technicznych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w postępowaniu

ZP-……….

- dostarczania zamówionych gazów medycznych i technicznych w umówionym terminie określonym w § 1 ust 3,

- wymiany wadliwej partii zamówionego towaru w terminie 24 godzin od przekazania przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu / poczty elektronicznej (e-mail) informacji o dostarczeniu przez Wykonawcę wadliwej partii towaru,uznania reklamacji

- reagowania na zmieniające się potrzeby Zamawiającego.

§ 6

2.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania kserokopii aktualnych świadectw rejestracji oraz stosownych atestów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy każdej dostawie. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę kserokopii aktualnych świadectw rejestracji oraz stosownych atestów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru, jak też do zakupu asortymentu u innego dystrybutora, w przypadku jeżeli będzie to niezbędne ze względu na zapewnienie ciągłości działania jednostek Szpitala. W takim przypadku Wykonawca umowy zobowiązuje się do pokrycia różnicy w koszcie zakupu pomiędzy ceną zaoferowaną 
w postępowaniu przetargowym, a faktyczną ceną zakupu. pod warunkiem, że ceny zapłacone przez Zamawiającego nie będą wyższe od średnich cen rynkowych

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - 0,5 % wartości zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony 
w terminie określonym w § 1 ust. 3 z powodu okoliczności, za które odpowiada wyłącznie Wykonawca,

  - 0,5 % wartości zamówionego towaru za każdą godzinę zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony 
w terminie określonym w § 1 ust. 4 z powodu okoliczności, za które odpowiada wyłącznie Wykonawca,

  - 0,1 % wartości zamówionego towaru za dostarczenie towaru w ilości nie odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe).

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy. Netto pozostałej do wykonania części umowy

- Z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli przewyższają one wartość zastosowanych kar. Wykonawca odpowiada wyłącznie za normalne i bezpośrednie skutki swych działań lub zaniechań z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody pośrednie lub utracone korzyści. Niezależnie od tytułu prawnego, odpowiedzialność Wykonawcy powstała przy lub w związku z wykonaniem niniejszej umowy ograniczona jest do kwoty ….. zl.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Zmiana terminu składania ofert.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na zapytania oraz innymi modyfikacjami treści SIWZ 
w postępowaniu na dostawę gazów medycznych i technicznych w butlach dla Szpitala Bielańskiego 
w Warszawie ZP-50/2018, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekłada termin składania ofert na dzień 9 lipca 2018 roku do godziny 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:00 w sali 107, pawilon H.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR