**ZAMAWIAJĄCY:**

**Szpital Bielański**

**im. ks. J. Popiełuszki**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

**01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80**

**SPECYFIKACJA**

###### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

**w trybie przetargu nieograniczonego**

 **na:**

**dostawę narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych**

**dla Szpitala Bielańskiego**

**ZP-56/2018**

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 221 000 euro

………………….…………………

 ZATWIERDZAM

materiały bezpłatne

Warszawa, lipiec 2018 r.

*Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.*

*Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.*

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego.**

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

Telefon: (0-22) 569-02-47 faks: (0-22) 569-02-47; e-mail: zp@bielanski.med.pl

Godziny urzędowania od 08:00 do 15:35 od poniedziałku do piątku.

Konto bankowe: Polski Bank PKO S.A.: 37 1240 6074 1111 0010 6073 3378

NIP: 118-14-17-683

Regon: 012298697

Adres strony internetowej: [www.bielanski.bip-e.pl](http://www.bielanski.bip-e.pl)

1. **Oznaczenie postępowania.**

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **ZP-56/2018.** Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

1. **Tryb udzielenia zamówienia.**
	1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
	i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (jedn. tekst - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).
	2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
	3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp. Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
2. **Przedmiot zamówienia.**
	1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie; CPV: 33.16.22.00-5..
	2. Zamówienie podzielono na 9 pakietów:

Pakiet 1 – narzędzia (Centralny Blok Operacyjny);

Pakiet 2 – narzędzia (Sala Operacyjna Ginekologiczna);

Pakiet 3 – narzędzia (Sala Operacyjna Ginekologiczna - 2);

Pakiet 4 – narzędzia (Oddział Ginekologiczny);

Pakiet 5 – narzędzia (Przychodnia i inne komórki);

Pakiet 6 – narzędzia (Poradnia Chirurgii Stomatologicznej);

Pakiet 7 – narzędzia (Oddział Otolaryngologiczny – 1);

Pakiet 8 – narzędzia (Oddział Otolaryngologiczny – 2);

Pakiet 9 – narzędzia (Oddział Otolaryngologiczny – 3);

* 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną liczbę pakietów.
	2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 2do SIWZ.
	3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
	4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
	5. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak takiego wskazania oznacza, że Wykonawca nie zamierza korzystać z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego.
	6. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ.
	7. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
	8. Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
1. **Termin wykonania przedmiotu zamówienia.**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **6 tygodni**.

1. **Warunki udziału w postępowaniu.**
	1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
	z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 oraz 4 Pzp.
	2. *(usunięte)*
	3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
	4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze ze strony Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
	5. *(usunięte)*
2. **Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty):**
	1. **aktualne na dzień składania ofert oświadczenie** stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, złożone ***na formularzu* *zgodnym z treścią załącznika nr 2 do formularza oferty****.* Oświadczenie składane jest wraz z ofertą.
	2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1, dotyczy:

1) Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich);

* 1. *(usunięte)*
	2. *(usunięte)*
	3. *(usunięte)*
1. **Oświadczenie wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP:**
	1. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
	z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania oraz oznaczenie części, której oferta dotyczy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz ze złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
	z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
2. **Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych przed udzieleniem zamówienia.**

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym**,** nie krótszym niż 5dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów oraz oświadczeń wyszczególnionych w pkt 9.1 oraz 9.2 niniejszej SIWZ.

* 1. ***w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:***

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności przedmiotowych dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.
W przypadku wskazania przez wykonawcę, że przedmiotowe dokumenty, znajdują  się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający skorzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one nadal aktualne.

1. **odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej** jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 Pzp.
	1. ***w celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:***
2. **dokument dopuszczający do obrotu i stosowania** (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.) - deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi, z wskazaniem którego pakietu i pozycji dotyczą – dotyczy wyrobów medycznych.
3. **materiały producenta** – np. foldery, opisy, ulotki informacyjne, wyciągi z katalogów itp. dotyczące oferowanych produktów – z wskazaniem pakietu i pozycji której dotyczą.
4. W przypadku gdy z materiałów dotyczących produktu, wskazanych w pkt 9.2.2) SIWZ nie będzie
w sposób jednoznaczny wynikało czy zaoferowany asortyment odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego (w szczególności w zakresie kompatybilności), Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, do przeprowadzenia demonstracji zaoferowanego asortymentu.
	1. ***Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:***
5. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 1, składa dokument lub dokumenty  wystawione, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, w kraju,
w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
	1. *(usunięte)*
	2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
	3. *(usunięte)*
	4. ***Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:***
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
7. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 1 powinno jednoznacznie wskazywać:
	* + - 1. jakiego postępowania dotyczy;
				2. jacy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
				3. podmiot pełniący funkcję pełnomocnika;
				4. jakie czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego dane należy podać w formularzu Oferty, ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
11. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, czyli dokumenty, o których mowa
w pkt 9.1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.
	1. *(usunięte)*
12. **Opis sposobu przygotowania ofert.**
	1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
	2. Oferta zawiera wypełniony **formularz „Oferta”** (zgodny w treści z wzorem przedstawionym
	w SIWZ) oraz niżej wymienione dokumenty:

1) **formularz specyfikacji cenowej** (Załącznik Nr 1 do formularza oferty),

 2) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ,

3) **pełnomocnictwo do podpisania oferty**, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,

4) *(usunięte)*

5) *(usunięte)*

* 1. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
	2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
	3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany
	w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie poprawnego.
	4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt 11.5. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
	5. Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
	6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
	7. Zaleca się, aby:
1. strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.
2. formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych
w pkt 10.5 SIWZ powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
	1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego (pawilon H, pokój 106)
	i oznakować w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy: (może być pieczątka)

Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

„Oferta na dostawę narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych dla Szpitala Bielańskiego
w Warszawie (ZP-56/2018). Nie otwierać przed dniem 27.07.2018 r. godz. 11.00”.

* 1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
	w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
	2. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.
	3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
	4. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
	o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
	5. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
	6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
	7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez wykonawcę oferty. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
	8. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert
	w trybie przewidzianym w trybie art. 38 ustawy PZP. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert.
1. **Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów**
	1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - *Prawo pocztowe* osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. *o świadczeniu usług drogą elektroniczną*, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
	2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
	o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu wskazanego powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej: <http://bielanski.bip-e.pl/sbw/zamowienia-publiczne> na których zamieścił SIWZ oraz przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
	3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
	4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

**Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

**ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa**

**Dział Zamówień Publicznych**

* 1. Dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności drogą elektroniczną na adres:

piotr.bela@bielanski.med.pl ; zp@bielanski.med.pl

Forma elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie Oferty; zmiana Oferty; powiadomienie Zamawiającego
o wycofaniu złożonej przez wykonawcę Oferty; zawarcie Umowy; złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ, złożenie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 9 SIWZ.

* 1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
* Janusz Kurek, e-mail: zp@bielanski.med.pl fax. 22 56 90 247
* Piotr Bela, e-mail: piotr.bela@bielanski.med.pl fax. 22 56 90 247.
	1. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
	2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
	3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
	w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. *o świadczeniu usług drogą elektroniczną*, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
	4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
	5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcyw postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę należy złożyć w oryginale.
	6. *(usunięte)*
	7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
	8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

* 1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
	2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
1. **Wymagania dotyczące wadium.**

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. **Termin związania ofertą.**
	1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
	2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
	3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
2. **Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.**
	1. **Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cegłowskiej 80 w Warszawie - pawilon H, pok. 106 do dnia 27.07.2018 r. do godziny:** **10:30** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt. 10.10 niniejszej SIWZ.
	2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
	3. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w dotrzymaniu terminu oraz miejsca złożenia oferty. Ryzyko dostarczenia oferty w miejscu innym niż wskazane w pkt 14.1 ponosi wykonawca.
	4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o fakcie złożenia oferty po terminie oraz zwróci tę ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
	5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pawilon H, pok. 107, **w dniu 27.07.2018 r.
	o godzinie: 11:00**.
	6. Otwarcie ofert jest jawne.
	7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
	8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie [www.bielanski.bip-e.p](http://www.bielanski.bip-e.p)l informacje dotyczące:
3. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
4. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
5. cen zawartych w ofertach oraz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
6. **Opis sposobu obliczania ceny.**
	1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona na formularzu specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty).
	2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe netto przedstawione w formularzu specyfikacji cenowej, zgodnie z zasadą: ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + VAT (od wartości netto) = wartość brutto.
	3. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również koszty transportu i rozładunku.
	4. Cena winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
	5. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.
	6. Całkowita cena brutto oferty określona przez Wykonawcę zostanie podana jako cena brutto oferty złożonej przez Wykonawcę, tj. wraz z należnym podatkiem VAT od towarów i usług, w wysokości przewidzianej ustawowo.
	7. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
	8. Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy PZP.
	9. Za oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający uzna w szczególności podanie przez Wykonawcę numeru pakietu niezgodnego z opisem podanym w kolumnie 2. formularza specyfikacji cenowej. Wówczas Zamawiający dokona poprawy numeru pakietu zgodnie z opisem podanym w kolumnie 2. formularza.
	10. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
	u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
	i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczeniebędzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty.**
	1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteria:

**Pakiet 1-8.**

1. **cena - 90 %**
2. **okres gwarancji - 10 %**
3. W kryterium **„cena”** ocena ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

***liczba punktów oferty ocenianej = najniższa cena oferty brutto / cena oferty ocenianej brutto x 90***

1. W kryterium **„okres gwarancji”** wyrażonej w miesiącach, ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana wg następującej reguły:

Za gwarancję udzieloną na wymagany okres 24 miesięcy Zamawiający przyzna 0 punktów.

Za każdy miesiąc gwarancji powyżej 24 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty wg wzoru: 1/36 x 10 pkt.

Oferta z gwarancją 60 miesięcy otrzyma 10 punktów. Jest to maksymalna ilość punktów jaką można otrzymać w kryterium „okres gwarancji”.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy, do wyliczenia punktów w kryterium „okres gwarancji” Zamawiający przyjmie 60 miesięcy.

**Pakiet 9.**

1. **cena - 100 %**
2. W kryterium **„cena”** ocena ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

***liczba punktów oferty ocenianej = najniższa cena oferty brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100***

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a - Standardy jakościowe zostały określone
w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ)**. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia wskazując standardy, jakim ma ono odpowiadać. Przy tak precyzyjnie zdefiniowanym standardzie jakościowym przedmiotu zamówienia, górny pułap wagi kryterium cenowego nie będzie obowiązywał. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są na tyle wyczerpujące (dotyczy wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia), że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku
z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60% przy wyborze oferty najkorzystniejszej.**

* 1. Każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie.
	2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów
	w przyjętych w postepowaniu kryteriach. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
	3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych.
	4. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą (z dwoma miejscami po przecinku) liczbę punktów Zamawiający nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń.
	5. W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.
	6. Zamawiający nie przewidujeprzeprowadzenia aukcji elektronicznej.
	7. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
	8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
1. **Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**
	1. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy.
	2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający, przed zawarciem umowy, zażąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
	3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik 3 do SIWZ.
2. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**
	1. Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
	2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. **RODO.**

Szanując Wykonawców oraz dbając o to, aby wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Ich dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

**1. Administrator**

Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie (01-809), ul. Cegłowska 80.

**2. Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych**:

WSzpitalu Bielańskim im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie (01-809), ul. Cegłowska 80 został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: nr telefonu: 22 56-90-432, adres poczty elektronicznej: iod@bielanski.med.pl.

**3. Cele przetwarzania danych osobowych:**

Dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla udostępniania dokumentacji dotyczącej prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w związku z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**.**

**4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:**

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

**5. Informacje o odbiorcach danych osobowych:**

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

**6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:**

Dane osobowe są przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

**7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO:**

Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych
w przepisach RODO oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

**8. Prawo do wniesienia skargi:**

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

**9. Obowiązek podania danych**

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

**10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji**

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

***Załącznik Nr 1 do SIWZ***

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika)

 **ZP - 56/2018**

**OFERTA**

**na dostawę narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych**

**dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie**

1. Ja, niżej podpisany/a............................................................................................................. działający/a

w imieniu i na rzecz ...................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………,

(podać nazwę i siedzibę firmy/ konsorcjum)

zgłaszam akces na dostawę, zgodnie z przedstawioną ofertą, według cen jednostkowych określonych
w formularzu specyfikacji cenowej.

Nasza oferta dotyczy **pakietów ………** zgodnie z cenami wynikającymi z formularzy cenowych.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
3. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia,
w tym koszty transportu.
4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz jej realizacji przez okres **12 miesięcy.**
5. Oświadczamy, że termin płatności wynosi **60 dni** od daty przyjęcia przez Kancelarię Szpitala prawidłowo wystawionej faktury.
6. Na zaoferowany asortyment udzielamy gwarancji: pakiet … - … miesięcy, pakiet … - … miesięcy, ….;
7. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych
w przedmiotowej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
8. Oświadczamy, że należymy / nie należymy\* do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie
z definicją MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., załącznik nr I do Rozporządzenia, art. 2.
9. Oświadczamy**,** że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
10. Oświadczamy, że:

- następujące części zamówienia ………….…………… zamierzamy powierzyć podwykonawcom \*

 nazwa podwykonawcy ……………………………………………………… (o ile jest to wiadome) \*

- nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom \*

1. Oferta nasza zawiera łącznie ............ ponumerowanych stron.
2. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest ...................................................................................

tel.: .......................................................................... faks..........................................................................

e-mail: ……………..………………………………………………………………………...………..…..

1. Wyrażamy zgodę na przesyłanie korespondencji przez Zamawiającego oraz przekazanie wyniku przedmiotowego postępowania na numer faksu lub na adres e-mail wskazany powyżej.

Data przekazania faksu lub e-maila będzie oznaczała, iż otrzymałem/ łam stosowną informację

 14. Oświadczamy, że:

* wybór oferty nie będzieprowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego **\***
* wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego \*
w odniesieniu do następujących towarów/ usług *(w zależności od przedmiotu zamówienia)*: ……………………..Wartość towaru/ usług *(w zależności od przedmiotu zamówienia)* powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………………. zł netto \*\*.

*\*\* dotyczy Wykonawców*, *których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w*

 *przypadku:*

*- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,*

*- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w rt. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,*

*- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen*

 *ofertowych podatku VAT.*

1. Nasz REGON .............................................. NIP ……………………………...………………

................................... .....................................................................

 (data) (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

 do występowania w imieniu wykonawcy)

\* niepotrzebne skreślić

***Załącznik Nr 1***

***do formularza oferty***

...............................................................

 (Pieczęć)

**FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **ZP-56/2018 na dostawę narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie**, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny:

**Pakiet … \*)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa asortymentu** | **nr kat.\*\* / producent** | **Jedn.****miary** | **Ilość** | **Cena jedn.****netto [zł]** | **Wartość netto [zł]***(5\*6)* | **VAT [%]** | **VAT [zł]***{7\*8)* | **Wartość brutto [zł]***(7+9)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |  |

\* - dla każdego pakietu z osobna;

\*\* - lub inne oznaczenie identyfikacyjne produkt.

 ...................................................................................

 ( podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

 do występowania w imieniu wykonawcy)

………………………………, dnia …………………… r.

***Załącznik Nr 2***

***do formularza oferty***

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW**

**DO WYKLUCZENIA**

**( zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych )**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

dostawę narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-56/2018

oświadczamy, że na dzień składania ofert nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp,

 ……………………………………………………………………

 (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

 do występowania w imieniu wykonawcy)

………………………, dnia ……………… r.

**UWAGA:**

**poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.**

\* jeśli dotyczy

Oświadczam \*, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. …………….. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………

 ……………………………………………………………………

 (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

 do występowania w imieniu wykonawcy)

………………………, dnia ……………… r.

***Załącznik Nr 2***

***do SIWZ***

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
2. Zamówienie zostało podzielona na 9 pakietów:

Pakiet 1 – narzędzia (Centralny Blok Operacyjny);

Pakiet 2 – narzędzia (Sala Operacyjna Ginekologiczna);

Pakiet 3 – narzędzia (Sala Operacyjna Ginekologiczna - 2);

Pakiet 4 – narzędzia (Oddział Ginekologiczny);

Pakiet 5 – narzędzia (Przychodnia i inne komórki);

Pakiet 6 – narzędzia (Poradnia Chirurgii Stomatologicznej);

Pakiet 7 – narzędzia (Oddział Otolaryngologiczny – 1);

Pakiet 8 – narzędzia (Oddział Otolaryngologiczny – 2);

Pakiet 9 – narzędzia (Oddział Otolaryngologiczny – 3);

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę pakietów.
2. Zakres zamówienia obejmuje:

**Pakiet 1: narzędzia (Centralny Blok Operacyjny);**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
|  | Kleszczyki do materiałów opatrunkowych typu **Maier** z zamkiem , odgięte, dł. całk. 265 mm , szerokość szczęki 7 mm z branszami ząbkowanymi z podłużnym wgłębieniem , skok ząbków rowkowania poprzecznego 1,25 mm .  | szt. | 2 |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ **Kocher-Ochsner** , proste , długość całk. 240 mm , końcówka robocza 1x2 ząbki , skok rowkowania szczęk części roboczej 0,8 mm . | szt. | 4 |
|  | Kleszczyki do materiałów opatrunkowych typu **Maier** z zamkiem , odgięte, dł. całk. 265 mm , szerokość szczęki 7 mm z branszami ząbkowanymi z podłużnym wgłębieniem , skok ząbków rowkowania poprzecznego 1,25 mm .  | szt. | 4 |
|  | Igłotrzymacz chirurgiczny typ **Hegar-Mayo** z twardą wkładką , dł. całk. 205 mm , szczęki z twardą wkładką z nacięciami krzyżowymi t=0,5 mm , pierścienie uchwytów złocone z zapadką .  | szt. | 3 |
|  | Imadło chirurgiczne typ **Hegar-Mayo** z twardą wkładką , dł. całk. 185 mm część robocza z twardą wkładką szczęki z nacięciami krzyżowymi t=0,5 mm , pierścienie uchwytów złocone z zapadką . | szt. | 3 |
|  | Imadło chirurgiczne typ **Hegar-Mayo** z twardą wkładką , dł. całk. 185 mm część robocza z twardą wkładką szczęki z nacięciami krzyżowymi t=0,5 mm , pierścienie uchwytów złocone z zapadką . | szt. | 6 |
|  | Kleszczyk naczyniowe typ  **Kocher-Ochsner** , prosty , 1x2 ząbki , dł. całk. 160 mm , skok rowkowania szczęk części roboczej 0,8 mm . | szt. | 12 |
|  | Kleszczyki naczyniowe smukłe typ **Leriche** , odgięte , długość całk. 150 mm , delikatne , skok rowkowania szczęk części roboczej 0,6 mm . | szt. | 30 |
|  | Kubek stalowy , miarowy z uchwytem o pojemności 0,25 L , wyskalowany z podziałką metryczną  | szt. | 4 |
|  | Miska ze stali nierdzewnej - naczynie laboratoryjne o pojemności 0,4 l i wymiarze Ø górna x Ø dolna x wysokość 111 x 72 x 56 mm .  | szt. | 5 |
|  | Młotek typ **HEATH** o średnicy stalowej główki 40 mm , waga 1000 gr. , dł. całk. 240 mm . Uchwyt trzonka metalowy ergonomiczny prążkowany . | szt. | 1 |
|  | Nożyczki chirurgiczne **standard** , proste , jeden koniec ostry drugi tępy , dł. całk. 165 mm . | szt. | 10 |
|  |  Nożyczki preparacyjne , odgięte typ **Metzenbaum** , długość całkowita 180 mm , czubki ostrza tępo/tepe , krawędzie ostrzy utwardzone z twardą wkładką , pierścienie uchwytów złocone . | szt. | 10 |
|  | Kostno-zgryzacz ( sztanca kostna ) typ **Kerrison** z wyrzutnikiem , skierowany pod kątem 130 stopni do góry , rozbieralny , szer. cz. roboczej 3,0 mm , rozwarcie szczęk części roboczej min. 10,0 mm ze standardową stopką kodowaną kolorem . Dł. całk. trzonu ( szaftu ) 180 mm .  | szt. | 2 |
|  | Kostno-zgryzacz ( sztanca kostna ) typ **Kerrison** z wyrzutnikiem , skierowany pod kątem 130 stopni do góry , rozbieralny , szer. cz. roboczej 4,0 mm , rozwarcie szczęk części roboczej min. 12,0 mm ze standardową stopką kodowaną kolorem . Dł. całk. trzonu ( szaftu ) 180 mm .  | szt. | 2 |
|  | Pinceta chirurgiczna **standard** , prosta końcówka robocza 1 x 2 ząbki , długość całk. 145 mm .  | szt. | 12 |
|  | Trzonek do wymiennych ostrzy noży chirurgicznych **nr. 3** , dł. całk. 125 mm | szt. | 2 |
|  | Trzonek do wymiennych ostrzy noży chirurgicznych **nr. 4** , dł. całk. 135 mm . | szt. | 2 |

**Pakiet 2: narzędzia (Sala Operacyjna Ginekologiczna);**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
|  | Trzonek do wymiennych ostrzy noży chirurgicznych **nr. 3** , dł. całk. 130 mm | szt. | 1 |
|  | Trzonek do wymiennych ostrzy noży chirurgicznych **nr. 4** , dł. całk. 130 mm . | szt. | 1 |
|  | Igłotrzymacz typ **Hegar**, dług. 180-200 mm | szt. | 8 |
|  | Imadło chirurgiczne typ **Mayo** z twardą wkładką , dł. całk. 185-205 mm, część robocza z twardą wkładką szczęki z nacięciami krzyżowymi t=0,5 mm , pierścienie uchwytów złocone z zapadką . | szt. | 2 |
|  | Kleszcze naczyniowe typ **Kocher,** bransze proste, cienkie, delikatne 1x2 ząbki, dł. 150-160 mm | szt. | 5 |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ **Kocher-Ochsner**, proste, 1x2 ząbki, dł. całk. 180-200 mm, skok rowkowania szczęk części roboczej 0,8 mm . | szt. | 2 |
|  | Kleszcze naczyniowe typ **Pean**, proste, bransze cenkie, delikatne, dług. 130-160 mm | szt. | 5 |
|  | Kleszcze okienkowe typ **Forester-Ballanger**, miękkie, dług. 250 mm | szt. | 5 |
|  | Kulociąg typ **Braun**, pojedynczy z zamkiem, dł. 250 mm | szt. | 2 |
|  | Hak brzuszny typ **Frisch**, 46x75 mm | szt. | 1 |
|  | Hak brzuszny typ **Mikulicz** ………… | szt. | 1 |
|  | Hak brzuszny typ **Kelly**, 90x76 mm | szt. | 1 |
|  | Pinceta chirurgiczna typ **Waugh**, delikatna, 1xZZ, dług. 180 mm | szt. | 2 |
|  | Pinceta anatomiczna typ **De Backey**, szer. 2mm, dług. 200 mm | szt. | 2 |
|  | Nożyczki preparacyjne typ **Metzenbaum**, zakrzywione, dług. 185 mm. | szt. | 4 |
|  | Nożyczki proste powięziowe, tępo-tępe, dług. 175-185 mm | szt. | 4 |
|  | Rozszerzadło szyjki macicy typ **Hegar**, dług. min. 180 mm, zestaw 27 sztuk w rozmiarze od 2 do 15 (co 0,5), końcówka rozszerzadła stożkowy mocno zwężany |  |  |

**Pakiet 3: narzędzia (Sala Operacyjna Ginekologiczna - 2);**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
|  | Aparat do Salpingografii typu Schultza. instrument ginekologiczny służący do wprowadzenia kontrastu celem przeprowadzenia badania histerosalpingograficznego jamy macicy oraz jajowodów.W zestawie:- salpingograf oraz- trzy stożki (mały, średni, duży);- strzykawka 10 ml wraz z zaworem zamykającym typu Luer-Lock dzięki której wytwarzane jest ciśnienie (możliwość wykorzystania strzykawek jednorazowych typu Luer-Lock);- manometr z zakresem od 0 do 200mm Hg, ze wskazaniem co 10 mm Hg | zest. | 1 |

**Pakiet 4: narzędzia (Oddział Ginekologiczny);**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| ***Sala porodowa*** |
|  | Igłotrzymacz typ **Hegar**, dług. 180-200 mm | szt. | 6 |
|  | Kleszcze naczyniowe typ **Kocher,** bransze proste, cienkie, delikatne 1x2 ząbki, dł. 150-160 mm | szt. | 10 |
|  | Kleszcze naczyniowe typ **Kocher,** bransze proste, dł. 240 mm | szt. | 10 |
|  | Kleszcze naczyniowe typ **Pean**, proste, dług. 180 mm | szt. | 10 |
|  | Kleszcze naczyniowe okienkowe miękkie dług. 235-250 delikatne okienka zaokrąglone | szt. | 10 |
|  | Nożyczki do nacięcia krocza typ **Braun-Stadler** dług 140 mm | szt. | 6 |
|  | Nożyczki do pępowiny dług. 135 mm | szt. | 6 |
|  | Nożyczki opatrunkowe typ **Lister**, odgięte, dł. 170-180 mm, jedno otrze z kulką. | szt. | 3 |
|  | Pinceta chirurgiczna typ **standard**, prosta końcówka robocza 1x2Z, dług.. 140-150 mm. | szt. | 10 |
|  | Pinceta anatomiczna, prosta, dług.. 130-145 mm. | szt. | 10 |
| ***Położnictwo*** |
|  | Kleszcze naczyniowe typ **Kocher,** bransze proste, cienkie, delikatne 1x2 ząbki, dł. 150-160 mm | szt. | 10 |
|  | Kleszcze naczyniowe typ **Pean**, proste, dług. 180 mm | szt. | 10 |
|  | Nożyczki chirurgiczne, proste, dług. 160-180 mm | szt. | 5 |
|  | Nożyczki preparacyjne typ **Nelson-Metzenbaum,** zakrzywione, standard, dług. 230 mm | szt. | 2 |
|  | Pinceta anatomiczna, prosta, dług.. 160 mm. | szt. | 6 |
|  | Pinceta chirurgiczna typ **standard**, prosta końcówka robocza 1x2Z, dług.. 140-150 mm. | szt. | 6 |
|  | Wziernik ginekologiczny typ **Kalmorgen**, 2 łyżki 95x39, dlug.200 mm | zest. | 4 |
| ***Punkt konsultacyjny*** |
|  | Kleszcze naczyniowe typ **Pean**, proste, dług. 130 mm | szt. | 6 |
|  | Kleszcze naczyniowe typ **Kocher,** bransze proste, cienkie, delikatne 1x2 ząbki, dł. 130-140 mm | szt. | 6 |
|  | Kleszcze naczyniowe typ **Pean**, proste, dług. 150 mm | szt. | 5 |
|  | Nożyczki opatrunkowe typ **Lister**, odgięte, dł. 170-180 mm, jedno otrze z kulką. | szt. | 4 |
|  | Pinceta anatomiczna, prosta, dług.. 160 mm. | szt. | 4 |
|  | Pinceta chirurgiczna typ **standard**, prosta końcówka robocza 1x2Z, dług.. 140-150 mm. | szt. | 4 |
|  | Wziernik ginekologiczny typ **Kalmorgen**, 2 łyżki 95x39, dlug.200 mm | zest. | 4 |

**Pakiet 5: narzędzia (Przychodnia i inne komórki);**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| ***Poradnia Chirurgii Ogólnej*** |
|  | Nożyczki opatrunkowe typ **Lister**, odgięte, dł. 170-180 mm, jedno otrze z kulką. | szt. | 2 |
| ***Poradnia naczyniowa*** |
|  | Pinceta anatomiczna, prosta, dług.. 140-150 mm. | szt. | 4 |
|  | Sonda podskórna do rewizji ran, dług. 145 mm. | szt. | 1 |
|  | Zgłębnik zakończony podwójną oliwką | szt. | 2 |
| ***Porania K-konsultacje*** |
|  | Kleszcze naczyniowe typ **Pean**, proste, dług. 135-150 mm | szt. | 2 |
| ***Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej*** |
|  | Nożyczki opatrunkowe typ **Lister**, odgięte, dł. 170-180 mm, jedno otrze z kulką. | szt. | 2 |
|  | Ostrza (tarcza) do cięcia gipsu syntetycznego, średnica 65 mm | szt. | 12 |
| ***Pracownia Urodynamiczna*** |
|  | Peesar kostkowy | szt. | 6 |
| ***Pododdział Nefrologiczny*** |
|  | Kleszcze naczyniowe typ **Pean**, proste, dług. 200 mm | szt. | 10 |
| ***Szpitalny Oddział Ratunkowy*** |
|  | Raszpla chirurgiczna mała, jedno lub dwustronna dług. 200-210 mm. | szt. | 1 |
|  | Pinceta chirurgiczna typ **standard**, prosta końcówka robocza 1x2Z, dług.. 140-150 mm. | szt. | 5 |
|  | Kleszcze naczyniowe typ **Pean**, proste, dług. 130-140 mm | szt. | 2 |
|  | Igłotrzymacz typ **Hegar**, dług. 140-150 mm | szt. | 10 |
| ***Oddział Neonatologiczny*** |
|  | Nożyczki proste, końcówki tępo-tępe, dług. 120-140 mm | szt. | 15 |
|  | Pinceta anatomiczna, prosta, dług. 120-140 mm. | szt. | 15 |

**Pakiet 6: narzędzia (Poradnia Chirurgii Stomatologicznej);**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
|  | **Prostnica stomatologiczna** na mikrosilnik, przełożenie 1:1, bez światła, do pracy z wiertłami Ø 2,35, z systemem oczyszczania głowicy, max. 40 000 obr./min. (wzór: EX-6B / NSK) | szt. | 1 |
|  | Igłotrzymacz typ **Hegar**, dług. 160-170 mm | szt. | 2 |

**Pakiet 7: narzędzia (Oddział Otolaryngologiczny - 1);**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
|  | Rurka tracheostomijna, metalowa, typ **Luer** , nr 5 | szt. | 3 |
|  | Rurka tracheostomijna, metalowa, typ **Luer** , nr 7 | szt. | 3 |
|  | Rurka tracheostomijna, metalowa, typ **Luer** , nr 8 | szt. | 4 |

**Pakiet 8: narzędzia (Oddział Otolaryngologiczny - 2);**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
|  | Wziernik uszny typ **Hartmann**, śred. wewn. 3,2 mm, dług. 3,6 mm, matowe | szt. | 7 |
|  | Wziernik uszny typ **Hartmann**, śred. wewn. 4,0 mm, dług. 3,6 mm, matowe | szt. | 7 |
|  | Wziernik uszny typ **Hartmann**, śred. wewn. 5,3 mm, dług. 3,6 mm, matowe | szt. | 6 |
|  | Lusterko laryngologiczne z rękojeścią, autoklawowalne, ze stali nierdzewnej, średn. 18 mm | szt. | 10 |
|  | Lusterko laryngologiczne z rękojeścią, autoklawowalne, ze stali nierdzewnej, średn. 22 mm | szt. | 10 |
|  | Lusterko laryngologiczne z rękojeścią, autoklawowalne, ze stali nierdzewnej, średn. 26 mm | szt. | 10 |
|  | Pinceta uszna typ **Jansen**, bagnetowa, dardzo delikatna, dług. robocza 80 mm, dług. całk. 160 mm | szt. | 7 |
|  | Pinceta nosowa typ **Gruenwald**, bagnetowa, dług. robocza 100 mm, dług. całk. 190 mm | szt. | 3 |

**Pakiet 9: narzędzia (Oddział Otolaryngologiczny - 3);**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, tnące, średnica 7,0 mm, długość 69 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, tnące, średnica 6,0 mm, długość 69 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, tnące, średnica 4,8 mm, długość 68 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali mechanicznej, jednorazowe, tnące, średnica 4,0 mm, długość 78 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, tnące, średnica 3,0 mm, długość 82 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, tnące, średnica 2,5 mm, długość 82 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, tnące, średnica 2,0 mm, długość 82 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, tnące, średnica 1,5 mm, długość 85 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, tnące, średnica 1,0 mm, długość 85 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, diamentowe, średnica 6,0 mm, długość 71 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, diamentowe, średnica 5,0 mm, długość 71 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, diamentowe, średnica 4,0 mm, długość 80 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, diamentowe, średnica 3,5 mm, długość 80 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, diamentowe, średnica 3,0 mm, długość 82 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, diamentowe, średnica 2,5 mm, długość 82 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, diamentowe, średnica 2,0 mm, długość 82 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, diamentowe, średnica 1,5 mm, długość 85 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, diamentowe, średnica 1,0 mm, długość 85 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, diamentowe, średnica 0,8 mm, długość 85 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, diamentowe, średnica 0,6 mm, długość 85 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, pogrubione diamentowe, średnica 6,0 mm, długość 64 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, pogrubione diamentowe, średnica 5,0 mm, długość 71 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, pogrubione diamentowe, średnica 4,0 mm, długość 78 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** kompatybilne z wysokoobrotową wiertarką otologiczną INDIGO, wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe, pogrubione diamentowe, średnica 3,0 mm, długość 78 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** do procedur rekonstrukcyjnych kosteczek słuchowych, diamentowe, średnica 2,3 mm, długość 98 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** do procedur rekonstrukcyjnych kosteczek słuchowych, diamentowe, średnica 1,8 mm, długość 98 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** do procedur rekonstrukcyjnych kosteczek słuchowych, diamentowe, średnica 1,4 mm, długość 98 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** do procedur rekonstrukcyjnych kosteczek słuchowych, diamentowe, średnica 1,0 mm, długość 98 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** do procedur rekonstrukcyjnych kosteczek słuchowych, diamentowe, średnica 0,8 mm, długość 98 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** do procedur rekonstrukcyjnych kosteczek słuchowych, diamentowe, średnica 0,7 mm, długość 98 mm | Szt. | 2 |
|  | **Wiertło** do procedur rekonstrukcyjnych kosteczek słuchowych, diamentowe, średnica 0,6 mm, długość 98 mm | Szt. | 2 |
|  | **Dreny do irygacji** | Szt. | 25 |

Zamawiający dopuszcza narzędzia do chirurgii otwartej z tolerancją długości całkowitej narzędzi maksymalnie do +/- 5mm – dla narzędzi do 200 mm i +/- 10mm – dla narzędzi powyżej 200 mm.

Gdy podano zakres długości (np. 150-160 mm) długość narzędzia winno znaleźć się w tym zakresie (tolerancja wskazana powyżej nie obowiązuje).

W przypadku gdy Wykonawca posiada narzędzia o innej długości/parametrach (w tym wykraczające poza zakres tolerancji), należy zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem o dopuszczenie.

**Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.**

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, w niektórych pozycjach powołał się na konkretne produkty/rozwiązania w oparciu o numery katalogowe producenta. Zamawiający posiada zestawy konkretnych producentów i wymaga pełnej kompatybilności zaoferowanego asortymentu
z posiadanymi przez siebie zestawami/systemami.

Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W przypadku wątpliwości co do zaoferowania asortymentu wskazanego jako równoważny Zamawiający wezwie Wykonawcę powołującego się na rozwiązania równoważne, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, do przeprowadzenia demonstracji zaoferowanego asortymentu (wybranych elementów, wskazanych przez Zamawiającego) celem przeprowadzenia oceny kompatybilności z posiadanym systemem lub posiadania cech i właściwości wskazanych narzędzi. Oferta Wykonawcy, który nie udowodni w toku przeprowadzonej prezentacji, że zaoferowany przez niego asortyment można uznać za równoważny – zostanie odrzucona, jako nie spełniająca wymagań postawionych w SIWZ.

**Wymagania techniczne i jakościowe (narzędzia do chirurgii otwartej, z wyłączeniem pakietu nr 9)**

Narzędzia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, dobrej jakości, o wysokiej trwałości, ergonomiczne. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej.

W przypadku narzędzi utwardzanych – wkładki winny być wlutowane w całość części roboczej narzędzia.

Właściwości zaoferowanych narzędzi:

1. sterylizacja w autoklawach parowych w temperaturze 1340 C,

**ponadto:**

1. połówki nożyczek muszą być łączone centralnie za pomocą śrub, a nie za pomocą nitów – dotyczy narzędzi do chirurgii otwartej.
2. narzędzia muszą zostać trwale oznakowanie (tłoczone lub grawerowane) symbolem **SzB56/18/…[[1]](#footnote-1).**

(Powyższe wymogi dotyczą narzędzi wielorazowego użytku, o ile da się zrealizować te zapisy, np. niemożność grawerowania na igłach, przewodach, itp.).

1. Zamawiający wymaga, aby narzędzia były matowane przez producenta.
2. Narzędzia muszą być wykonane ze stali, spełniającej wymogi normy PN-EN 10088-1 (ISO–7153-1).
3. Wymagana twardość stali:
* haki, retraktory, podważki, pincety, kleszczyki, kleszczyki naczyniowe, klemy, sztance, imadła – bez twardej wkładki: 42-48 HRC,
* nożyczki, dłuta – bez twardej wkładki: 50-58 HRC.
* nożyczki, imadła – z twardą wkładką: 41-48 HRC, wkładka: 60-64 HRC.
* kleszczyki opatrunkowe, akcesoria do stosowania na salach operacyjnych, instrumenty ginekologiczne, ortopedyczne i kardiochirurgiczne: 42-48 HRC.

**Gwarancja**

1. Wykonawca udziela min. 24-miesięcznej gwarancji na zaoferowane narzędzia. Gwarancja obejmuje wszelkie uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania – w okresie objętym gwarancją.
2. Naprawa gwarancyjna nie może przekroczyć terminu 14 dni roboczych od dnia przystąpienia do naprawy / odbioru narzędzia przez Wykonawcę.
3. W przypadku, gdy naprawa przekroczy termin 14 dni roboczych, Wykonawca winien zapewnić sprzęt zastępczy, o porównywalnych parametrach.

***Załącznik Nr 3***

***do SIWZ***

**Wzór UMOWY**

zawarta w dniu **…………………… roku** w Warszawie pomiędzy

**Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej** z siedzibą w Warszawie 01-809, ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

a

**…………………………………………………**, prowadzącą działalność na podstawie ……………………………………, NIP: ……………, REGON: ……………, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego **ZP–…/20…** przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na …………………… (**Pakiet …)**.

**§ 1**

Dostawca sprzedaje a Zamawiający nabywa ……………… w ilościach i po cenach stanowiących zał. nr 1 do niniejszej umowy.

**§ 2**

1. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.
2. Dostawa dokonana będzie do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Cegłowska 80) w miejscu przez niego wskazanym – magazyn medyczny. Konkretny dzień i godzina dostarczenia sprzętu wymaga uzgodnienia (na co najmniej 7 dni przed możliwą planowaną dostawą) z przedstawicielem Zamawiającego tel. (22) 56-90-336/331.
3. Dostarczenie ………………………… do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego jest obowiązkiem Wykonawcy.
4. Ryzyko i koszty dostarczenia narzędzi, w tym związane z transportem, ponosi Wykonawca.
5. Wraz z dostawą Wykonawca załączy instrukcję użytkowania i dezynfekcji.

 **3**

1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu zamówienia dostarczonego zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przyjęcie zakupionego sprzętu przez Zamawiającego zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

**§ 4**

1. Wartość brutto umowy wynosi **…………… zł** (słownie: ………………… i …/100 złotych) w tym podatek VAT i jest zgodna z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym ZP-…/…….
2. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności nie później niż w ciągu **…… dni** od daty przyjęcia przez Kancelarię Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Fakturę VAT (oryginał) należy doręczyć Zamawiającemu w jednej z podanych niżej form:

a) osobiście do Kancelarii Szpitala (pawilon H, pokój 134),

b) drogą pocztową /pocztą kurierską pod adres: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki - SPZOZ,      01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80 – Kancelaria,

c) drogą elektroniczną w formacie PDF pod adres: faktury@bielanski.med.pl .

1. Kopię faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.
2. Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy.

**§ 5**

1. W przypadku dostarczenia sprzętu niespełniającego warunki zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego sprzętu na nowy, wolny od wad.
2. Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 14 dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie
z żądaniem Zamawiającego.

**§ 6**

1. Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej:

1. w wysokości 0,1 % wartości niedostarczonej asortymentu, za każdy dzień zwłoki, po przekroczeniu terminu określonego w § 2 ust 1 umowy;
2. w wysokości 0,1 % wartości asortymentu zgłoszonego do naprawy, za każdy dzień zwłoki
w podejmowaniu napraw objętych gwarancją w odniesieniu do terminu o którym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy,
3. w wysokości 0,1 % wartości umowy o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu sprzętu zastępczego w odniesieniu do terminu o którym mowa w § 8 ust. 6 niniejszej umowy

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną
 powyżej karę umowną.

3. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikających z faktur.

4. W przypadku niedotrzymania terminów, określonych w § 2 ust. 1 lub § 5 ust. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu niedostarczonego asortymentu u innego dostawcy lub odstąpienia od umowy:

a) zakup u innego dostawcy poprzedzony zostanie uprzednim pisemnym wezwaniem Wykonawcy do dostarczenia towaru w dodatkowo wyznaczonym, nieprzekraczalnym terminie. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego wyższych kosztów, niż wynikają z niniejszej umowy, różnicą Zamawiający obciąży Wykonawcę.

b) odstąpienie od umowy poprzedzone zostanie uprzednim pisemnym wezwaniem Wykonawcy do dostarczenia towaru w dodatkowo wyznaczonym nieprzekraczalnym terminie. Odstąpienie od umowy uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.

5. Zamawiający uprawniony jest do podjęcia czynności określonych w ust. 4 po przekroczeniu przez Wykonawcę terminów określonych pomiędzy datą zawarcia umowy a terminami określonymi w § 2 ust.
1 o co najmniej 50 %.

5. Realizacja uprawnień Zamawiającego określonych w ust. 4 nie wyklucza zastosowania ust. 1.

**§ 7**

Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez niego …………, będące przedmiotem umowy, posiadają stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu i spełniają wymagania wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących wyrobów medycznych.

**§ 8**

1. Wykonawca udziela ……-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt medyczny (licząc od daty dostawy).
2. Gwarancja obejmuje wszelkie uszkodzenia, wynikające z normalnego użytkowania – w okresie objętym gwarancją.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do naprawy w terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o awarii sprzętu i konieczności dokonania ich naprawy przez 5 dni w tygodniu. Zgłoszenia dokonywane będą w dni powszednie, telefonicznie lub faksem pod numerem telefonu ................, fax .................. w godzinach od 7.30 do 15.30.
5. Naprawa gwarancyjna nie może przekroczyć 14 dni roboczych od dnia przystąpienia do naprawy / odbioru narzędzia przez Wykonawcę.
6. W przypadku, gdy naprawa przekroczy termin 14 dni roboczych, Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy,
o porównywalnych parametrach.

 **9**

Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 10**

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub od części umowy (Pakietu, jeśli umowa obejmuje więcej niż jeden Pakiet)) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

**§ 11**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

**§ 12**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

 **Wykonawca Zamawiający**

1. ) Nr pakietu [↑](#footnote-ref-1)