T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 18.07.2018 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

I WDROŻENIE SYSTEMU KOLEJKOWEGO

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-51/2018)

Sz.B./ZP/26/ZP-51/2018

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                         na dostawę i wdrożenie systemu kolejkowego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-51/2018),                   na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp, informuję:

- Pytanie - czy Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca dostarczy referencje dostawy zintegrowanego systemu HIS wraz z systemem kolejkowym                        o wartości łącznej ponad 2 000 000,00 mln złotych ?

odpowiedź - TAK, pod warunkiem, że w ramach w/w dostawy Wykonawca dostarczył i wdrożył system kolejkowy na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.

- Pytanie - „Moduł musi posiadać możliwość wysyłania wiadomości tekstowych - SMS (system nie zawiera bramki sms) na wybrany numer z opisem dojścia do wybranego celu na mapie. Opisy  dojścia powinny generować się automatycznie na podstawie powiązań między obiektami wprowadzonych w edytorze nawigacji”. Prosimy o wyjaśnienie kto ma dostarczyć bramkę SMS, która umożliwi wysyłanie wiadomości tekstowych. Jeżeli bramka ma zostać dostarczona przez Wykonawcę prosimy o informację jak rozliczane będą wysyłane SMS-y.

odpowiedź - bramka SMS zostanie zakupiona przez Zamawiającego (w ramach innego projektu). Koszt ponosi Zamawiający.

- Pytanie - „Wykonawca wykona okablowanie zasilające oraz sieci LAN (zgodnie ze standardem wykonania istniejącego okablowania), doprowadzając punkty elektryczno-logiczne do  miejsc wskazanych przez Zamawiającego”. Prosimy o szczegółowe informacje w jakim standardzie jest wykonane istniejące okablowanie sieci LAN.

odpowiedź - kategoria sieci LAN - 6A U/FTP.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o informację, że wymagana integracja oferowanego systemu kolejkowego z systemem HIS Szpitala Bielańskiego dotyczy systemu MEDICUS On-Line.

DYREKTOR SZPITALA

Dorota Gałczyńska-Zych

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR