T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 23.07.2018 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

NAWIGACJI ELEKTROMAGETYCZNEJ Z OPCJĄ NEUROMONITORINGU

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-54/2018)

Sz.B./ZP/26/ZP-54/2018

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                         na dostawę nawigacji elektromagnetycznej z opcją neuromonitoringu dla Szpitala Bielańskiego                             w Warszawie (ZP-54/2018), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp, informuję:

- Pytanie - czy Zamawiający dopuści oprogramowanie i opisy w języku angielskim z dostarczeniem instrukcji użytkowania oraz instrukcji obsługi w języku polskim. Oprogramowanie do nawigacji jest oprogramowaniem intuicyjnym a interfejs użytkownika jest interfejsem zbliżonym                           do interfejsów oprogramowania Osirix czy innego typu oprogramowania przeznaczonego                                       do przeglądania skanów CT, MR.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Zwracamy się z prośbą do Zamawiający o wydzielenie opcji neuromonitoringu opisanego w pkt. 46-63 do osobnego zadania.

Uzasadnienie: oba urządzenia (nawigacja elektromagnetyczna oraz neuromonitoring) działaja niezależnie i są stosowane do innych procedur otorynolaryngologicznych.

odpowiedź - zapis jak w siwz. Zamawiający będzie wykorzystywał oba urządzenia równolegle                   w procedurze i musi posiadać zarówno nawigację jak i opcję neuromonitoringu.

- Pytanie - pkt 47 - Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie „Elektrody odbiorcze jak                                            i stymulacyjne podłączane do interfejsu pacjenta zintegrowanego w panelu przednim monitora  - 10 zestawów“ ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 48 - Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzenia o 8 kanałach odbiorczych EMG?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 49 - Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązania: „Aparat wyposażony         w 2 stymulatory stałoprądowe z szerokim zakresem stymulacji od min. 0 - 25 mA  i zakresem regulacji częstotliwości impulsów 1-30Hz (30 wartości) do wyboru za pomocą oprogramowania. Aparat o napięciu 100 V oraz regulacji impulsu stymulacyjnego w zakresie 50 - 2000 us,                            do wyboru za pomocą oprogramowania”?

Uzasadnienie: oferowane urządzenie oferuje szersze spektrum zakresu pracy stymulacji

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 54 - Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązania: “Regulacja stymulacji precyzyjnymi pokrętłami nawigacyjnymi dedykowanymi do każdego oferowanego stymulatora stałoprądowego” ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 58 - Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązania: “Pomiar amplitudy                     i latencji przy odpowiedzi mięśniowej EMG - przypisywanie wartości liczbowych amplitudy                      i latencji z automatycznym zapisem do pamięci wewnętrznej aparatu”?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 60 - Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązania: “Kolorowy ekran LCD               o przekątnej  min. 20 cm z polskim interfejsem użytkownika, dźwiękowy sygnał odpowiedzi EMG analogowy i syntetyczny do wyboru przez operatora” ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 62 - Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązania: Zapis raportów                         w pamięci wewnętrznej aparatu zabezpieczonej hasłem oraz na zewnętrznym urządzeniu USB ? Uzasadnienie: wg obowiązującego prawa ochrony danych medycznych i osobowych przechowywanie danych na przenośnych nośnikach pamięci typu USB flash jest niedozwolone                    z powodu dostępu do nośnika wszystkich osób pracujących na bloku operacyjnym bez nadzoru Administratora Danych

odpowiedź - TAK.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.07.2018 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11.30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR