T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 31.07.2018 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

I LAPAROSKOPOWYCH DLA

SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE  (ZP-56/2018)

Sz.B./ZP/26/ZP-56/2018

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                         na dostawę narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-56/2018), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U.  z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), informuję:

PAKIET  1  -  narzędzia (Centralny Blok operacyjny)

- Pytanie - poz. 10 - czy Zamawiający dopuści miskę o wym. 110 x 55 mm, pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 11 - czy Zamawiający dopuści młotek Ombredanne o dł. 230 mm i wadze 770 g, pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 14, 15 - czy Zamawiający dopuści Kerrison DieBlauen,, kąt 40° (odpowiednik wymaganego 130°- kąt mierzony odwrotnie, od wewnątrz a nie od zewnątrz), ze stali nierdzewnej,                   o tych samych parametrach.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze o dł. 270 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki o dł. 270 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, igłotrzymacz                    o dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło o dł.                     180 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 6 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło o dł.              180 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 11 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, młotek o dł. 220 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 12 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości,  nożyczki o dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 17 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, trzonek o dł. 120 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 1 i 3 - Czy Zamawiający dopuści kleszczyki do materiałów opatrunkowych typu Gross-Maier, odgięte o długości 25 cm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz chirurgiczny typu Hegar-Mayo o długości 25 cm, pozostałe parametry zgodnie z wymogami ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 5 i 6 - Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz chirurgiczny typu Hegar-Mayo                       o długości 18 cm, pozostałe parametry zgodnie z wymogami ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści miskę ze stali nierdzewnej - naczynie laboratoryjne                   o pojemności 0,35 li wymiarze Ø górna x wysokość 116 x 50 ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 1 i 3 - Prosimy o dopuszczenie takich samych kleszczyków do materiałów opatrunkowych tylko dł. 270 mm lub 250 mm i nazwa własna Gross Maier, pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 4 - Prosimy o dopuszczenie takiego samego imadła tylko dł. 200 mm zamiast 205 mm.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 5 i 6 - Prosimy o dopuszczenie takiego samego imadła tylko dł. 180 mm zamiast                       185 mm.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 10 - Prosimy o dopuszczenie takiej samej miski ze stali nierdzewnej tylko poj. 0,45L, średnica góry 128 mm i wysokość 55 mm.

odpowiedź - TAK.

PAKIET  2  -  narzędzia (Sala Operacyjna Ginekologiczna)

- Pytanie - poz. 8 - Czy Zamawiający wymaga kleszczy prostych czy zagiętych, gładkich czy ząbkowanych?

odpowiedź - proste, gładkie

- Pytanie - poz. 9 - czy Zamawiający dopuści kulociąg Schroeder o tych samych parametrach.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 10 - czy Zamawiający dopuści hak brzuszny Fritsch 45 x 75 mm.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 11 - Czy Zamawiający wymaga haka o wym.: 55 x 85 mm, 35 x 85 mm, 50 x 120 mm, 50 x 155 mm, pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź - Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 11. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST HAK KÖRTE-WAGNER 28 x 40 mm, długość 280 mm.

- Pytanie - poz. 12 - czy Zamawiający dopuści hak o wym. 90 x 75 mm, pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 13 - czy Zamawiający dopuści pincetę o dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 11 hak brzuszny Mikulicz w rozmiarze 85 x 35 mm, 120 x 50 mm, 155 x 55 mm ?

odpowiedź - Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 11. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST HAK KÖRTE-WAGNER 28 x 40 mm, długość 280 mm.

- Pytanie - Czy Zamawiający wymaga aby narzędzia były od jednego producenta ?

odpowiedź - Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

- Pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, trzonek o dł. 120 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, trzonek o dł. 135 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło o nazwie własnej Mayo-Hegar, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 8 - Czy Zamawiający może sprecyzować czy kleszcze mają być proste, zagięte i czy mają być gładkie ?

odpowiedź - proste, gładkie, delikatne, zaokrąglone boki.

- Pytanie - poz. 10 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak brzuszny                o wymiarach 48 x75 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 11 - Czy Zamawiający może sprecyzować jakie dokładnie wymaga wymiary do haka brzusznego Mikulicz ?

odpowiedź - Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 11. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST HAK KÖRTE-WAGNER 28 x 40 mm, długość 280 mm.

- Pytanie - poz. 12 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak brzuszny              o wymiarach 90 x 75 mm, pozostałe parametry bez zmian?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 15 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki o dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści trzonek do ostrzy wymiennych nr 3 o długości 125 mm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści trzonek do ostrzy wymiennych nr 4 o długości 135 mm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz typu Hegar-Mayo o długości 18 cm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz typu Hegar-Mayo z twarda wkładką                      o długości 18 cm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści kleszcze okienkowe typu Forester długość 25 cm?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 8 - Prosimy o doprecyzowanie czy kleszcze maja być proste czy wygięte ?

odpowiedź - proste, delikatne, gładkie.

- Pytanie - poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści hak brzuszny typu Fritsch o wymiarach 45 x 75                             i długości 24 cm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 11 - Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymiarów haka typu Mikulicz 95 x 35; 120 x 50; 150 x 50  długości 26 cm.

odpowiedź - Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 11. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST HAK KÖRTE-WAGNER 28 x 40 mm, długość 280 mm.

- Pytanie - poz. 15 - Czy Zamawiający dopuści nożyczki Metzenbaum o długości 18 cm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 15 - Prosimy o doprecyzowanie czy nożyczki maja być proste czy wygięte ?

odpowiedź - zakrzywione.

- Pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści Trzonek do wymiennych ostrzy noży chirurgicznych                nr 3, dł. całk. 120 mm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści Imadło chirurgiczne typ Mayo-Hegar z twardą wkładką, dł. całk.  203 mm, część robocza z twardą wkładką szczęki z nacięciami krzyżowymi t=0,5 mm , pierścienie uchwytów złocone  z zapadką?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści Kleszcze naczyniowe typ Kocher-Delicate, bransze proste, cienkie, delikatne 1 x 2 ząbki, dł. 160 mm?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści Kleszcze naczyniowe typ Pean-Delicate, proste, bransze cienkie, delikatne, dług. 140 mm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści Kleszcze okienkowe typ Forester-Ballanger,  dług. 255 mm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 8 - Czy Zamawiający wymaga kleszczyki proste czy odgięte oraz ząbkowane czy gładkie?

odpowiedź - przedmiotem zamówienia są kleszcze proste, gładkie.

- Pytanie - poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści Kulociąg typ Schroeder, pojedynczy z zamkiem, dł.  250 mm?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści Hak brzuszny typ Fritsch, 55 x 75 mm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści Hak brzuszny typ Mikulicz 120 x 50 mm?

odpowiedź - Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 11. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST HAK KÖRTE-WAGNER 28 x 40 mm, długość 280 mm.

- Pytanie - poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści Hak brzuszny typ Kelly, 69 x 82 mm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 16 - Czy Zamawiający dopuści Nożyczki proste typu Mayo powięziowe, tępo-tępe, dług. 170 mm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 17 - Prosimy o określenie ilości.

odpowiedź - 27 szt.

- Pytanie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni ?

odpowiedź - NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie - poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie takiego samego trzonka tylko dł.125 mm.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 15 - Prosimy o dopuszczenie takich samych nożyczek tylko dł. 180 mm zamiast                      185 mm.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 10 - Prosimy o dopuszczenie takiego samego haka Fritsch tylko rozmiar 45 x 75 mm zamiast 46 x 75 mm.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  3 - narzędzia (Sala Operacyjna Ginekologiczna - 2)

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści w zestawie strzykawkę 20 ml ? Pozostałe parametry bez zmian

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści Aparat do Salpingografii typu Schultza bez manometru, pozostałe parametry zgodnie ze specyfikacją ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni ?

odpowiedź - NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.

PAKIET  4  -  narzędzia (Oddział Ginekologiczny)

- Pytanie - poz. 6  - czy Zamawiający dopuści nożyczki o dł. 150 mm, pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 7  - czy Zamawiający dopuści nożyczki o dł. 110 mm, pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz.  17, 24 - czy Zamawiający dopuści wziernik o wym. 90 x 40 mm, dł. 215 mm, pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze nazwa własna OSCHNER-KOCHER, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści Kleszcze naczyniowe typ Kocher-Delicate, bransze proste, cienkie, delikatne 1x2 ząbki, dł. 160 mm?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści Kleszcze naczyniowe typ Kocher-Ochsner, bransze proste, dł. 240 mm?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści Kleszcze naczyniowe typ Rochester-Pean, proste, dług. 180 mm?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści Kleszcze naczyniowe okienkowe typ Forester-Ballanger  255  delikatne okienka zaokrąglone?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 5 - Czy Zamawiający wymaga kleszczyki proste czy odgięte oraz ząbkowane czy gładkie?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści Kleszcze naczyniowe typ Kocher-Delicate, bransze proste, cienkie, delikatne 1x2 ząbki, dł. 150-160 mm?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści Kleszcze naczyniowe typ Rochester- Pean, proste, dług. 180 mm?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 13 - Jakie nożyczki wymaga Zamawiający ostro-ostre, tępo-ostre, tępo-tępe?

odpowiedź - tępo-tępe.

- Pytanie - poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści Wziernik ginekologiczny typ Kallmorgen, 2 łyżki                         90 x 40, dług. 220  mm?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 20 - Czy Zamawiający dopuści Kleszcze naczyniowe typ Kocher-Delicate, bransze proste, cienkie, delikatne 1 x 2 ząbki, dł. 130-140 mm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 21 - Czy Zamawiający dopuści Kleszcze naczyniowe typ Rochester-Pean, proste, dług. 160 mm?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 25 - Czy Zamawiający dopuści Wziernik ginekologiczny typ Kallmorgen, 2 łyżki                90 x 40, dług. 220 mm?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni ?

odpowiedź - NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie - poz. 17 i 24 - Prosimy o dopuszczenie takiego samego wziernika typ Kallmorgen tylko rozmiar 90 x 40 mm zamiast 95 x 39 mm.

odpowiedź - TAK, z zastrzeżeniem długości 200 -220 mm.

- Pytanie - poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości 16 cm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 13 - zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy nożyczki mają być ostro-ostre, ostro-tępe czy tępo-tępe ?

odpowiedź - tępo-tępe

- Pytanie - poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści nożyczki Metzenbaum, zakrzywione o dł. 23 cm ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 20 - Czy Zamawiający dopuści kleszcze naczyniowe typu Rochester-Pean o długości 16 cm ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  5  -  narzędzia (Przychodnia i inne komórki)

- Pytanie - poz. 4  - czy Zamawiający wymaga zgłębnika o średnicy: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm ?

odpowiedź - Zamawiający wymaga zgłębnika o średnicy 1,5 mm.

- Pytanie - poz.  13 - czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz o dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian lub igłotrzymacz Baumgartner o tych samych parametrach.

odpowiedź - TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

- Pytanie - poz. 8 - czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 8 (peesar kostkowy) z pakietu 5 ?

odpowiedź - TAK. Zamawiający wydziela poz. 8 z PAKIETU 5 i TWORZY PAKIET 10 - narzędzia (Pracownia Urodynamiczna) zawierający tę pozycję.

- Pytanie - poz. 4 - Czy Zamawiający może sprecyzować jaką długość powinno mieć wymagane narzędzie ?

odpowiedź - Zamawiający wskazuje jedynie średnicę zgłębnika, która winna wynosić: 1,5 mm.

- Pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści Sonda podskórna do rewizji ran, dług. 160 mm ?

odpowiedź - TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

- Pytanie - poz. 4 - Prosimy o sprecyzowanie jaki wyrób wymaga Zamawiający - zdjęcie lub nr katalogowy wiodącej firmy.

odpowiedź - Zamawiający wymaga zgłębnika o średnicy 1,5 mm.

- Pytanie - poz. 8 - Prosimy o wydzielenie z pakietu pozycji nr 8 Peesar kostkowy

odpowiedź - TAK. Zamawiający wydziela poz. 8 z PAKIETU 5 i TWORZY PAKIET 10 - narzędzia (Pracownia Urodynamiczna) zawierający tę pozycję.

- Pytanie - poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści Kleszcze naczyniowe typ Rochester-Pean, proste, dług. 200 mm?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 10 - Prosimy o sprecyzowanie jaki wyrób wymaga Zamawiający - zdjęcie lub nr katalogowy wiodącej firmy.

odpowiedź - Zamawiający wymaga w poz. 10 raszpli chirurgicznej małej, dwustronnej, dł. 160-210 mm. W załączeniu zdjęcie poglądowe wyrobu:

- Pytanie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni ?

odpowiedź - NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.

PAKIET  7  -  narzędzia (Oddział Otolaryngologiczny - 1)

- Pytanie - Czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuści “Rurkę tracheostomijną bez mankietu (krótką rurkę do laryngektomii), wykonaną z miękkiego silikonu medycznego zapobiegającego podrażnianiu tkanek, jednoczęściową z możliwością założenia wymiennika ciepła i wilgoci HME. Dostępną                     w dwóch rodzajach: standard i fenestrated. Rurki dostępne są w rozmiarach 8 mm (śr. wew. 9,5 mm; śr. zew. 12,0 mm), rozmiar 9 mm (śr. wew.10,5 mm; śr. zew.13,5 mm), rozmiar 10 mm (śr. wew. 12,0 mm; śr. zew. 15,0 mm), rozmiar 12 mm (śr. wew. 13,5 mm; śr. zew. 17,0 mm).

Rurki Standard dostępne w długościach: 27 mm, 36 mm, 55 mm.

Rurki Fenestrated dostępne w długościach: 36 mm, 55 mm” ?

odpowiedź - NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.

PAKIET  8  -  narzędzia (Oddział Otolaryngologiczny - 2)

- Pytanie - poz. 1 - czy Zamawiający dopuści wziernik o śr. 3 mm, pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź - NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie - poz. 3 - czy Zamawiający dopuści wziernik o śr. 5,5 mm, pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź - NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie - poz. 8 - czy Zamawiający dopuści pincetę o dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź - NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści Wziernik uszny typ Hartmann, śred. wewn. 5,3 mm, dług. 3,6 mm, matowe

odpowiedź - NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie - poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści Pinceta nosowa typ Gruenwald, bagnetowa, dług. robocza 100 mm, dług. całk. 200 mm?

odpowiedź - NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni ?

odpowiedź - NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.

SIWZ

- Pytanie - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie UZP - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek                                  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

odpowiedź - TAK.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej: siwz, polegającej na poprawieniu omyłki pisarskiej zaistniałej w formularzu oferty w pkt 5 (s. 12 siwz).

zamiast:

Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu                        i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz jej realizacji przez okres 12 miesięcy.

POWINNO BYĆ:

Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy                                w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz jej realizacji przez okres 6 tygodni.

W załączeniu poprawiony formularz oferty.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.08.2018 r. do godziny 10:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11.00.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR