T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 02.08.2018 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

I LAPAROSKOPOWYCH DLA

SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE  (ZP-56/2018)

Sz.B./ZP/26/ZP-56/2018

W związku z zapytaniami kolejnego uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                         na dostawę narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-56/2018), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U.  z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), informuję:

PAKIET  1  -  narzędzia (Centralny Blok operacyjny)

- Pytanie - poz. 11 - czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści młotek o dł. 250 mm zamiast 240 mm i wadze 740 g zamiast 1000 g ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 14 - czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści zgryzacz kostny o wymaganych parametrach, stopka bez kodowania kolorem ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 15 - czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści zgryzacz kostny o dł. 200 mm zamiast 180 mm, stopka bez kodowania kolorem ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. 17 - czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści trzonek wymiennych ostrzy dł. 145 mm zamiast 125 mm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR