**SPECYFIKACJA**

###### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

**w trybie przetargu nieograniczonego**

 **na:**

**dostawę materiałów szewnych**

**ZP - 81/2018**

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 221 000 euro

………………….…………………

 ZATWIERDZAM

materiały bezpłatne

Warszawa, listopad 2018 r.

*Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.*

*Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.*

**1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.**

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

Telefon: (0-22) 569-02-47 faks: (0-22) 569-02-47; e-mail: zp@bielanski.med.pl

Godziny urzędowania od 08:00 do 15:35 od poniedziałku do piątku.

Konto bankowe: Polski Bank PKO S.A.: 37 1240 6074 1111 0010 6073 3378

NIP: 118-14-17-683

Regon: 012298697

Adres strony internetowej: [www.bielanski.bip-e.pl](http://www.bielanski.bip-e.pl)

**2. Oznaczenie postępowania.**

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **ZP-81/2018.** Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

**3. Tryb udzielenia zamówienia.**

* 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (jedn. tekst - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).
	2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
	3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp. Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**4. Przedmiot zamówienia.**

* 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
	2. Zamówienie podzielono na 21 pakietów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.
	3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym *Załącznik Nr 2**do SIWZ*.
	4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
	5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym *Załącznik Nr 3 do SIWZ.*
	6. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca, na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp, ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak takiego wskazania oznacza, że Wykonawca nie zamierza korzystać z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego.
	7. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ.
	8. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
	9. Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

**5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

**6. Warunki udziału w postępowaniu.**

* 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

6.1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy

 Pzp

**7. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania - dokumenty dołączane do oferty:**

* 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (*Załącznik Nr 2 do formularza oferty).* Oświadczenie składane jest wraz z ofertą.
	2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 dotyczy wykonawcy a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich.

**8. Oświadczenie wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:**

* 1. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3. dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz ze złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

**9. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych przed udzieleniem zamówienia**

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym**,** nie krótszym niż 5dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów oraz oświadczeń wyszczególnionych w pkt 9.1 i 9.2 niniejszej SIWZ.

* 1. ***w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania :***

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez wykonawcę, że przedmiotowe oświadczenia lub dokumenty, znajdują  się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający skorzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one nadal aktualne.

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
	1. ***w celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:***
2. deklaracja zgodności WE, oferowanego materiału szewnego wystawiona zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679);
3. instrukcja użytkowania szwów lub inny dokument potwierdzający spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego;
4. wyciąg z katalogu, na podstawie którego przygotowywana była oferta;
	1. ***Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:***
5. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.3 ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
	1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
	2. ***Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:***
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika, zwanego w niniejszej SIWZ pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 9.5 ppkt 1 powinno jednoznacznie wskazywać:
	* + - 1. jakiego postępowania dotyczy;
				2. jacy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
				3. podmiot pełniący funkcję pełnomocnika;
				4. jakie czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
11. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego dane należy podać w formularzu Oferty, ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
12. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
13. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.2 składa pełnomocnik

**10. Opis sposobu przygotowania ofert.**

* 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
	2. Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem przedstawionym w SIWZ) oraz niżej wymienione dokumenty i próbki:

1) formularz specyfikacji cenowej (*Załącznik Nr 1 do formularza oferty*);

2) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 niniejszej SIWZ *(Załącznik Nr 2 do formularza oferty);*

3) PRÓBKI (po 3 szt. dla każdej pozycji) - dotyczy następujących pakietów: PAKIET 1 - poz. 5, 15 oraz 25, PAKIET 2 - poz. 5 oraz 7, PAKIET 3 - poz. 1, PAKIET 4 - poz. 2, PAKIET 5 - poz. 10 oraz 12, PAKIET 6 - poz. 1, PAKIET 7 - poz. 1 oraz 11, PAKIET 8 - poz. 18 oraz 24, PAKIET 9 - poz. 2, PAKIET 10 - poz. 8 oraz 10, PAKIET 11 - poz. 1, PAKIET 12 - poz. 2 oraz 8, PAKIET 13 - poz. 1, PAKIET 14 - poz. 10 oraz 16, PAKIET 15 - poz. 2 oraz 10, PAKIET 16 - poz. 1, PAKIET 17 - poz. 1, PAKIET 18 - poz. 1, PAKIET 19 - poz. 2, PAKIET 20 - poz. 2, PAKIET 21 - poz. 2 oraz 4.

4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

* 1. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
	2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
	3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie poprawnego.
	4. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt 10.5. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
	5. Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993), dalej: rozporządzenie, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
	6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski składany jest wraz z tłumaczeniem na język polski.
	7. Zaleca się, aby:
1. strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.
2. formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych w pkt 10.5 SIWZ powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
	1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego (pawilon H, pokój 106) i oznakować w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy: (może być pieczątka)

Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

„**Oferta na dostawę materiałów szewnych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-81/2018). Nie otwierać przed dniem 16.11.2018 r. godz. 11.30**”.

* 1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).
	2. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.
	3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
	4. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
	5. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
	6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
	7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez wykonawcę oferty. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
	8. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w trybie art. 38 ustawy Pzp. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert.

**11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów**

* 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - *Prawo pocztowe* osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. *o świadczeniu usług drogą elektroniczną*, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
	2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu wskazanego powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej: <http://bielanski.bip-e.pl/sbw/zamowienia-publiczne> na których zamieścił SIWZ oraz przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
	3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
	4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

Dział Zamówień Publicznych

* 1. Dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności drogą elektroniczną na adres:

iwona.jasinska@bielanski.med.pl; zp@bielanski.med.pl

Forma elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie Oferty; zmiana Oferty; powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez wykonawcę Oferty; zawarcie Umowy; złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ, złożenie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 9 SIWZ.

* 1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
* Janusz Kurek, e-mail: zp@bielanski.med.pl fax. 22 56 90 247
* Iwona Jasińska, e-mail: iwona.jasinska@bielanski.med.pl fax. 22 56 90 247.
	1. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
	2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. *o świadczeniu usług drogą elektroniczną*, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
	3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
	4. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu należy złożyć w oryginale.
	5. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
	6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca/wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

* 1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
	2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

**12. Wymagania dotyczące wadium.**

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**13. Termin związania ofertą.**

* 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
	2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
	3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

**14. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.**

* 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cegłowskiej 80 w Warszawie - pawilon H, pok. 106 **do dnia 16.11.2018 r. do godziny 11:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt. 10.10 niniejszej SIWZ.
	2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
	3. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w dotrzymaniu terminu oraz miejsca złożenia oferty. Ryzyko dostarczenia oferty w miejscu innym niż wskazane w pkt 14.1 ponosi wykonawca.
	4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o fakcie złożenia oferty po terminie oraz zwróci tę ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
	5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pawilon H, pok. 107, w dniu **16.11.2018 r.** **o godzinie: 11:30.**
	6. Otwarcie ofert jest jawne.
	7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
	8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie [www.bielanski.bip-e.p](http://www.bielanski.bip-e.p)l informacje dotyczące:
1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3. cen zawartych w ofertach oraz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

**15. Opis sposobu obliczania ceny.**

* 1. Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu specyfikacji cenowej. Wykonawca sporządza formularz w formie arkusza programu MS Excel (.xls).
	2. **Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę, w oparciu o ceny jednostkowe netto przedstawione w kolumnie 8.** formularza specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty), zgodnie z zasadą: ilość (kol. 7) x cena jedn. netto (kol. 8) = wartość netto (kol. 9) + VAT (kol. 10) = wartość brutto (kol. 11).
	3. Cena winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
	4. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.
	5. Ceny określone przez wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
	6. Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
	7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczeniebędzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty.**

* 1. Oceny ofert niepodlegających odrzuceniu dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteria:

**1. cena - 60 %**

**2. jakość - 40 %**

**1. w kryterium „cena oferty brutto” ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:**

*najniższa cena oferty brutto*

 *liczba punktów oferty ocenianej = cena oferty ocenianej brutto x 100 x 60%*

**2. w kryterium „jakość” ocena ofert, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru oraz następujących zasad:**

 *liczba punktów oferty ocenianej =*

 *średnia punktów oferty ocenianej uzyskana w ramach danego pakietu*

 *maksymalna do uzyskania suma punktów w ramach danego pakietu x 100 x 40 %*

**UWAGA: w przypadku nieprzedstawienia wraz z ofertą próbki materiału szewnego Zamawiający nie przyzna punktów w kryterium „jakość”. Próbka nie podlega uzupełnieniu.**

Ocena jakościowa (nici oraz igły) zostanie dokonana przez członków zespołu oceniającego wg poniższych zasad:

- każdy z członków zespołu oceniającego przyzna punkty (od 0 do 5) zgodnie z podaną poniżej punktacją, odpowiednio dla każdego pakietu;

- poszczególne punkty zostaną zsumowane;

- ilość punktów, którą otrzyma dana oferta będzie średnią z przyznanych punktów przez członków zespołu oceniającego;

- średnia punktów, o której mowa powyżej będzie stanowiła podstawę ostatecznego wyliczenia punktów w przedmiotowym kryterium, zgodnie z podanym wzorem.

**Ocenie podlegać będą następujące cechy materiału szewnego:**

**PAKIET: 1, 2, 6, 11 oraz 21** - maksymalna do uzyskania suma punktów = 55

NIĆ

1. wytrzymałość na zerwanie - 0 - 5 pkt
2. łatwość przeciągania przez tkanki - 0 - 5 pkt
3. odporność na rozwarstwianie - 0 - 5 pkt
4. minimalna traumatyzacja tkanek - 0 - 5 pkt
5. łatwość wiązania i trwałość węzła - 0 - 5 pkt
6. sposób ułożenia materiału w opakowaniu uniemożliwiający splątanie nici - 0 - 5 pkt
7. sposób pakowania umożliwiający szybkie, swobodne i bezpieczne otwarcie - 0 - 5 pkt

IGŁA

1. łatwość przechodzenia przez tkanki - 0 - 5 pkt
2. spójność igły z nitką - 0 - 5 pkt
3. odporność na łamanie i odkształcanie - 0 - 5 pkt
4. grubość igły proporcjonalna do grubości nici - 0 - 5 pkt

**PAKIET 3 -** maksymalna do uzyskania suma punktów = 15

NIĆ

1. brak zachowania pamięci zwoju - 0 - 5 pkt

IGŁA

1. łatwość przechodzenia przez tkanki - 0 - 5 pkt
2. spójność igły z nitką - 0 - 5 pkt

**PAKIET: 4 oraz 9 -** maksymalna do uzyskania suma punktów = 15

NIĆ

1. wytrzymałość na zerwanie - 0 - 5 pkt

IGŁA

1. ostrość igły - 0 - 5 pkt
2. spójność igły z nitką - 0 - 5 pkt

**PAKIET 5** - maksymalna do uzyskania suma punktów = 35

NIĆ

1. brak pamięci zwoju - 0 - 5 pkt
2. odporność na odkształcanie - 0 - 5 pkt
3. trwałe połączenie igły z nitką - 0 - 5 pkt
4. wytrzymałość na zerwanie - 0 - 5 pkt
5. łatwość wykonania węzła i trwałe jego trzymanie - 0 - 5 pkt

IGŁA

1. wysoka ostrość - 0 - 5 pkt
2. grubość igły proporcjonalna do grubości nici - 0 - 5 pkt

**PAKIET: 7 oraz 15** - maksymalna do uzyskania suma punktów = 25

NIĆ

1. wytrzymałość na zerwanie - 0 - 5 pkt
2. odporność na rozwarstwianie - 0 - 5 pkt
3. minimalna traumatyzacja tkanek - 0 - 5 pkt
4. łatwość wiązania i trwałość węzła - 0 - 5 pkt

IGŁA

1. spójność igły z nitką - 0 - 5 pkt

**PAKIET: 8, 14 oraz 20** - maksymalna do uzyskania suma punktów = 20

NIĆ

1. wytrzymałość na zerwanie - 0 - 5 pkt
2. łatwość przeciągania przez tkanki - 0 - 5 pkt
3. łatwość wiązania i stabilność węzła - 0 - 5 pkt

IGŁA

1. spójność igły z nitką - 0 - 5 pkt

**PAKIET 10** - maksymalna do uzyskania suma punktów = 25

NIĆ

1. wytrzymałość na zerwanie - 0 - 5 pkt
2. brak zachowania pamięci zwoju - 0 - 5 pkt

IGŁA

1. ostrość igły - 0 - 5 pkt
2. łatwość przechodzenia przez tkanki - 0 - 5 pkt
3. spójność igły z nitką - 0 - 5 pkt

**PAKIET: 12** - maksymalna do uzyskania suma punktów = 20

NIĆ

1. łatwość przeciągania przez tkanki bez ich dodatkowego uszkodzenia - 0 - 5 pkt
2. łatwość wiązania i trwałość węzła - 0 - 5 pkt
3. brak zachowania pamięci zwoju - 0 - 5 pkt

IGŁA

1. łatwość przechodzenia przez tkanki - 0 - 5 pkt

**PAKIETY: 13, 16, 17, 18 oraz 19** - maksymalna do uzyskania suma punktów = 25

NIĆ

1. wytrzymałość na zerwanie - 0 - 5 pkt
2. sposób ułożenia materiału w opakowaniu uniemożliwiający splątanie nici - 0 - 5 pkt
3. sposób pakowania uniemożliwiający szybkie, swobodne i bezpieczne otwarcie - 0 - 5 pkt

IGŁA

1. spójność igły z nitką - 0 - 5 pkt
2. grubość igły proporcjonalna do grubości nici - 0 - 5 pkt
	1. Każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie.
	2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans punktów z kryteriów opisanych w niniejszej SIWZ. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
	3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych.
	4. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą (z dwoma miejscami po przecinku) liczbę punktów Zamawiający nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń.
	5. W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.
	6. Zamawiający nie przewidujeprzeprowadzenia aukcji elektronicznej.
	7. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
	8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

* 1. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy.
	2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający, przed zawarciem umowy, zażąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
	3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Wzór umowy stanowi *Załącznik Nr 3 do SIWZ.*

**18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

* 1. Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
	2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

**20. RODO**

Szanując Wykonawców oraz dbając o to, aby wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Ich dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

**1. Administrator:**

Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie (01-809), ul. Cegłowska 80.

**2. Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych:**

WSzpitalu Bielańskim im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie (01-809), ul. Cegłowska 80 został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: nr telefonu: 22 56-90-432, adres poczty elektronicznej: iod@bielanski.med.pl.

**3. Cele przetwarzania danych osobowych:**

Dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla udostępniania dokumentacji dotyczącej prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w związku z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**.**

**4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:**

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

**5. Informacje o odbiorcach danych osobowych:**

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

**6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:**

Dane osobowe są przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

**7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO:**

Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych
w przepisach RODO oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

**8. Prawo do wniesienia skargi:**

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

**9. Obowiązek podania danych:**

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

**10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:**

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

***Załącznik Nr 1 do SIWZ***

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika)

 **ZP - 81/2018**

**OFERTA**

**na dostawę materiałów szewnych**

1. Ja, niżej podpisany/a............................................................................................................. działający/a

w imieniu i na rzecz ...................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………,

(podać nazwę i siedzibę firmy/ konsorcjum)

zgłaszam akces na dostawę, zgodnie z przedstawioną ofertą, według cen jednostkowych określonych w formularzu specyfikacji cenowej.

 **Nasza oferta dotyczy pakietów wyszczególnionych w formularzu specyfikacji cenowej.**

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również koszty transportu i rozładunku.

1. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni od daty przyjęcia przez Aptekę Szpitalną prawidłowo wystawionej faktury.
3. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych w przedmiotowej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
4. Oświadczamy, że należymy / nie należymy\* do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z definicją MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., załącznik nr I do Rozporządzenia, art. 2.
5. Oświadczamy**,** że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
6. Oświadczamy, że:

- następujące części zamówienia ………….…………… zamierzamy powierzyć podwykonawcom \*

 nazwa podwykonawcy ……………………………………………………… (o ile jest to wiadome) \*

- nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom \*

1. Oferta nasza zawiera łącznie ............ ponumerowanych stron.
2. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest ...................................................................................

tel.: .......................................................................... faks..........................................................................

e-mail: ……………..………………………………………………………………………...………..…..

1. Wyrażamy zgodę na przesyłanie korespondencji przez Zamawiającego oraz przekazanie wyniku przedmiotowego postępowania na numer faksu lub na adres e-mail wskazany powyżej.

Data przekazania faksu lub e-maila będzie oznaczała, iż otrzymałem/ łam stosowną informację.

1. Oświadczamy, że:

 - wybór oferty nie będzieprowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego **\***

 - wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego \*

 w odniesieniu do następujących towarów/ usług *(w zależności od przedmiotu zamówienia)*: ……………………..Wartość towaru/ usług *(w zależności od przedmiotu zamówienia)* powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………………. zł netto \*\*.

*\*\* dotyczy Wykonawców*, *których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w*

 *przypadku:*

*- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,*

*- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w rt. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,*

*- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen*

 *ofertowych podatku VAT.*

1. Nasz REGON .............................................. NIP ……………………………...………………

................................... .....................................................................

 (data) (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

 do występowania w imieniu wykonawcy) \* niepotrzebne skreślić

***Załącznik Nr 1 do formularza oferty***

**...............................................................**

 (Pieczęć)

**FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **ZP-81/2018** na dostawęmateriałów szewnych dla Szpitala Bielańskiego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny:

**PAKIET ……**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** **/****Producent****/** **Nr katalogowy** | **Grubość****nici** | **Rozmiar igły** **(mm)** | **Rodzaj igły** | **Dł.** **nici****(cm)** | **Ilość** | **Cena jedn.****netto** | **Wartość netto** | **VAT****(zł)** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **Uwaga :**

1. Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę, w oparciu o ceny jednostkowe netto podane w kol. 8, zgodnie z zasadą: ilość (kol. 7) x cena jedn. netto (kol. 8) = wartość netto (kol. 9) + VAT (kol. 10) = wartość brutto (kol. 11).

 .....................................................................

 (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

 do występowania w imieniu wykonawcy)

…….……………….. dnia ………….. 2018 r.

***Załącznik Nr 2 do formularza oferty***

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW**

**DO WYKLUCZENIA**

**( zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych )**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

**dostawę materiałów szewnych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-81/2018) oświadczamy, że na dzień składania ofert nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.**

 .....................................................................

 (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

 do występowania w imieniu wykonawcy)

…….……………….. dnia ………….. 2018 r.

**UWAGA:**

**poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.**

\* jeśli dotyczy

Oświadczam \*, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. …………….. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………

 .....................................................................

 (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

 do występowania w imieniu wykonawcy)

…….……………….. dnia ………….. 2018 r.

***Załącznik Nr 2 do SIWZ***

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Bielańskiego.

CPV 33.14.11.21-4

1. Zamówienie obejmuje 21 pakietów: PAKIET 1 - plecionka syntetyczna wchłanialna 1., PAKIET 2 - plecionka syntetyczna wchłanialna 2., PAKIET 3 - monofilament wchłanialny, PAKIET 4 - nić syntetyczna niewchłanialna 1., PAKIET 5 - monofilament syntetyczny, PAKIET 6 - nić syntetyczna niewchłanialna 2., PAKIET 7 - plecionka niewchłanialna, PAKIET 8 - szew syntetyczny, pleciony 1., PAKIET 9 - szew syntetyczny 1., PAKIET 10 - szew syntetyczny 2., PAKIET 11 - plecionka syntetyczna niewchłanialna, PAKIET 12 - monofilament syntetyczny wchłanialny, PAKIET 13 - szew pętlowy syntetyczny 1., PAKIET 14 - szew pętlowy syntetyczny 2., PAKIET 15 - plecionka syntetyczna niewchłanialna, PAKIET 16 - taśma kolagenowa, wchłaniana, PAKIET 17 - szew stalowy, PAKIET 18 - taśma poliestrowa pleciona, PAKIET 19 - szew pętlowy, syntetyczny 2., PAKIET 20 - szew syntetyczny pleciony 3., PAKIET 21 - plecionka syntetyczna wchłanialna 3.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.
3. **Dla PAKIETÓW: 1, 2, 3, 5, 7, 8 oraz 21 Zamawiający dopuszcza 10 % tolerancję długości nici i rozmiaru igły.**
4. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek (po 3 szt. dla każdej pozycji) - dotyczy następujących pakietów: PAKIET 1 - poz. 5, 15 oraz 25, PAKIET 2 - poz. 5 oraz 7, PAKIET 3 - poz. 1, PAKIET 4 - poz. 2, PAKIET 5 - poz. 10 oraz 12, PAKIET 6 - poz. 1, PAKIET 7 - poz. 1 oraz 11, PAKIET 8 - poz. 18 oraz 24, PAKIET 9 - poz. 2, PAKIET 10 - poz. 8 oraz 10, PAKIET 11 - poz. 1, PAKIET 12 - poz. 2 oraz 8, PAKIET 13 - poz. 1, PAKIET 14 - poz. 10 oraz 16, PAKIET 15 - poz. 2 oraz 10, PAKIET 16 - poz. 1, PAKIET 17 - poz. 1, PAKIET 18 - poz. 1, PAKIET 19 - poz. 2, PAKIET 20 - poz. 2, PAKIET 21 - poz. 2 oraz 4.

Próbki muszą być gotowe do użytku na bloku operacyjnym. Próbki posłużą Zamawiającemu do oceny jakościowej (zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 16 siwz). Ocena próbek dokonana zostanie na bloku operacyjnym przez zespół oceniający. Po dokonaniu oceny próbek, będą one podlegać utylizacji.

 **PAKIET 1 - PLECIONKA SYNTETYCZNA, WCHŁANIALNA 1.**

Plecionka syntetyczna wchłaniana, powlekana, kopolimer kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego.

Zdolność podtrzymywania tkankowego: po 2 tygodniach - min. 75-80 % pierwotnej siły, po 3 tygodniach

- min. 30 %. Czas całkowitego wchłaniania: 56-70 dni.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Grubość****nici** | **Rozmiar igły** **(mm)** | **Rodzaj igły** | **Długość** **nici****(cm)** | **Ilość** |
| 1 | 4/0 | - | podwiązki | 3x45 | 360 |
| 2 | 3/0 | - | podwiązki | 6x45 | 660 |
| 3 | 2/0 | - | podwiązki | 6x45 | 12 |
| 4 | 3/0 | - | podwiązki | 3x75 | 600 |
| 5 | 2/0 | - | podwiązki | 3x75 | 1 512 |
| 6 | 0 | - | podwiązki | 150 | 720 |
| 7 | 1 | - | podwiązki | 150 | 180 |
| 8 | 2 | - | podwiązki | 150 | 12 |
| 9 | 5/0 | 17 | okrągła 1/2 koła  | 75 | 60 |
| 10 | 4/0 | 17 | okrągła 1/2 koła | 75 | 660 |
| 11 | 4/0 | 13 | okrągła 1/2 koła | 75 | 60 |
| 12 | 4/0 | 26 | okrągła 1/2 koła | 75 | 180 |
| 13 | 3/0 | 48 | okrągła 1/2 koła | 75 | 12 |
| 14 | 3/0 | 40 | okrągła 1/2 koła | 75 | 60 |
| 15 | 3/0 | 26 | okrągła 1/2 koła | 75 | 1 620 |
| 16 | 3/0 | 22 | okrągła 1/2 koła | 75 | 1 620 |
| 17 | 2/0 | 40 | okrągła 1/2 koła | 75 | 5 280 |
| 18 | 2/0 | 37 | okrągła 1/2 koła | 75 | 12 |
| 19 | 2/0 | 26 | okrągła 1/2 koła | 75 | 1740 |
| 20 | 3/0 | 2x40 | okrągła 1/2 koła | 150 | 12 |
| 21 | 0 | 40 | okrągła 1/2 koła | 75 | 12 |
| 22 | 0 | 37 | tapercut 1/2 koła | 75 | 12 |
| 23 | 0 | 30 | okrągła 1/2 koła | 75 | 1 800 |
| 24 | 0 | 26 | okrągła 1/2 koła | 75 | 12 |
| 25 | 1 | 40 | okrągła 1/2 koła | 75 |   |
| 26 | 1 | 37 | odwrotnie tnąca 1/2 koła | 75 | 12 |
| 27 | 1 | 30 | odwrotnie tnąca 1/2 koła | 90 | 12 |
| 28 | 2 | 65 | okrągła 1/2 koła | 150 | 12 |
| 29 | 3/0 | 23 | typu narta , okrągła | 120 | 12 |

 **PAKIET 2 - PLECIONKA SYNTETYCZNA, WCHŁANIALNA 2.**

Plecionka syntetyczna wchłaniana powlekana, kwas poliglikolowy powlekany polycaprolatem lub polikaprolktonem i stearynianem wapnia.

Zdolność podtrzymywania tkankowego: po 2 tygodniach - min. 60 % pierwotnej siły, po 3 tygodniach

- min. 24-42 %. Czas całkowitego wchłaniania: 60-90 dni.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Grubość****nici** | **Rozmiar igły** **(mm)** | **Rodzaj igły** | **Długość****nici****(cm)** | **Ilość** |
| 1 | 3/0 | - | podwiązki | 150 | 12 |
| 2 | 2/0 | - | podwiązki | 150 | 12 |
| 3 | 0 | - | podwiązki | 150 | 12 |
| 4 | 1 | - | podwiązki | 150 | 12 |
| 5 | 3/0 | 30 | okrągła 1/2 koła  | 75 | 660 |
| 6 | 3/0 | 26 | okrągła 1/2 koła  | 75 | 12 |
| 7 | 3/0 | 20-25 | okrągła 1/2 koła  | 75 | 660 |
| 8 | 2/0 | 20-25 | okrągła 1/2 koła  | 75 | 12 |
| 9 | 2/0 | 30 | okrągła 1/2 koła  | 75 | 12 |
| 10 | 2/0 | 26 | okrągła 1/2 koła  | 75 | 12 |
| 11 | 0 | 30 | okrągła 1/2 koła  | 75 | 12 |
| 12 | 1 | 40 | okrągła 1/2 koła  | 75 | 12 |
| 13 | 2 | 48 | odwrotnie tnąca 1/2 koła | 75 | 12 |
| 14 | 2 | 40 | okrągła 1/2 koła  | 75 | 12 |
| 15 | 2 | - | podwiązka | 150 | 12 |
| 16 | 2 | 36-37 | okrągła 1/2 koła  | 75 | 12 |

 **PAKIET 3 - MONOFILAMENT WCHŁANIALNY**

 Monofilament wchłaniany syntetyczny polyglyconate.

 Zdolność podtrzymywania tkankowego: po 2. tygodniach - min. 75% pierwotnej siły, po 3. tygodniach

 - min 65% pierwotnej siły, po 4. tygodniach - min. 50 % pierwotnej siły. Czas całkowitego wchłaniania: 180 - 210 dni.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Grubość****nici** | **Rozmiar igły** **(mm)** | **Rodzaj igły** | **Długość** **nici****(cm)** | **Ilość** |
| 1 | 3/0 | 26 | okrągła 1/2 koła | 70-75 | 216 |
| 2 | 2/0 | 26 | okrągła 1/2 koła | 70-75 | 36 |
| 3 | 1 | 36-37 | okrągła 1/2 koła | 70-75 | 36 |

 **PAKIET 4 - NIĆ NIEWCHŁANIALNA SYNTETYCZNA 1.**

 Nić niewchłanialna syntetyczna, monofilament polipropylenowy z dodatkiem glikolu polietylenowego lub

 monofilamentu polipropylenowego z dodatkiem polietylenu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Grubość****nici** | **Rozmiar igły** **(mm)** | **Rodzaj igły** | **Długość** **nici****(cm)** | **Ilość** |
| 1 | 2/0 | 60 | tnąca prosta | 75 | 72 |
| 2 | 2/0 | 39 | 3/8 koła, tnąca | 75 | 648 |

 **PAKIET 5 - MONOFILAMENT SYNTETYCZNY**

 Monofilament syntetyczny niewchłanialny - poliamid. Powierzchnia tnąca igły minimalizująca

 traumatyzację tkanki, profil igły zwiększa stabilność w imadle.

 Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania nici w kolorze białym.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Grubość****nici** | **Rozmiar igły** **(mm)** | **Rodzaj igły** | **Długość** **nici****(cm)** | **Ilość** |
| 1 | 7/0 | 11 | odwrotnie tnąca kosmetyczna 3/8 koła | 45 | 12 |
| 2 | 6/0 | 11-13 | odwrotnie tnąca kosmetyczna 3/8 koła | 45 | 60 |
| 3 | 5/0 | 16 | odwrotnie tnąca kosmetyczna 3/8 koła | 45 | 180 |
| 4 | 5/0 | 12 | odwrotnie tnąca 3/8 koła | 45 | 12 |
| 5 | 5/0 | 19 | odwrotnie tnąca kosmetyczna 3/8 koła | 45 | 180 |
| 6 | 4/0 | 19 | odwrotnie tnąca 3/8 koła | 75 | 1560 |
| 7 | 4/0 | 16 | odwrotnie tnąca 3/8 koła | 75 | 12 |
| 8 | 4/0 | 24 | odwrotnie tnąca 3/8 koła | 90 | 300 |
| 9 | 3/0 | 39 | odwrotnie tnąca 3/8 koła | 75 | 144 |
| 10 | 3/0 | 19 | odwrotnie tnąca 3/8 koła | 75 | 120 |
| 11 | 2/0 | 51 | prosta odwrotnie tnąca | 90 | 144 |
| 12 | 2/0 | 39 | odwrotnie tnąca 3/8 koła | 75 | 9240 |
| 13 | 2/0 | 19 | odwrotnie tnąca 3/8 koła | 45 | 12 |
| 14 | 0 | 39 | odwrotnie tnąca 3/8 koła | 90 | 12 |
| 15 | 0 | 30 | odwrotnie tnąca 3/8 koła | 75 | 660 |
| 16 | 1 | 90 | odwrotnie tnąca 3/8 koła | 100 | 300 |
| 17 | 1 | 39 | odwrotnie tnąca 3/8 koła | 90 | 12 |
| 18 | 2 | 76-77 | odwrotnie tnąca 3/8 koła | 45 | 180 |
| 19 | 2 | 65 | okrągła 1/2 koła | 150 | 12 |
| 20 | 3/0 | 30 | odwrotnie tnąca 3/8 koła | 90 | 4380 |
| 21 | 2/0 | 30 | odwrotnie tnąca 3/8 koła | 90 | 1560 |
| 22 | 3/0 | 24 | odwrotnie tnąca 3/8 koła | 75 | 2280 |

 **PAKIET 6 - NIĆ NIEWCHŁANIALNA SYNTETYCZNA 2.**

 Nić niewchłanialna, syntetyczny poliester, pleciony, powlekany silikonem (każde włókno powlekane

 osobno)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Grubość****nici** | **Rozmiar igły** **(mm)** | **Rodzaj igły** | **Długość** **nici****(cm)** | **Ilość** |
| 1 | 1 | 25 | okrągła 1/2 koła | 75 | 432 |

 **PAKIET 7 - PLECIONKA NIEWCHŁANIALNA**

 Szew naturalny, pleciony, powlekany, niewchłanialny, oczyszczony z naturalnych składników dla

 zmniejszenia odczynowości. Igła o zwiększonej stabilności w imadle, odporna na stępianie podczas

 wkłucia lub bez igły.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Grubość****nici** | **Rozmiar igły** **(mm)** | **Rodzaj igły** | **Długość** **nici****(cm)** | **Ilość** |
| 1 | 2/0 | - | podwiązki | 12x75 | 360 |
| 2 | 0 | - | podwiązki | 12x75 | 72 |
| 3 | 1 | - | podwiązki | 12x75 | 144 |
| 4 | 2 | - | podwiązki | 100-180 | 72 |
| 5 | 6/0 | 9-9,3 | okrągła 3/8 koła | 45 | 72 |
| 6 | 5/0 | 11-13 | okrągła 3/8 koła | 45-75 | 72 |
| 7 | 4/0 | 16-17 | okrągła 1/2 koła | 75 | 72 |
| 8 | 4/0 | 15-17 | okrągła 3/8 koła | 75 | 72 |
| 9 | 3/0 | 20 | okrągła 1/2 koła | 75 | 72 |
| 10 | 3/0 | 25-26 | okrągła 1/2 koła | 75 | 360 |
| 11 | 2/0 | 25-26 | okrągła 1/2 koła | 75 | 1800 |
| 12 | 0 | 30-31 | okrągła 1/2 koła | 75 | 216 |
| 13 | 1 | 35-37 | okrągła 1/2 koła | 75 | 72 |

 **PAKIET 8 - SZEW SYNTETYCZNY PLECIONY 1.**

Szew syntetyczny pleciony, powlekany, wchłanialny, z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego.

 Powleczenie szwu pokrewne rdzeniowi. Igła o zwiększonej stabilności w imadle.

 Zdolność podtrzymywania tkankowego: po 2. tygodniach - min. 70% pierwotnej siły, po 3. tygodniach -

 min 45% pierwotnej siły, po 4. tygodniach - min. 25 % pierwotnej siły. Okres wchłaniania: ok. 56-70 dni.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Grubość****nici** | **Rozmiar igły** **(mm)** | **Rodzaj igły** | **Długość** **nici****(cm)** | **Ilość** |
| 1 | 2/0 | 22 | okrągła 1/2 koła z tnącym zakończeniem | 75 | 12 |
| 2 | 3/0 | 26 | 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 75 | 12 |
| 3 | 0 | 31 | 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 75 | 12 |
| 4 | 1 | 31 | 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 75 | 12 |
| 5 | 2/0 | 31 | 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 75 | 12 |
| 6 | 2 | 45 | 1/2 koła, okrągła, zabezpieczona przed zakłuciem | 90 | 12 |
| 7 | 1 | 65 | 3/8 koła z zaokrąglonym czubkiem | 100 | 12 |
| 8 | 0 | - | bez igły | 150 | 12 |
| 9 | 1 | - | bez igły | 150 | 12 |
| 10 | 2/0 | - | bez igły | 150 | 12 |
| 11 | 3/0 | - | bez igły | 150 | 12 |
| 12 | 5/0 | 17 | 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 75 | 12 |
| 13 | 4/0 | 20 | 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 75 | 12 |
| 14 | 3/0 | 20 | 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 75 | 12 |
| 15 | 5/0 | 13 | 3/8 koła okrągła z mikroostrzem tnącym  | 45 | 12 |
| 16 | 4/0 | 17 | 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 75 | 12 |
| 17 | 2/0 | 36 | okrągła, haczykowata | 75 | 240 |
| 18 | 1 | 31 | okrągła, tnąca, haczykowata | 75 | 360 |
| 19 | 2/0 | 36 | 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 75 | 12 |
| 20 | 1 | 40 | 1/2 koła, okrągła, wzmocniona | 75 | 12 |
| 21 | 0 | 36 | 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 75 | 12 |
| 22 | 1 | 36 | 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 75 | 12 |
| 23 | 2/0 | 26 | 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 70 | 12 |
| 24 | 3/0 | 22 | 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 70 | 12 |
| 25 | 3/0 | 17 | 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 70 | 12 |
| 26 | 3/0 | 26 | 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 75 | 12 |
| 27 | 2/0 | 20-22 | 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 75 | 12 |
| 28 | 2 | 48 | 1/2 koła, odwrotnie tnąca | 75 | 12 |

 **PAKIET 9 - SZEW SYNTETYCZNY 1.**

 Szew syntetyczny, poliamidowy, jednowłóknowy, o zmniejszonej hydrofilności. Pakowany na mokro.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Grubość****nici** | **Rozmiar igły** **(mm)** | **Rodzaj igły** | **Długość** **nici****(cm)** | **Ilość** |
| 1 | 3/0 | 30 | 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 75 | 1260 |
| 2 | 2/0 | 36-37 | 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 75 | 1080 |

 **PAKIET 10 - SZEW SYNTETYCZNY 2.**

Szew syntetyczny polipropylenowy, jednowłóknowy, niewchłanialny, z kontrolowanym rozciągiem i plastycznym odkształceniem węzła. Igła o zwiększonej stabilności w imadle i ulepszonej penetracji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Grubość****nici** | **Rozmiar igły** **(mm)** | **Rodzaj igły** | **Długość** **nici****(cm)** | **Ilość** |
| 1 | 5/0 | 2x13 | 1/2 koła okrągła o ciemnym zabarwieniu | 75 | 96 |
| 2 | 5/0 | 2x13 | 3/8 koła, okrągła z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica 305-345 mikronów | 75 | 12 |
| 3 | 6/0 | 2x13 | 3/8 koła okrągła, średnica 282-305 mikronów | 60 | 12 |
| 4 | 5/0 | 2x13 | 1/2 koła, okrągła z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica 305-345 mikronów | 75 | 360 |
| 5 | 6/0 | 2x13 | 3/8 koła, okrągła z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica 305-345 mikronów | 75 | 60 |
| 6 | 4/0 | 2x17 | 1/2 koła okrągła o ciemnym zabarwieniu | 90 | 360 |
| 7 | 5/0 | 2x17 | 1/2 koła okrągła o ciemnym zabarwieniu | 90 | 96 |
| 8 | 4/0 | 2x20 | 1/2 koła okrągła  | 90 | 180 |
| 9 | 3/0 | 2x26 | 1/2 koła okrągła  | 90 | 180 |
| 10 | 1 | 40 | 1/2 koła okrągła masywna  | 100 | 216 |
| 11 | 0 | 40 | 1/2 koła okrągła masywna  | 100 | 48 |
| 12 | 2/0 | 31 | 1/2 koła okrągła  | 75 | 540 |
| 13 | 5/0 | 2x13 | 1/2 koła, okrągła z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica 250 mikronów, szew samouszczelniający się | 60 | 12 |
| 14 | 5/0 | 2x17 | 1/2 koła okrągła  | 90 | 36 |

 **PAKIET 11 - PLECIONKA SYNTETYCZNA, NIEWCHŁANIALNA**

Syntetyczna, niewchłanialna plecionka poliamidowa, powlekana silikonem.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Grubość****nici** | **Rozmiar igły** **(mm)** | **Rodzaj igły** | **Długość** **nici****(cm)** | **Ilość** |
| 1 | 0 | 30 | 1/2 koła okragła taper point | 30 | 72 |
| 2 | 0 | 27 | 1/2 koła okragła taper point | 30 | 72 |

 **PAKIET 12 - MONOFILAMENT SYNTETYCZNY WCHŁANIALNY**

 Monofilament syntetyczny wchłanialny, syntetyczny poliester zbudowany z glikolidu, kaprolaktonu,

 węglanu trimetylenu oraz laktydu. Czas wchłaniania: 56 dni

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Grubość****nici** | **Rozmiar igły** **(mm)** | **Rodzaj igły** | **Długość** **nici****(cm)** | **Ilość** |
| 1 | 4/0 | 17 | okrągła 1/2 koła | 70-75 | 36 |
| 2 | 5/0 | 11-12 | tnąca 3/8 koła | 45 | 36 |
| 3 | 5/0 | 16 | kosmetyczna tnąca o trzech krawędziach z mikroostrzem typu micro-point lub o czterech powierzchniach tnących typu dermax | 45 | 36 |
| 4 | 4/0 | 16 | tnąca 3/8 koła | 45 | 36 |
| 5 | 4/0 | 13 | tnąca 3/8 koła | 45 | 36 |
| 6 | 3/0 | 22 | okrągła 1/2 koła | 75 | 540 |
| 7 | 3/0 | 26 | okrągła 1/2 koła | 75 | 360 |
| 8 | 2/0 | 37 | okrągła 1/2 koła | 75 | 36 |
| 9 | 2/0 | 26 | okrągła 1/2 koła | 75 | 36 |
| 10 | 0 | 48 | okrągła 1/2 koła | 90 | 36 |
| 11 | 0 | 40 | okrągła 1/2 koła | 75 | 36 |
| 12 | 1 | 40 | okrągła 1/2 koła | 75 | 36 |
| 13 | 0 | 37 | okrągła 1/2 koła | 90 | 36 |
| 14 | 1 | 48 | okrągła 1/2 koła | 90 | 36 |
| 15 | 1 | 37 | okrągła 1/2 koła | 90 | 36 |

 **PAKIET 13 - SZEW PĘTLOWY, SYNTETYCZNY 1.**

 Szew pętlowy, syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny z polidioksanonu.

Cechy zwiększające stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość igieł.

 Zachowanie min. 75 % początkowej zdolności podtrzymywania tkankowego po 14. dniach, min. 70% po

 28. dniach oraz min. 50 % po 42. dniach. Okres wchłaniania: 180 - 238 dni.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Grubość****nici** | **Rozmiar igły** **(mm)** | **Rodzaj igły** | **Długość** **nici****(cm)** | **Ilość** |
| 1 | 1 | 48 | 1/2 koła okrągła, masywna | 150 | 180 |

 **PAKIET 14 - SZEW SYNTETYCZNY PLECIONY 2.**

Szew syntetyczny pleciony, powlekany, wchłanialny, z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego (lub glikolowego i mlekowego). Powleczenie szwu pokrewne rdzeniowi.

Igła o zwiększonej stabilności w imadle.

Zachowanie 45-55% początkowej zdolności podtrzymywania tkankowego po 5. dniach od zaimplantowania szwu. Całkowita utrata zdolności podtrzymywania szwu - do maksymalnie 14-go dnia. Okres wchłaniania: 40-50 dni.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Grubość****nici** | **Rozmiar igły** **(mm)** | **Rodzaj igły** | **Długość** **nici****(cm)** | **Ilość** |
| 1 | 5/0 | 11 | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 45-70 | 36 |
| 2 | 5/0 | 17 | okrągła 1/2 koła | 70-75 | 36 |
| 3 | 4/0 | 16 | 3/8 koła konwencjonalnie lub odwrotnie tnąca | 70-75 | 36 |
| 4 | 4/0 | 17 | okrągła 1/2 koła | 70-75 | 36 |
| 5 | 3/0 | 26 | okrągła 1/2 koła | 70-75 | 36 |
| 6 | 3/0 | 22 | okrągła 1/2 koła | 70-75 | 36 |
| 7 | 2/0 | 26 | okrągła 1/2 koła | 70-75 | 36 |
| 8 | 2/0 | 37 | okrągła 1/2 koła | 90 | 36 |
| 9 | 0 | 36-37 | okrągła 1/2 koła | 90 | 36 |
| 10 | 0 | 48 | 1/2 koła okrągła z tnącym zakończeniem | 90 | 1260 |
| 11 | 1 | 37 | okrągła 1/2 koła | 90 | 36 |
| 12 | 2/0 | 27 | okrągła 1/2 koła | 70-75 | 36 |
| 13 | 0 | 37 | 1/2 koła okrągła z tnącym zakończeniem | 90 | 36 |
| 14 | 2/0 | 37 | 1/2 koła okrągła z tnącym zakończeniem | 90 | 36 |
| 15 | 2/0 | 24-26 | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 70-75 | 36 |
| 16 | 2/0 | 39 | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 75-90 | 1260 |

 **PAKIET 15 - PLECIONKA SYNTETYCZNA, NIEWCHŁANIALNA**

Syntetyczna, niewchłanialna plecionka poliestrowa, powlekana silikonem.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Grubość****nici** | **Rozmiar igły** **(mm)** | **Rodzaj igły** | **Długość** **nici****(cm)** | **Ilość** |
| 1 | 1 | 48 | okrągła 1/2 koła | 75 | 240 |
| 2 | 1 | 37 | okrągła masywna 1/2 koła | 75 | 480 |
| 3 | 1 | 37 | odwrotnie tnąca 1/2 koła | 75 | 12 |
| 4 | 2 | 40 | odwrotnie tnąca masywna 1/2 koła | 75 | 300 |
| 5 | 2 | 40 | okrągła masywna 1/2 koła | 75 | 120 |
| 6 | 5/0 | 19 | odwrotnie tnąca 3/8 koła | 45 | 12 |
| 7 | 2/0 | 37 | okrągła 1/2 koła | 75 | 12 |
| 8 | 3/0 | 25 | okrągła 1/2 koła | 75 | 12 |
| 9 | 2/0 | - | podwiązki | 12x45 | 12 |
| 10 | 0 | - | podwiązki | 6x45 | 360 |
| 11 | 1 | - | podwiązki | 6x45 | 120 |
| 12 | 5 | 55-57 | odwrotnie tnąca masywna 1/2 koła | 75 | 180 |
| 13 | 2/0 | 27 | okrągła 1/2 koła | 75 | 12 |
| 14 | 1 | − | podwiązka | 250 | 12 |

 **PAKIET 16 - TAŚMA KOLAGENOWA, WCHŁANIALNA**

 Taśma kolagenowa, wchłanialna, do wątroby

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Grubość****nici** | **Rozmiar** **igły** **(mm)** | **Rodzaj igły** | **Długość** **nici****(cm)** | **Ilość** |
| 1 | taśma | 85 | 1/2 koła tępa | 60 | 36 |

 **PAKIET 17 - SZEW STALOWY**

szew stalowy monofilamentowy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Grubość****nici** | **Rozmiar** **igły** **(mm)** | **Rodzaj igły** | **Długość** **nici****(cm)** | **Ilość** |
| 1 | 5 | 55-57 | 1/2 koła, odwrotnie tnąca, obrotowa  | 75 | 36 |

 **PAKIET 18 - TAŚMA POLIESTROWA PLECIONA**

 Taśma poliestrowa pleciona do leczenia niewydolności szyjki macicy podczas ciąży

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Grubość****nici** | **Rozmiar** **igły** **(mm)** | **Rodzaj igły** | **Długość** **nici****(cm)** | **Ilość** |
| 1 | 0,5 | 2 x 45 | tępa 1/2 koła | 50 | 120 |

 **PAKIET 19 - SZEW PĘTLOWY, SYNTETYCZNY 2.**

 Szew pętlowy, syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny z polidioksanonu, z czynnikiem antybakteryjnym.

 Cechy zwiększające stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość igieł.

 Zachowanie min. 80 % początkowej zdolności podtrzymywania tkankowego po 14. dniach, min. 70 %

 po 28. dniach oraz min. 60 % po 42. dniach. Okres wchłaniania: 182 - 238 dni.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Grubość****nici** | **Rozmiar** **igły** **(mm)** | **Rodzaj igły** | **Długość** **nici****(cm)** | **Ilość** |
| 1 | 3/0 | 31 | okrągła 1/2 koła | 70 | 12 |
| 2 | 1 | 40 | okrągła 1/2 koła, wzmocniona | 150 pętla | 120 |
| 3 | 4/0 | 17 | 1/2 koła okrągła, podwójna | 90 | 12 |
| 4 | 0 | 40 | okrągła 1/2 koła, wzmocniona | 150 pętla | 12 |
| 5 | 4/0 | 20 | okrągła 1/2 koła | 70 | 12 |

 **PAKIET 20 - SZEW SYNTETYCZNY, PLECIONY 3.**

Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, z czynnikiem antybakteryjnym w powleczeniu. Powleczenie szwu pokrewne rdzeniowi.

 Igła o zwiększonej stabilności w imadle.

 Zachowaniemin. 70 % początkowej zdolności podtrzymywania tkankowego po 14. dniach,min. 45%

 po 21 dniach oraz min. 25 % po 28. dniach. Okres wchłaniania: 56 - 70 dni.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Grubość****nici** | **Rozmiar** **igły** **(mm)** | **Rodzaj igły** | **Długość** **nici****(cm)** | **Ilość** |
| 1 | 1 | 40 | 1/2 koła okrągła, wzmocniona | 70 | 360 |
| 2 | 3/0 | 26 | 1/2 koła okrągła, rozwarstwiająca | 70 | 540 |
| 3 | 2/0 | 26 | 1/2 koła, z tnącym zakończeniem | 70 | 540 |
| 4 | 3/0 | 17 | 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 70 | 36 |
| 5 | 3/0 | 22 | 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 70 | 36 |
| 6 | 4/0 | 13 | 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 70 | 36 |
| 7 | 4/0 | 17 | 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 70 | 36 |

 **PAKIET 21 - PLECIONKA SYNTETYCZNA, WCHŁANIALNA 3.**

Plecionka syntetyczna, wchłaniana, powlekana, kopolimer kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyolilomleczanu wapnia.

Zdolność podtrzymywania tkankowego 28 - 35 dni: po 2 tygodniach - min. 80 % pierwotnej siły, po

3. tygodniach - min. 30 %. Czas całkowitego wchłaniania: 56-70 dni.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Grubość****nici** | **Rozmiar** **igły** **(mm)** | **Rodzaj igły** | **Długość** **nici****(cm)** | **Ilość** |
| 1 | 3/0 | 30 | okrągła 1/2 koła | 75 | 900 |
| 2 | 2/0 | 30 | okrągła 1/2 koła | 75 | 2 160 |
| 3 | 0 | 37 | okrągła 1/2 koła | 75 | 900 |
| 4 | 1 | 40 | okrągła 1/2 koła | 90 | 2 520 |
| 5 | 1 | 37 | okrągła 1/2 koła | 75 | 7 020 |
| 6 | 1 | 30 | okrągła 1/2 koła | 75 | 540 |
| 7 | 2 | 40 | okrągła 1/2 koła | 90 | 1 800 |
| 8 | 2 | 48 | okrągła 1/2 koła | 90 | 36 |
| 9 | 0 | - | pętla podwiązkowa z aplikatorem | 52 | 36 |
| 10 | 1 | - | podwiązka na rolce | 250 | 36 |
| 11 | 2/0 | - | podwiązka na rolce | 250 | 36 |
| 12 | 2/0 | 40 | okrągła 1/2 koła | 75 | 180 |
| 13 | 2/0 | 40 | 1/2 koła okrągła | 90 | 36 |
| 14 | 2/0 | 27 | okrągła, 5/8 koła | 70-75  | 36 |
| 15 | 0 | 27 | okrągła, 5/8 koła | 75 | 36 |

 ***Załącznik Nr 3 do SIWZ***

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ................... 2018 roku w Warszawie, pomiędzySzpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (kod 01-809), ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Elżbietę Błaszczyk - Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych

Elżbietę Kmitę - Główną Księgową

a

firmą ......................... z siedzibą w .............................. , REGON: …. NIP ……. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego ZP-81/2018 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

§ 1

1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa materiały szewne, wyszczególnione w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, w szczególności w zakresie transportu dostarczanych materiałów szewnych tj.:
3. Wykonawca dołącza do dostawy dokument zawierający między innymi: warunki transportu i przechowywania określone przez producenta
4. niezależnie od środka transportu Wykonawca zapewnia możliwość wykazania, że materiały szewne nie znajdowały się w warunkach, które mogłyby pogorszyć ich jakość i integralność oraz niezwłocznie powiadamia Zamawiającego o odchyleniach, do których doszło podczas transportu, takich jak niedopuszczalne wahania temperatury, uszkodzenie materiału.

§ 2

1. Wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty **………… PLN** (słownie: ……………….) i ustalona została na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w ofercie złożonej w przetargu nieograniczonym ZP-81/2018.
2. Zapłata dotyczyć będzie faktycznie dostarczonej ilości materiałów szewnych, po cenach zgodnych z cenami jednostkowymi określonymi w Załączniku Nr 1 do umowy.
3. Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 zawiera koszty transportu i rozładunku do magazynu Apteki Szpitalnej.
4. Ryzyko dostarczenia materiałów szewnych, w tym związane z transportem i rozładunkiem do magazynu Apteki Szpitalnej, ponosi Wykonawca.

§ 3

1. Umowa zostaje zawarta na okres **od dnia ………… r. do dnia …………….. r.**
2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu trwania umowy o max. 6 miesięcy w przypadku gdy przed upływem terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpana wartościowo. Przedłużenie wymaga obopólnej zgody.

§ 4

1. Materiały szewne, o których mowa w § 1 dostarczane będą partiami, systematycznie, według bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego telefonicznie, za pomocą faksu lub maila. Zamówienie złożone telefonicznie musi być potwierdzone faksem lub mailem. Data przekazania faksu lub e-maila będzie oznaczała przekazanie zamówienia
2. Zamówienie określać będzie ilości oraz terminy dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień, jak i dostarczenia ich własnym transportem (w godzinach 8.00-14.00) oraz rozładunku (do magazynu Apteki Szpitalnej), na własny koszt i ryzyko, w ciągu 2. dni roboczych od przyjęcia zamówienia. Data przekazania faksu lub e-maila będzie oznaczała przekazanie zamówienia
4. W przypadku doręczenia zamówienia firmą kurierską Wykonawca zapewnia opcję „sprawdzam zawartość”. Ilekroć w umowie lub siwz używa się terminu dni roboczych oznacza to dni powszednie, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolne od pracy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia na CITO. W takim przypadku dostawa nastąpi nie później niż w ciągu 6 godzin od złożenia zamówienia.
6. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie do rozładunku odpowiedniego wózka transportowego.
7. Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą, jest uprawniony (bez konieczności sporządzania aneksu) do swobodnego dokonywania zmian ilościowych materiałów szewnych wskazanych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, niepowodujących wzrostu całkowitej wartości umowy.

§ 5

1. Fakturę (2 egzemplarze niezbędne dla Apteki) należy doręczyć do Apteki Szpitalnej Zamawiającego wraz z dostawą, zgodnie z zamówieniem. Zamówienie może zostać podzielone na części, jedynie w przypadku, o którym mowa w ust. 6 i w § 4 ust. 5.
2. Wykonawca zobowiązany jest również do przesłania faktury do Apteki Szpitalnej Zamawiającego w formie elektronicznej na adres e-mail: dorota.kalisz@bielanski.med.pl, w jednym z poniższych formatów:

a)DataFarm
b)Urtica
c)WF-MAG
d)KSBLOZ
e) OSOZ-EDI

1. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nie później niż w ciągu 60 dni od daty przyjęcia przez Aptekę Szpitalną prawidłowo wystawionej faktury, o której mowa w ust. 1.
2. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Zamawiający wymaga by Wykonawca wystawiał jedną fakturę obejmującą produkty wskazane w zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 6.
4. W przypadku różnych terminów płatności Wykonawca wystawia faktury zgodnie z terminem płatności.

§ 6

1. W przypadku dostarczenia towaru niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego towaru.
2. Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 5. dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodnej z zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru.
4. Koszty odbioru dostawy, o której mowa w ust. 3 w całości obciążają Wykonawcę.

§ 7

1. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu i wydaniu towaru Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1 % wartości niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 100 zł.
2. Zamawiający potrąci karę umowną z płatności wynikających z faktur.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone w umowie kary umowne. Zamawiający uprawniony jest do równoległego naliczania kar zastrzeżonych w umowie na zasadzie kumulacji.
4. W razie niedotrzymania terminów dostawy, określonych w § 4 ust. 3 i 5 lub niezałatwienia
reklamacji w terminie określonym w § 6 ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu niedostarczonego przedmiotu zamówienia u innego dostawcy. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego wyższych kosztów, niż wynikają z niniejszej umowy, różnicą Zamawiający obciąży Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrącenia należności przed terminem wymagalności oraz na doręczenie not obciążeniowych wraz jednocześnie z oświadczeniem o potrąceniu należności.
5. W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o braku możliwości dostarczenia towaru w obowiązującym terminie jak również podania realnego terminu, w którym zamówienie zostanie zrealizowane.

§ 8

1. Strony dopuszczają zmianę (zastąpienie produktu lub rozszerzenie asortymentu o produkt równoważny lub wyższej jakości) niniejszej umowy w zakresie przedmiotowym, w przypadku:

a) zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod warunkiem iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,

b) wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.

c) wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, obok dotychczas oferowanego za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,

1. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, wielkości opakowania przy zachowaniu jego parametrów.
2. Zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy produktu po cenach niższych (np. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawcę itp.) niż określone w niniejszej umowie.
3. Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 1 - 3 nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
4. Dostawa, o której mowa w ust. 1 może nastąpić po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów potwierdzających jakość proponowanego produktu.

§ 9

Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez niego materiały szewne są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10

1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach:
2. zmiany stawki podatku VAT;
3. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
4. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wskazanej w ust. 1 lit. a) - Wykonawca stosuje nową stawkę z dniem jej obowiązywania, z zachowaniem cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1. Zaistnienie okoliczności zmiany wysokości stawki podatku VAT nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie stawki podatku VAT jednocześnie z pierwszą fakturą doręczoną po zmianie stawki.
6. W razie zaistnienia zmiany wskazanej w ust. 1 lit. b) i/lub c), Wykonawca w terminie 30 dni od daty wejścia w życie dowolnej z powyższych zmian, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek o zmianę wynagrodzenia zawierający wyliczenia i dowody (np.: umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, itp.), z których będzie wynikać, w jaki sposób zmiany wymienione w ust. 1 lit. b) i/lub c), wpływają na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę i mogą być podstawą do zmiany wartości umowy. Wykonawca zobowiązany jest, w szczególności, do:
	* 1. określenia procentowego udziału zmian, o których mowa w ust. 1 lit. b) i/lub c) - w stosunku do wartości brutto zamówienia (procentowy wskaźnik zmiany);
		2. przeliczenia wszystkich cen jednostkowych przy zastosowaniu wskaźnika wskazanego w lit. a).
7. Zamawiający zobowiązany jest do:
	* 1. dokonania szczegółowej analizy wyliczeń oraz dowodów potwierdzających zasadność wprowadzenia zmiany do umowy;
		2. w przypadku negatywnej oceny wyliczeń lub dowodów, wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub dokonania stosownych zmian.
8. Po zaakceptowaniu przedstawionego wniosku przez Zamawiającego, strony podpiszą aneks do umowy określający zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany będą obejmować okres od dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b) i/lub c).
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3, w szczególności w sytuacji niewykazania lub niedostatecznego wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia.
10. Niezawarcie w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umowy o zamówienie publiczne uprawnia strony do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 11

Ocena realizacji zawartej umowy będzie prowadzona na zasadach określonych
w obowiązującej w Szpitalu Bielańskim procedurze oceny wykonawców, prowadzonej w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

1. Podstawowe założenia procedury oceny wykonawców:
2. rozróżnia się dwie kategorie uchybień w realizacji umowy: uchybienie istotne
i uchybienie o mniejszej randze (1 uchybienie istotne = 3 uchybienia o mniejszej randze),
3. gdy wykonawca dopuści się 1. uchybienia istotnego lub 3. uchybień o mniejszej randze, Zamawiający wezwie go do należytego realizowania zawartej umowy oraz poinformuje o zagrożeniu jej rozwiązaniem, w przypadku popełnienia kolejnych uchybień.
4. gdy wykonawca dopuści się 2. uchybień istotnych lub 6. uchybień o mniejszej randze, Zamawiający rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
5. W szczególności, za istotne uznane zostaną następujące uchybienia:
6. zwłoka w dostarczeniu przedmiotu umowy powodująca konieczność zmiany terminu operacji,
7. brak możliwości wykonania operacji w terminie spowodowany dostarczeniem przedmiotu umowy złej jakości.

 12

1. Strony oświadczają, iż wynikające z niniejszej umowy sprawy sporne będą załatwiane polubownie w drodze uzgodnień i porozumień.
2. Właściwym do rozpoznania sporu jest sąd siedziby Zamawiającego.

 13

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji zobowiązań Zamawiającego z niniejszej umowy na osoby trzecie.

 14

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

 § 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o wyrobach medycznych.

§ 16

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY