T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 14.11.2018 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

MATERIAŁÓW SZEWNYCH

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-81/2018)

Sz.B./ZP/26/ZP-81/2018

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   na dostawę materiałów szewnych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-81/2018),  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp, informuję:

PAKIET  1

- pytanie - czy Zamawiający dopuści plecionkę syntetyczną, wchłanialną, powlekaną, kopolimer kwasu glikolowego i mlekowego, powlekaną mieszanką glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 2. tygodniach 75 %, po 3. tygodniach 50 %, po 4. tygodniach 25 % i czasie całkowitego wchłaniania do 70 dni ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  2

- pytanie - poz. 12, 13, 14 oraz 16 - czy Zamawiający dopuści nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  3

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów monofilamentowych z polidioksanonu  o zdolności podtrzymywania tkankowego ok. 70% po 28 dniach, ok. 50% po 42 dniach o czasie wchłaniania 180 - 210 dni ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści monofilament syntetyczny, polidioksanon, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  4

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści monofilament polipropylenowy bez dodatku glikolu polietylenowego, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  5

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 1 z pakietu nr 5 i utworzy z niej odrębne zadanie ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 13 mm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie szwów z igłą najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 8, 13, 14, 17, 18, 20 oraz 21 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75 cm ?

odpowiedź - TAK - dla poz. 13 i 18. NIE - dla poz. 8, 14, 17, 20 i 21.

- pytanie - poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75 cm z igłą o dł. 60 mm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 55 mm z nitką                           o długości 100 cm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 19 - Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 19 z pakietu nr 5 i utworzy z niej odrębne zadanie ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  6

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści nić niewchłanialną, syntetyczną, poliester, pleciony, powlekany silikonem (cała nić) ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  7

- pytanie - poz. 1 - 3 - czy Zamawiający dopuści nić o długości 15 x 60 cm, pozostałe parametry bez z mian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 4 - czy Zamawiający dopuści nić o długości 250 cm, pozostałe parametry bez zmian?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 5 - czy Zamawiający dopuści nić o długości 75 cm oraz igłę o długości 12 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 12 - czy Zamawiający dopuści igłę o długości 25 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 12 - czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiźnie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET   8

- pytanie - poz. 27 - czy Zamawiający dopuści szew z nicią o długości 70 cm spełniający wszystkie pozostałe wymogi SIWZ ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 3 - 5, 19, 21 oraz 22 - Czy Zamawiający dopuści również igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET   9

- pytanie - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby szwy były pakowane na mokro.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści szew o zmniejszonej hydrofilności, lecz nie „pakowany                     na mokro”, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  10

- pytanie - poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o średnicy 305 mikronów, który spełnia wszystkie pozostałe wymagania SIWZ ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści szew bez katalogowego opisu „z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła”, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści szew wydzieli pozycję 13 do osobnego pakietu ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  12

- pytanie - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 12 szew monofilamentowy, szybkowchłanialny z glikonatu, bezbarwny. Okres podtrzymywania tkankowego 70-80% po 5 dn. 20-30% po 10 dn, 0% przy 14-21 dniach?. Czas całkowitej absorpcji: 56 dni zgodny z SIWZ.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 6 - 9, 11 oraz 12 - Czy Zamawiający dopuszcza nitkę 70 cm w miejsce 75 cm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 5 - Czy Zamawiający dopuszcza igłę 12 mm w miejsce 13 mm ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  13

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów monofilamentowych z polidioksanonu   o zdolności podtrzymywania tkankowego ok. 70% po 28 dniach, ok. 50% po 42 dniach o czasie wchłaniania 180-210 dni?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści szew o okresie wchłaniania 182-238 dni spełniający wszystkie pozostałe wymogi SIWZ ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  14

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza igłę 12 mm w miejsce igły 11 mm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 12 - Czy Zamawiający dopuszcza igłę 26 mm w miejsce igły 27 mm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny,                             z kwasu poliglikolowego, powlekany, o okresie wchłaniania ok. 42 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65 %, po 8 - 11 dniach 50 % ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 16 - Czy Zamawiający dopuści igłę 37 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  15

- pytanie - poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści igłę 26 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  19

- pytanie - poz. 5 - Czy Zamawiający uzna igłę okrągłą rozwarstwiającą jako spełniającą wszystkie wymogi dla igły okrągłej ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, jednowłókowy, wchłanialny                                  z polidioksanonu, bez czynnika antybakteryjnego, o okresie wchłaniania 180 - 210 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75 %, po 28 dniach 65 - 70 %, po 43 dniach 55 - 60 %?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  20

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści plecionkę syntetyczną, wchłanialną, powlekaną, kopolimer kwasu glikolowego i mlekowego, powlekaną mieszanką glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 2. tyg. 75 %, po 3. tyg. 50 %, po 4. tyg. 25 % i czasie całkowitego wchłaniania do 70 dni, bez czynnika antybakteryjnego ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści również igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”, pozostałe parametry bez zmian ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  21

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści plecionkę syntetyczną, wchłanialną, powlekaną, kopolimer kwasu glikolowego i mlekowego, powlekaną mieszanką glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 2. tyg. 75 %, po 3. tyg. 50 %, po 4. tyg. 25 % i czasie całkowitego wchłaniania do 70 dni, bez czynnika antybakteryjnego ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 9 - czy Zamawiający wydzieli pozycję 9. do osobnego pakietu ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

UMOWA

- pytanie - § 7 ust. 1 - czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu i wydaniu towaru Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 50 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru.

odpowiedź - TAK.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19.11.2018 r.  do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Dział Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR