T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 21.11.2018 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

MATERIAŁÓW SZEWNYCH

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-81/2018)

Sz.B./ZP/26/ZP-81/2018

W związku z zapytaniami kolejnego uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   na dostawę materiałów szewnych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-81/2018),  na podstawie                 art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp, informuję:

PAKIET  5

- pytanie - poz. 19 - Czy Zamawiający dopuszcza monofilament syntetyczny niewchłanialny polibutesterowy z zachowaniem pozostałych parametrów?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 6, 10, 13 - Czy Zamawiający dopuszcza długość igły 20 mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 22 - Czy Zamawiający dopuszcza długość igły 25 mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 16 - Czy Zamawiający dopuszcza igłę konwencjonalnie tnącą z zachowaniem pozostałych parametrów?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  12

- pytanie - poz. 2, 4 oraz 5 - Czy Zamawiający dopuszcza igłę kosmetyczną odwrotnie tnącą                                  z zachowaniem pozostałych parametrów ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  14

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza igłę kosmetyczną odwrotnie tnącą z zachowaniem pozostałych parametrów ?

odpowiedź - TAK.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.11.2018 r.  do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Dział Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR