T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 23.11.2018 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

ZUŻYWALNEGO SPRZĘTU (ZESTAWÓW)

DO ZAKŁADANIA DRENU  OWODNIOWEGO/SHUNTU

DLA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE   (ZP-83/2018)

Sz.B./ZP/26/ZP-83/2018

W związku z zapytaniem uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   na dostawę zużywalnego sprzętu (zestawów) do zakładania drenu owodniowego/shuntu dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-83/2018), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579,                     z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp, informuję:

- pytanie - Prosimy o dopuszczenie, w miejsce pierwotnych parametrów,  zestawów do zakładania szantu pęcherzowo-owodniowego; wszystkie elementy sterylne, szant o wym. 5,0 F /1,5-3,5 cm,                  z kompatybilnymi elementami zestawu (igła typu trokar z końcówką echogenną 13G/18 cm, prowadnik PTFE 0,038" / 40 cm, popychacz 5 Fr / 24 cm) - w ilości 35 sztuk.

odpowiedź - TAK. Zamawiający tworzy PAKIET 2. obejmujący dostawę zestawów do szantu pęcherzowo-owodniowego o parametrach określonych powyżej w ilości 35 sztuk.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- pkt 15.4 otrzymuje brzmienie: Wynagrodzenie dla wykonawcy wyłonionego w przedmiotowym postępowaniu zostanie przekazane w euro, zgodnie z przedstawioną ofertą i regulacją zawartą pkt. 15.5 SIWZ - dotyczy przypadku gdy co najmniej jedną ze złożonych ofert będzie oferta złożona przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- pkt 15.5 otrzymuje brzmienie: W przypadku wyceny oferty w złoty polski Zamawiający dokona przeliczenia ceny oferty na euro w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do walut obcych, określony w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wyliczona kwota euro będzie kwotą do zapłaty - dotyczy przypadku gdy co najmniej jedną ze złożonych ofert będzie oferta złożona przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- pkt 16.2 otrzymuje brzmienie: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 punktów. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc                        po przecinku. Każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie.

- § 4 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: Wartość umowy wynosi …………… EURO (słownie: ………….) w tym podatek VAT i jest zgodna z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym ZP-83/2018. Należny podatek VAT Zamawiający odprowadzi zgodnie                                  z obowiązującymi przepisami - dotyczy wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wartość umowy wynosi …………… zł (słownie: ………….) w tym podatek VAT i jest zgodna z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym ZP-83/2018.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.11.2018 r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR