T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 26.11.2018 r.

SzB/ZP/26/ZP-85/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

przetargowego ZP-85/2018 na dostawę

staplerów i klipsów dla Szpitala Bielańskiego

w Warszawie.

Zamawiający w związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia 
w postępowaniu ZP-85/2018 na dostawę staplerów i klipsów dla Szpitala Bielańskiego 
w Warszawie, wyjaśnia co następuje:

Pakiet 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji nr 8 dopuści rękojeść staplera laparoskopowego uniwersalnego do 25 użyć, z możliwością zginania do 45° i obrotu 360°, z gumowaną rękojeścią, długość robocza 16 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza w poz. 8 rękojeść staplera laparoskopowego uniwersalnego do 25 użyć, z możliwością zginania do 45° i obrotu 360°, z gumowaną rękojeścią, długość robocza 16 cm.

Pakiet 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów skórnych jednorazowego użytku z szerokimi zszywkami 35mm, średnica zszywki 0,6mm, zamknięcie 7,0 x 4,0 mm, które są obecnie używane 
w Państwa szpitalu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza staplery skórne jednorazowego użytku z szerokimi zszywkami 35mm, średnica zszywki 0,6mm, zamknięcie 7,0 x 4,0 mm.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sztaplera ze zszywkami o średnicy 0,5mm, szerokości 5,9mm i wysokości 3,9mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sztaplera ze zszywkami o średnicy 0,6mm, szerokości 7,2mm i wysokości 4,9mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza staplery ze zszywkami o średnicy 0,6mm, szerokości 7,2mm i wysokości 4,9mm.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w pak 2 wyrazi zgodę na złożenie oferty na stapler skórny, jednorazowego użytku 
z szerokimi zszywkami 35mm, średnica zszywki 0,6 mm, zamknięcie 7,2 x 4,9 mm lub na stapler 
o średnicy zszywki 0,5 mm, zamknięcie 5,9 x 3,9 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza staplery ze zszywkami o średnicy 0,6mm, szerokości 7,2mm i wysokości 4,9mm.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów załadowanych 35 zszywkami o średnicy 0,6mm 
w rozmiarze 6,5x4,5mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów  tytanowych do zabiegów endoskopowych 
i chirurgii otwartej, średni - duży (M-L) z rzeźbą trapezoidalną na wewnętrznej stronie klipsa, zapobiegającą zsuwaniu się z naczynia wraz z systemem stabilizującym klips w klipsownicy 
i zapobiegającym jego wypadaniu ze szczęk podczas wprowadzania aplikatora w pole operacyjne. Długość otwartego klipsa 7,8 mm, zamkniętego 9,0 mm. Opakowanie a’ 20 magazynków po 6 klipsów wraz 
z użyczeniem kompatybilnej klipsownicy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ. Zamawiający dopuszcza klipsy o zbliżonych parametrach pod warunkiem kompatybilności z posiadanymi przez Zamawiającego klipsownicami.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym 
o natężeniu pola do 3 Tesli. Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Dot. pakietu nr 4 poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia producenta, że oferowane klipsy są wykonane 
z materiału odpowiadającym stosownym normom dla implantów chirurgicznych,  nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym 
o natężeniu pola do 3 Tesli. Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w pak 4 poz. 1,2,3 wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalne klipsy polimerowe amerykańskiego producenta Teleflex Weck, pakowane po 6 sztuk w zasobniku? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza klipsy pakowane po 6 sztuk w zasobniku – liczba zasobników bez zmian.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów polimerowych ładowanych po 6 w magazynku 
i zaoferowanie w związku z tym odpowiednio:

w poz. 1  - 27 magazynków

w poz. 2  - 27 magazynków

w poz.3  - 34 magazynki

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza klipsy pakowane po 6 sztuk w zasobniku – liczba zasobników bez zmian.

Wzór umowy.

§ 6 ust. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Dot. wzoru umowy § 6 ust. 3

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3 dni  na rozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji i dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych bądź ilościowych jest 
z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego 	obowiązku. Wykonawca zwraca się 
z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni tj. 2 dni na rozpatrzenie reklamacji i 3 dni na dostawę towaru wolnego od wad.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 3 wzoru umowy – otrzymuje on brzmienie:

„Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 5 dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.”

§ 7 ust. 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Dot. wzoru umowy § 7 ust. 6

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

§ 10 b).

- Pytanie Wykonawcy:

Dot. wzoru umowy § 10 b)

Zwracamy się z wnioskiem o treść: „po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje brzmienie § 10 wzoru umowy poprzez dodanie na końcu zdania:

„Przed rozwiązaniem umowy na podstawie lit. b) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”

Zmiana terminu składania ofert.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na zapytania oraz celu umożliwienia Wykonawcom przygotowania i złożenia ofert, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekłada termin składania ofert na dzień 29 listopada 2018 roku do godziny 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:00 w sali 107, pawilon H.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR