T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 06.12.2018 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

JAŁOWYCH OBŁOŻEŃ POLA OPERACYJNEGO

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-87/2018)

Sz.B./ZP/26/ZP-87/2018

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                      na dostawę jałowych obłożeń pola operacyjnego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-87/2018),                    na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp., informuję:

WSZYSTKIE PAKIETY

- Pytanie - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik instrumentariuszki                        o szerokości warstwy chłonnej 66 cm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo ze wzmocnieniem w rozmiarze                  85 x 76 cm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  1

- Pytanie – poz. I - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę pakowaną a’2 sztuki,                             z przeliczeniem zamawianej ilości ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. I - Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 70 x 120 cm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. I - Czy Zamawiający dopuści osłonę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m2 ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. III - Czy Zamawiający dopuści osłonę do zabezpieczenia kabli wykonaną z foli                 o grubości 50 g/m2 ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. V - Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu                o gramaturze 40 g/m2 ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. VI - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo z warstwą chłonna                          o odporności na przenikanie cieczy 188 cm H20, chłonności 350% ?

odpowiedź - TAK, przy spełnieniu pozostałych wymagań.

- Pytanie - poz. VII - Czy Zamawiający dopuści rękaw na kończynę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Poz. nr I- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę wykonanej z laminatu 2- warstwowego  o gramaturze min. 55 g/m2, gdzie warstwę wewnętrzną stanowi laminat ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  2

- Pytanie - czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów chirurgicznych ręki i stopy o składzie:

serweta operacyjna 150 x 90 cm - 1 szt.

serweta główna 260 x240 cm z otworem 5 cm - 1 szt.

serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki - 1 szt.

serweta do nakrycia stolika Mayo - 1 szt.

ręczniki celulozowe, chłonne - 4 szt.

rzep typu Velcro 2 x 25 cm - 1 szt

kieszeń przylepna 2 sekcje 42 x 35 cm - 1 szt.

taśma przylepna zielona lub niebieska 9 x 50 cm - 1 szt.

kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm - 1 szt.

pojemnik plastikowy 500 ml (wysokość 6cm, średnica denka 9,5cm), z podziałką - 1 szt. w kolorze pastelowym.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści KOMPLET DO ZASTOSOWANIA PRZY ZABIEGACH CHIRURGICZNYCH RĘKI I STOPY

- serweta operacyjna 150 x 100 cm - 1 szt.

- serweta  główna 230 x 315  cm  z otworem 3 cm - 1 szt.

- serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 190 - 1 szt.

- serweta do nakrycia stolika Mayo 79x145cm - 1 szt.

- ręczniki celulozowe, chłonne  - 4 szt.

- rzep typu Velcro 2,5 x 30 cm - 1 szt

- kieszeń przylepna 2 sekcje 40 x 35 cm - 1 szt.

- taśma przylepna zielona  9 x 49 cm - 1 szt.

- kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24,7 cm - 1 szt.

- pojemnik plastikowy-miska 500 ml okrągły, niebieski, z podziałką - 1 szt.

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby obszary wzmocnień były wykonane z wiskozy, poliestru i poliolefinu o gramaturze min. 104g/m2?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  3

- Pytanie - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do zabiegów na kończynie, z osłoną na kończynę posiadającego w swoim składzie:

- 1 serwetę główną wzmocnioną do obłożenia kończyny o wymiarach 225cm x 320cm, otwór neoprenowy bez elementów przylepnych o wymiarach 7 x 5cm, pozostałe parametry spełnione.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby obszary wzmocnień były wykonane z wiskozy, poliestru i poliolefinu o gramaturze min. 104g/m2?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów na kończynie o składzie:

serweta główna wzmocniona do obłożenia kończyny - 240 x 360 cm ( 7 x 10 cm neoprenowy - 1 szt. Otwór bez elementów przylepnych

serweta pomocnicza 180 x 150 cm - 2 szt.

osłona na kończynę 37 x 75 cm - 1 szt.

serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki - 1 szt.

serweta do nakrycia stolika Mayo - 1 szt.

ręczniki celulozowe, chłonne - 2 szt.

taśma samoprzylepna 10 x 50 cm - 2 szt. zielona lub niebieska

kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm - 1 szt.

pojemnik plastikowy 500 ml (wysokość 6cm, średnica denka 9,5cm), z podziałką - 1 szt. w kolorze pastelowym

miska plastikowa ze szpatułką do cementu kostnego 500 ml, 13,5 x 12 x 5cm - 1 szt.

strzykawka 100 ml typu Żaneta - 1 szt.

Kieszeń samoprzylepna ( dwie sekcje 42 x 35 cm ) - 1 szt.

odpowiedź - TAK, przy spełnieniu pozostałych wymagań.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści ZESTAW DO ZABIEGÓW NA KOŃCZYNIE, Z OSŁONĄ NA KOŃCZYNĘ

1	serweta główna wzmocniona do obłożenia kończyny 250 x 315 cm, otwór neoprenowy o średnicy 7cm - 1 szt. Otwór bez elementów przylepnych

2	serweta pomocnicza 150 x 175 cm - 2 szt.

3	osłona na kończynę 22 x 75 cm  -  1 szt.

4	serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150x190cm - 1 szt.

5	serweta do nakrycia stolika Mayo 79x145 cm - 1 szt.

6	ręczniki celulozowe, chłonne  - 2 szt.

7	taśma samoprzylepna 9x49 cm zielona - 2 szt.

8	kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24,7 cm - 1 szt.

9	pojemnik plastikowy-miska 500 ml okrągły, niebieski, z podziałką – 1 szt.

10	miska plastikowa ze szpatułką do cementu kostnego 500 ml - 1 szt.

11	strzykawka 100 ml typu Żaneta  -  1 szt.

12	Kieszeń samoprzylepna ( dwie sekcje 40 x 35 cm ) - 1 szt.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  5

- Pytanie - czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby obszary wzmocnień były wykonane z wiskozy, poliestru i poliolefinu o gramaturze min. 104g/m2?

Odpowiedź - TAK.

- Pytanie - czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii biodra:

serweta wzmocniona samoprzylepna z wycięciem „U” 300 x 240 cm, wycięcie „U” 10 x 100 cm - 1 szt.

serweta pomocnicza 180 x 150 cm - 2 szt.

serweta operacyjna 75 x 90 cm - 1 szt.

serweta samoprzylepna (przylepiec o długości min.100 cm na dłuższym boku) 180 x 300 cm - 1 szt.

osłona na kończynę 37 x 120 cm - 1 szt.

serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki - 1 szt.

serweta do nakrycia stolika Mayo - 1 szt.

taśma samoprzylepna 9 x 50 cm zielona lub niebieska - 2 szt.

ręczniki celulozowe, chłonne - 4 szt.

miska plastikowa ze szpatułką do cementu kostnego 500 ml, wysokość 6cm, średnica denka 9,5cm - 1 szt.

kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm - 1 szt.

pojemnik plastikowy 500 ml (wysokość 6cm, średnica denka 9,5cm), z podziałką - 1 szt. w kolorze pastelowym

strzykawka 100 ml typu Żaneta - 1 szt.

odpowiedź - TAK, przy spełnieniu pozostałych wymagań.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści Zestaw do zabiegów w chirurgii biodra, z osłoną na kończynę

1	serweta wzmocniona samoprzylepna z wycięciem „U” 200 x 290 cm, wycięcie „U”  7  x 102 cm -  1 szt.

2	serweta pomocnicza 150 x 175 cm  -  2 szt.

3	serweta operacyjna 75 x 90 cm  -  1 szt.

4	serweta samoprzylepna (przylepiec o długości min.100 cm na dłuższym boku) 175 x 300 cm - 1 szt.

5	osłona na kończynę 32 x 120 cm  -  1 szt.

6	serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150x190 -  1 szt.

7	serweta do nakrycia stolika Mayo 79x145cm- 1 szt.

8	taśma samoprzylepna 9x49 cm zielona -  2 szt.

9	ręczniki celulozowe, chłonne  -  4 szt.

10	pojemnik plastikowy-miska 500 ml okrągły, niebieski, z podziałką – 1 szt.

11	kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24,7 cm - 1 szt.

12	miska plastikowa ze szpatułką do cementu kostnego 500 ml - 1 szt.

13	strzykawka 100 ml typu Żaneta  -  1 szt.

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  6

- Pytanie - czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby obszary wzmocnień były wykonane z wiskozy, poliestru i poliolefinu o gramaturze min. 104g/m2?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z wycięciem U:

serweta wzmocniona samoprzylepna z wycięciem „U” 150 x 240 cm, wycięcie „U” 7 x 63 cm - 1 szt.

serweta wzmocniona samoprzylepna (przylepiec długości min.90 cm na dłuższym boku) - ekran anestezjologiczny - 240 x 150 cm - 1 szt.

serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki - 1 szt.

serweta do nakrycia stolika Mayo - 1 szt.

taśma samoprzylepna 9 x 50 cm zielona lub niebieska - 1 szt.

ręczniki celulozowe, chłonne - 2 szt.

kieszeń przylepna 2 sekcje 42 x 35 cm – 1 szt.

taśma przylepna typu rzep 2 x 23 - 25 cm – 1 szt.

kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm - 1 szt.

pojemnik plastikowy 500 ml (wysokość 6cm, średnica denka 9,5cm), z podziałką - 1 szt. w kolorze pastelowym

odpowiedź - TAK, przy spełnieniu pozostałych wymagań.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści Zestaw uniwersalny serwet z wycięciem w kształcie „U:

1	serweta wzmocniona samoprzylepna z wycięciem „U” 150 x 230 cm, wycięcie „U” 7 x 65 cm -  1 szt.

2	serweta wzmocniona samoprzylepna (przylepiec długości min.90 cm na dłuższym boku) - ekran anestezjologiczny - 240 x 150 cm  - 1 szt.

3	serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki  150x190cm -  1 szt.

4	serweta do nakrycia stolika Mayo 79x145cm  - 1 szt.

5	taśma samoprzylepna 9x49 cm  zielona -  1 szt.

6	ręczniki celulozowe, chłonne  - 2 szt.

7	kieszeń przylepna 2 sekcje 40 x 35 cm – 1 szt.

8	taśma przylepna typu rzep 2,5x30cm – 1 szt.

9	kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24,7 cm - 1 szt.

10	pojemnik (miska) plastikowy 500 ml, okragła, z podziałką, kolor niebieski - 1 szt.

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  7

- Pytanie - czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby obszary wzmocnień były wykonane z wiskozy, poliestru i poliolefinu o gramaturze min. 104g/m2?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - czy Zamawiający dopuści zestaw do TUR o składzie:

serweta nieprzylepna 75 x 90 - 1 szt.

serweta z dwoma otworami o średnicy 5cm i 4cm 100 x 240 cm z torbą i sitem - 1 szt.

osłona na nogi długie - 75 x 120 cm - 2 szt.

serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki - 1 szt.

serweta do nakrycia stolika Mayo - 1 szt.

ręczniki celulozowe, chłonne - 4 szt.

taśma samoprzylepna 9 x 50 cm zielona lub niebieska - 2 szt.

kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm - 1 szt.

pojemnik plastikowy 500 ml (wysokość 6cm, średnica denka 9,5cm), z podziałką - 1 szt. w kolorze pastelowym

osłona na kable video 15 x 250 cm, tekturowa prowadnica, taśma do mocowania, przezroczysta folia o grubości min. 30 µm, szer. 13 - 16 cm, taśma samoprzylepna zapewniająca zachowanie jałowości końcówek roboczych, sposób założenia umożliwiający aseptyczną aplikację, plaster do oklejania usztywnienie do jałowego zabezpieczenia kabli - 1 szt.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści Zestaw do procedur przezcewkowych (TUR)

1	serweta nieprzylepna 75 x 90 - 1 szt.

2	serweta z oknem (9 x 18 cm) i sitem (20 x 25 cm) 100/152 x 220 cm - 1 szt.

3	osłona na nogi długie - 75 x 120 cm - 2 szt.

4	serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 190cm - 1 szt.

5	serweta do nakrycia stolika Mayo 79x145cm - 1 szt.

6	ręczniki celulozowe, chłonne - 4 szt.

7	taśma samoprzylepna 9x49cm cm zielona -  2 szt.

8	kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24,7 cm - 1 szt.

9	pojemnik (miska) plastikowy 500 ml , z podziałką,kolor niebieski - 1 szt.

10	osłona na kable video 14 x 254cm, tekturowa prowadnica, taśma do mocowania,                                                                                               przezroczysta folia o grubości min. 50 µm, taśma samoprzylepna zapewniająca zachowanie jałowości końcówek roboczych, sposób założenia umożliwiający aseptyczną aplikację, plaster do oklejania usztywnienie do jałowego zabezpieczenia kabli - 1 szt.

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  8

- Pytanie - czy Zamawiający dopuści obłożenie ginekologiczne o składzie:

serweta główna o wymiarach: 275 x 200 cm zintegrowana z osłonami na nogi, z otworem przylepnym w części kroczowej o wym. 10 x 15 cm wraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt.

serweta nieprzylepna do podłożenia pod pośladki o wymiarach 75 x 90 cm - 1 szt.

serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki - 1 szt.

serweta do nakrycia stolika Mayo - 1 szt.

taśma samoprzylepna 9 x 50 cm zielona lub niebieska - 1 szt.

ręczniki celulozowe, chłonne - 4 szt.

kieszeń przylepna 2 sekcje 42 x 35 cm - 1 szt.

taśma przylepna typu rzep 2 x 23-25 cm - 1 szt.

kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm - 1 szt.

pojemnik plastikowy 500 ml (wysokość 6cm, średnica denka 9,5cm), z podziałką - 1 szt. w kolorze pastelowym

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  9

- Pytanie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia 
o parametrach i w składzie:

1) serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 230/200 cm x 312 cm z otworem przylepnym  27 cm x 33 cm wypełnionym folią chirurgiczną. Wokół pola operacyjnego zbiornik na płyny ze sztywnikiem. Obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym - 1 szt.

2) chłonna serweta dla noworodka wykonana z miękkiej, wysoko chłonnej i oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 52 g/m2. Wymiar serwety: 90 x 100 cm - 2 szt.

3) serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 120 cm x 140 cm wykonana z folii polietylenowej, wzmocniona włókniną polipropylenową, gramatura w obszarze wzmocnienia 76 g/m2 - 1 szt.

4) serweta do nakrycia stolika Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm, gramatura 
w obszarze wzmocnionym 74 g/m2 , brak danych o chłonności w ml w to miejsce  parametr odporność na przenikanie cieczy w obszarze wzmocnienia 130 cm H2O- 1 szt.

5) ręczniki celulozowe, chłonne - 2 szt.

6) taśma samoprzylepna o wymiarach: 10 x 50 cm - 1 szt.

7) kompres z gazy 10 x 10 cm , 8 warstw, 17 nitek - 10 szt.

8) kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw, 17 nitek - 10 szt.

9) kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24,5 cm - 1 szt.

10) miska plastikowa niebieska okrągła 500 ml z podziałką - 1 szt.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (niebiesko-zielonej folii polietylenowej i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej  o gramaturze 48 g/m2. Otwór                    w serwecie głównej wypełniony folią chirurgiczną, ekran anestezjologiczny wykonany z folii polietylenowej. Zdolność absorbcji cieczy dla laminatu 300 %, brak danych o chłonności warstwy zewnętrznej ze względu na to, że badania prowadzone są na laminacie a nie poszczególnych jego warstwach. Tego typu wyniki powinny być podawane dla produktu gotowego a nie poszczególnych jego warstw. Odporność na przenikanie cieczy 120 cm H2O.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - czy Zamawiający dopuści obłożenie do cesarskiego cięcia o składzie:

serweta główna o wymiarach: 320x180 cm, z oknem przylepnym w polu operacyjnym 35x32cm wypełnionym folią chirurgiczną. Wokół pola operacyjnego zbiornik na płyny 360˚ z usztywnieniem wykonanym z polipropylenu. Obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym - 1 szt.

chłonna serweta dla noworodka wykonana z materiału o gramaturze min. 40 g/m2. Skład materiału wiskoza 67%+PES 33%? Wymiar serwety: 80 x 60 cm - 2 szt.

serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki - 1 szt.

serweta do nakrycia stolika Mayo - 1 szt.

ręczniki celulozowe, chłonne - 2 szt.

taśma samoprzylepna zielona lub niebieska o wymiarach: 9 x 50-55 cm - 1 szt.

kieszeń przylepna 2 sekcje 42 x 35 cm – 1 szt.

taśma przylepna typu rzep 2 x 23-25 cm – 1 szt.

kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm - 1 szt.

pojemnik plastikowy 500 ml (wysokość 6cm, średnica denka 9,5cm), z podziałką - 1 szt. w kolorze pastelowym

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE ze wzmocnieniem  z polipropylenu

- 1 x  serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm

- 1 x kocyk dla noworodka 100 x 105 cm z włókniny Spunlace

- 2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią 20 x 30 cm

- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196 x 249 x 300 cm kształt T, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu,  torbą na płyny 270⁰ z kształtką do formowania  oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50 x 65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów  oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40 x 60 +/-3cm. Serweta w części okrywającej pacjentkę  z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat                   o gramaturze 66g/m2), pozbawiona  włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ≤1,9 log10), o odporności na penetracje płynów > 200 cm H2O oraz odporności na przenikanie krwi. Obszar wzmocnienia o wysokiej odporności na rozerwanie na sucho i mokro (>570kPa). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie                   w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. Opakowanie zbiorcze 6 szt.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  10

- Pytanie - czy Zamawiający dopuści obłożenie do artroskopii kolana o składzie:

serweta główna o wymiarach: 240 x 320 cm, zintegrowana ze zbiornikiem na płyny w kształcie worka. Serweta z elastycznym otworem o średnicy 6cm 1 szt.

serweta pomocnicza 150 x 180 cm - 1 szt.

osłona na kończynę 45 x 80 cm - 1 szt.

serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki - 1 szt.

serweta do nakrycia stolika Mayo - 1 szt.

ręczniki celulozowe, chłonne - 2 szt.

taśma samoprzylepna 9 x 50 cm - 2 szt.

dren do ssaka CH 30 z końcówką 1 szt

kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm - 1 szt.

pojemnik plastikowy 500 ml (wysokość 6cm, średnica denka 9,5cm), z podziałką - 1 szt. w kolorze pastelowym

osłona na kable video 15 x 250 cm, tekturowa prowadnica, taśma do mocowania, przezroczysta folia o grubości min. 30 µm, szer. 13 - 16 cm, taśma samoprzylepna zapewniająca zachowanie jałowości końcówek roboczych, sposób założenia umożliwiający aseptyczną aplikację, plaster do oklejania usztywnienie do jałowego zabezpieczenia kabli - 1 szt.

odpowiedź - TAK, przy spełnieniu pozostałych wymagań i z uwzględnieniem neoprenowego otworu.

PAKIET  12

- Pytanie - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do kraniotomii. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50 µm z makroteksturą, ze wzmocnieniem chłonnym (owinięcie zestawu)

- 2 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm z mocnej folii PE ze wzmocnieniem chłonnym

- 4 x serweta 45 x 50 cm, przylepna z bil aminatu

- 2 x taśma lepna., przeźroczysta 8 x 40 cm

- 1 x serweta do kraniotomii, 236 x 406cm, z otworem 20 x 33cm w kształcie rombu, całkowicie wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą na płyny, 2 zintegrowane uchwyty na przewody typu rzep

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serweta główna w części okrywającej pacjenta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na penetracje krwi wg ASTM F1670 – (zaliczane testy odporności na przenikanie krwi syntetycznej) odporny na przenikanie płynów > 200 cm H2O. Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia≤1,9 log10). Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  13

- Pytanie - poz. II, III - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - poz. VI - czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 40g/m2 o składzie wiskoza 67%+PES 33%?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  14

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściową:                              górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm, dolna z elastyczną gumką 80x150cm, 2 taśmy przylepne 3 x 100 cm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  15

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x wzmocniona serweta porodowa o wymiarach 114 cm x 150 cm zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu wykonany z folii PE 65 g/m2, chłonność 600%, odporności na przenikanie cieczy min 120cm H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho min. 110 kpa

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 85 cm  wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m2

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2 ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - czy Zamawiający dopuści obłożenie do porodu:

serweta pod pośladki 113 x 90 cm z workiem do zbiórki płynów - 1 szt.

serweta dla noworodka i ochrony krocza 80x60 cm - 2 szt.

serweta na stół instrumentariuszki 90 x 75 cm (owinięcie zestawu) - 1 szt.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  16

- Pytanie - czy Zamawiający dopuści obłożenie do szycia naciętego krocza:

serweta nieprzylepna 90 x 75 cm - 1 szt.

serweta dla noworodka 80 x 60 cm - 2 szt.

delikatna, chłonna serweta dla noworodka wykonana z materiału o gramaturze min. 40 g/m2. skład materiału wiskoza 67%+PES 33%?- 1 szt.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET   17

- Pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety nieprzemakalnej przylepnej w rozmiarze 150cm x 200cm?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety nieprzemakalnej w rozmiarze 50cm x 60cm?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety nieprzemakalnej w rozmiarze 75cm x 90cm z otworem 6x8cm otoczonym taśmą lepną?

odpowiedź -  TAK.

PAKIET  18

- Pytanie - czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z jedna parą rękawiczek nitrylowych M ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  19

- Pytanie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym minimalnym składzie:

1. serweta z miękkiej włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m, 80 x 80 cm  -  2 szt.

2. podkład higieniczny z wkładem z pulpy celulozowej 60 x 60 cm - 1 szt.

3. kocyk flanelowy 75 x 160 cm -  1 szt.

4. czapeczka bawełniana dla noworodka (głębokość 12cm x szerokość  13 cm)   -  1 szt.

odpowiedź - TAK.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11.12.2018 r.  do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR