T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 20.12.2018 r.

SzB/ZP/26/ZP-95/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

przetargowego ZP-95/2018 na dostawę

rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Zamawiający w związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia 
w postępowaniu ZP-95/2018 na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie, wyjaśnia co następuje:

Zapisy SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie spełniania wymagań zamiast materiałów producenta- materiały dystrybutora opracowane na podstawie materiałów producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 1 opublikowaną w dniu 17.12.2018 r (odpowiedzi na zapytania 1).

Pakiet 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rękawice będące wyrobem medycznym klasy I oraz środkiem ochrony osobistej kategorii I?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, z zgodnie odpowiedzią na zapytanie nr 19 opublikowaną w dniu 18.12.2018 r (odpowiedzi na zapytania 2).

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe o grubości na palcu 0,07mm, na dłoni 0,07mm oraz na mankiecie 0,05mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,22mm (±0,02), na dłoni 0,19mm (±0,01)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 5.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie równoważnych rozwiązań w postaci rękawic neoprenowych w kolorze brązowym (antyrefleksyjnym), polimerowanych obustronnie, o nieznacznej (nieodczuwalnej) różnicy w grubości na: palcu 0,20mm (±0,02), na dłoni 0,18mm (±0,02), na mankiecie 0,16mm (±0,02), o długości minimum 280mm, w rozmiarach 6,0-9,0, o sile zrywu po starzeniu minimum 13N?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na dłoni 0,19mm (±0,01), o długości minimum 275mm, poziom protein max 94µg/g?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 7.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na dłoni 0,19mm (±0,01), o długości minimum 275mm, poziom protein max 94µg/g?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 8.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim, teksturowane na palcach co zapewnia dobry chwyt narzędzi, w rozmiarze uniwersalnym, będące wyrobem medycznym klasy I i środkiem ochrony osobistej kategorii III?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rękawice o wskazanych parametrach.

Pakiet 9.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, poziom protein max 89µg/g, opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne folia, rozmiary 6,0-9,0 co pół rozmiaru?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Zmiana terminu składania ofert

W związku z wskazanymi odpowiedziami oraz modyfikacjami do treści SIWZ oraz przygotowywaniem odpowiedzi na dalsze zapytania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w postępowaniu na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-95/2018 przekłada termin składania ofert na dzień 2 stycznia 2019 roku do godziny 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:00 w sali 107, pawilon H.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR