T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 02.01.2019 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

PŁYNÓW,  KONCENTRATÓW

I JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU

DO WYKONYWANIA HEMODIALIZ,

ZABIEGÓW PLAZMAFEREZY

ORAZ TECHNIK CIĄGŁYCH

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE  (ZP-91/2018)

Sz.B./ZP/26/ZP-91/2018

W związku z zapytaniem kolejnego uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   na dostawę płynów, koncentratów i jednorazowego sprzętu do wykonywania hemodializ, zabiegów plazmaferezy oraz technik ciągłych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-91/2018), na podstawie    art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r.,                 poz. 1579, z późn. zm.), informuję:

PAKIET  8

- pytanie - Czy Zamawiający w PAKIECIE 8 - cewniki ostre - dopuści cewnik dwukanałowy poliuretanowy o przekroju 11 Fr i  długościach 15 cm lub 20 cm lub 25 cm do wyboru przez Zamawiającego -  wraz z zestawem zawierającym: cewnik, igłę wprowadzającą, skalibrowany prowadnik, 2 korki uszczelniające, rozszerzacz naczyniowy, opatrunek na ranę?

odpowiedź – tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET  10, pozycja 1

- pytanie –

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy - opatentowana konstrukcja z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi zapewnia przepływ 500ml/min i pozwala na prowadzenie dializy ograniczonej do jednego światła tętniczego. Podwójne światło tętnicze ogranicza również powstania niedrożności tzw: „ side walling”. Termowrażliwy, biokompatybilny poliuretan jest radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy jodyny. Zestaw z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 24cm, 28cm, 32cm, 36cm, 40cm widoczny w Rtg z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc w zestawie. Jednocześnie proponowane zestawy były już zakładane u Państwa w Szpitalu z pozytywna rekomendacja.

odpowiedź – tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR