

 **Szpital Bielański** kancelaria (22) 569 04 13

 **im. ks. Jerzego Popiełuszki** sekr.dyr. (22) 569 03 53

 Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

 Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

 ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

 01-809 Warszawa [www.bielanski.med.pl](http://www.bielanski.med.pl)

TR

**T R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą**

Warszawa, dnia 03.01.2019 r.

Sz.B./ZP/26/97/18

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**PUBLICZNEGO NA:**

**DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH DLA SZPITALA BIELANSKIEGO
W WARSZAWIE**

**(ZP-97/2018)**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne na: **dostawę wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-97/2018)**, informuje:

**PAKIET 2**

Czy w przypadku pakietu nr 2 Zamawiający odstąpi od wymogu opisanego w 3 w załączniku nr 2 – umowa udostępnienia instrumentarium tj. dostarczenia instrumentarium w pojemnikach sterylizacyjnych (kontenerze lub koszu umożliwiającym mycie wszystkich elementów systemu wraz z kontenerem do sterylizacji i przechowywania zestawy, z filtrami w zamian za dostarczanie instrumentarium w kasetach umożliwiających mycie i sterylizację?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający dopuszcza instrumentarium w kasetach pod warunkiem, iż będą one na siatce, umożliwiających mycie wszystkich elementów i sterylizację.**

**PAKIET 9**

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie 9 poz. 9.1** dopuści możliwość zaoferowania płytki do złamań dalszej nasady kości promieniowej dłoniowej z otworami wielofunkcyjnymi tj. zmienno-kątowymi oraz stało-kątowymi, w zależności od typu wkrętu użytego do zablokowania płytki zamiast płytek z otworami zmienno-kątowymi, zbudowanymi z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu?
2. Czy Zamawiający w **Pakiecie 9 poz. 9.1** dopuści możliwość zaoferowania płytki dłoniowej dwukolumnowej o długości od 42 do 68 mm?
3. Czy Zamawiający w **Pakiecie 9 poz. 9.1** dopuści możliwość zaoferowania płytki dłoniowej pozastawowej o ilości otworów w głowie płytki 5 oraz długości od 48 do 66 mm?
4. Czy Zamawiający w **Pakiecie 9 poz. 9.1** dopuści możliwość zaoferowania płytki dłoniowej przystawowej o ilości otworów w głowie płytki 5, oraz długości 61 mm?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

**PAKIET 11**

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie 11 poz. 11.1** dopuści możliwość zaoferowania płytki górnej z bocznym przedłużeniem o długości od 108 do 135 mm?
2. Czy Zamawiający w **Pakiecie 11 poz. 11.1** dopuści możliwość zaoferowania płytki górnej bez bocznego przedłużenia o długości od 94 do 120 mm?
3. Czy Zamawiający w **Pakiecie 11 poz. 11.1** dopuści możliwość zaoferowania płytki przednio-przyśrodkowej o długości od 77 do 102 mm?
4. Czy Zamawiający w **Pakiecie 11 poz. 11.1** dopuści możliwość zaoferowania płytki przednio-bocznej z otworami wielofunkcyjnymi tj. zmienno-kątowymi oraz stało-kątowymi, w zależności od typu wkrętu użytego do zablokowania płytki

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

**PAKIET 15**

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 15.1** dopuści możliwość zaoferowania płytki do dalszej nasady kości ramiennj z otworami wielofunkcyjnymi tj. zmienno-kątowymi oraz stało-kątowymi, w zależności od typu wkrętu użytego do zablokowania płytki zamiast płytek z otworami zmienno-kątowymi, zbudowanymi z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu?
2. Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 15.1** dopuści możliwość zaoferowania płytek o parametrach: płytki blokowane od strony: -grzbietowo-bocznej (od długosci 65-208mm od 3 - 14 otworów w trzonie - płyty z bocznym podparciem lub bez), oraz płytki blokowane od strony przyśrodkowej (długosci od 59-201 mm, ilości otworów w trzonie od 3-14) Płytki prawe i lewe?
3. Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 15.3** dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższego końca kości piszczelowej bocznej o ilości otworów w trzonie od 4 do 16 oraz o ilości otworów w głowie 5?
4. Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 15.3** dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowej o ilości otworów w głowie 3?
5. Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 15.6** dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższej nasady kości piszczelowej bocznej o ilości otworów w głowie 5?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

Inne zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 Z-ca DYREKTORA

 ds. Ekonomicznych

 Elżbieta Błaszczyk

*Sprawę prowadzi:*

*Maciej Harowicz*

*Specjalista ds. zamówień publicznych*

*Dział Zamówień publicznych*

*Tel. 022 56 90 247*