T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 14.01.2019 r.

SzB/ZP/26/ZP-03/19

Wszyscy uczestnicy postępowania

przetargowego ZP-03/2019 na dostawę

środków dezynfekcyjnych oraz preparatów

biobójczych dla Szpitala Bielańskiego

w Warszawie.

Zamawiający w związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia 
w postępowaniu ZP-03/2019 na dostawę środków dezynfekcyjnych i preparatów biobójczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie, wyjaśnia co następuje:

Pakiet 9.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do podstawowej szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni 
i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/Polyoma - 2 min. Roztwór, którym są nasączone nie posiada 
w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię  producentów urządzeń ultrasonograficznych GE oraz Philips. Opakowanie 100 szt. chusteczek o wym. 14 cm x 20 cm o gramaturze ok. 18g/m2 wykonane z polipropylenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 17.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zamiast 300 szt. naklejek z pierwszą dostawą, dostarczenie naklejki do każdej rolki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z możliwością zaoferowania opakowania do 150 chusteczek należy odpowiednio przeliczyć wymaganą ilość przedmiotu zamówienia dla opakowań o mniejszej ilości chusteczek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, obliczenie wg zasad matematycznych, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Zmiana terminu składania ofert

W związku z wskazanymi odpowiedziami oraz modyfikacjami do treści SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w postępowaniu na dostawę środków dezynfekcyjnych oraz preparatów biobójczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-03/2019 przekłada termin składania ofert na dzień 17 stycznia 2019 roku do godziny 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:00 w sali 107, pawilon H.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR