

 **Szpital Bielański** kancelaria (22) 569 04 13

 **im. ks. Jerzego Popiełuszki** sekr.dyr. (22) 569 03 53

 Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

 Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

 ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

 01-809 Warszawa [www.bielanski.med.pl](http://www.bielanski.med.pl)

TR

**T R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą**

Warszawa, dnia 17.01.2019 r.

Sz.B./ZP/26/06/19

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**PUBLICZNEGO NA:**

**DOSTAWĘ AKCESORIÓW DO WIERTAREK ORTOPEDYCZNYCH I NEUROCHIRURGICZNYCH ORAZ OPRZYRZĄDOWANIA DO KOLUMNY ARTROSKOPOWEJ DLA SZPITALA BIELANSKIEGO
W WARSZAWIE**

**(ZP-06/2019)**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne na: **dostawę akcesoriów do wiertarek ortopedycznych i neurochirurgicznych oraz oprzyrządowania do kolumny artroskopowej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-06/2019)**, informuje:

**PAKIET 2**

1. Czy Zamawiający zaakceptuje ostrza będące zamiennikami wymienionych w SIWZ, o następujących parametrach :

w części dotyczącej piły oscylacyjnej

a) w zapisie: „szerokość ostrza: od 25,00mm do 25,40mm; długość ostrza: 90,00mm; grubość ostrza - minimum: 1.00mm, 1.19mm, 1.27mm”, ostrze o grubości 0,99 mm?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. Czy Zamawiający zaakceptuje ostrza będące zamiennikami wymienionych w SIWZ, o następujących parametrach :

w części dotyczącej micro-piły oscylacyjnej

a) w zapisie: „szerokość ostrza: od 6,00mm do 6,60 mm; długość ostrza: od 25,00mm do 25,50mm; grubość ostrza - minimum: 0,40mm”, ostrze o rozmiarach

(dł. x szer. x gr.) 25,7 x 5,5 x 0,4 mm?

b) w zapisie: „szerokość ostrza: 9,50mm; długość ostrza: 18,50; grubość ostrza - minimum: 0,40mm”, ostrze o rozmiarach (dł. x szer. x gr.) 18,5 x 10,0 x 0,4 mm?

c) w zapisie: „szerokość ostrza: 5,50mm; długość ostrza: od 14,00mm do 18,5mm; grubość ostrza - minimum: 0,40mm”, ostrze o rozmiarach (dł. x szer. x gr.)

16,1 x 4,5 x 0,4 mm?

d) w zapisie: „szerokość ostrza: 9,50mm; długość ostrza: 25,50mm; grubość ostrza - minimum: 0,40mm”, ostrze o rozmiarach (dł. x szer. x gr.) 25,7 x 9,5 x 0,4 mm?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

**PAKIET 4**

1. Dot. pkt. 1 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do postępowania frezy kulowe- rozetowe śr. 1,0-6,0 mm, współpracujące z nasadkami 7 cm i 12cm, prostymi i kątowymi?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Dot. pkt. 2 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do postępowania frezy kulowe - diamentowe śr. 1,0-6,0 mm, współpracujące z nasadkami 7 cm i 12cm, prostymi i kątowymi?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Pytanie dot. pak. 4 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania frezu stalowego, rozetki o śr. 1,0 do 6,0 mm do kątnicy/prostnicy 7 cm i frezu stalowego, rozetki o śr. 2,3 do 6,0 mm do kątnicy/prostnicy 10 cm?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Pytanie dot. pak. 4 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania frezu diamentowego o śr. 1,0 do 6,0 mm do kątnicy/prostnicy 7 cm i frezu diamentowego o śr. 2,3 do 6,0 mm do kątnicy/prostnicy 10 cm?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Pytanie dot. pak. 4 poz. 4: Czy Zamawiający wymaga również zaoferowania olejów do wiertarki? Jeśli tak to w jakiej ilości?

**Odpowiedź – W ramach pakietu 4, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu instrumentarium (2 kpl) wraz z oprzyrządowaniem tj. mikrowiertarkę elektryczną do przeprowadzania zabiegów neurochirurgicznych, niezbędnych akcesoriów do prawidłowej eksploatacji sprzętu na cały okres trwania umowy (np. olej), z uwzględnieniem kosztów napraw i serwisu.**

1. Pytanie dot. pak. 4 poz. 4: Prosimy o doprecyzowanie czy wiertarka powinna być dostarczona w koszu umożliwiającym mycie mechaniczne wszystkich elementów systemu wraz z kontenerem do sterylizacji i przechowywania zestawu, z filtrami na co najmniej 5000 cykli sterylizacji?

**Odpowiedź – Zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do umowy ZP-06/2019
- Umowa udostępnienia instrumentarium.**

**PAKIET 5**

1. Dot. pkt. 1 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do postępowania frezy kulowe- rozetowe śr. 1,0-6,0 mm, współpracujące z nasadkami 7 cm i 12cm, prostymi i kątowymi?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Dot. pkt. 2 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do postępowania frezy kulowe - diamentowe śr. 1,0-6,0 mm, współpracujące z nasadkami 7 cm i 12cm, prostymi i kątowymi?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Pytanie dot. pak. 5 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania frezu stalowego, rozetki o śr. 1,0 do 6,0 mm do kątnicy/prostnicy 7 cm i frezu stalowego, rozetki o śr. 2,3 do 6,0 mm do katnicy/prostnicy 10 cm?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Pytanie dot. pak. 5 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania frezu diamentowego o śr. 1,0 do 6,0 mm do kątnicy/prostnicy 7 cm i frezu diamentowego o śr. 2,3 do 6,0 mm do kątnicy/prostnicy 10 cm?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Pytanie dot. pak. 5 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednej sztuki perforatora wielokrotnego użytku?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. Pytanie dot. pak. 5 poz. 5: Prosimy o doprecyzowanie czy wiertarka powinna być dostarczona w koszu umożliwiającym mycie mechaniczne wszystkich elementów systemu wraz z kontenerem do sterylizacji i przechowywania zestawu, z filtrami na co najmniej 5000 cykli sterylizacji?

**Odpowiedź – Zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do umowy ZP-06/2019
- Umowa udostępnienia instrumentarium.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przekłada termin składania ofert na dzień **22.01.2019** roku na godzinę **10:00.** Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie **10:15** w sali 107, pawilon H**.**

Inne zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 Z-ca DYREKTORA

 ds. Ekonomicznych

 Elżbieta Błaszczyk

*Sprawę prowadzi:*

*Maciej Harowicz*

*Specjalista ds. zamówień publicznych*

*Dział Zamówień publicznych*

*Tel. 022 56 90 247*