T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 28.02.2019 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE  (ZP-18/2019)

Sz.B./ZP/26/ZP-18/2019

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   na dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-18/2019), na podstawie    art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r.,                 poz. 1579, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp., informuję:

PAKIET  2

- pytanie - poz. 1-5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków na siatce bawełnianej o dużych oczkach, pozostałe parametry spełnione.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 6-7 - czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tych pozycji z całości pakietu i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia.

odpowiedź - TAK. Zamawiający dokonuje wydzielenia poz. 6 - 7 z PAKIETU 2.  i tworzy

PAKIET 12 zawierający te pozycje.

PAKIET 2

| L.p. | Charakterystyka materiału opatrunkowego | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek na siatce tiulowej z czystej bawełny, impregnowany maścią niezawierającą wody skład maści: wazelina biała, diglycerolester kwasów tłuszczowych jedno- i dwukarboksylowych, wosk mikrokrystaliczny węglowodorowy | 5 x 5 cm | szt. | 1 200 |
| 2 | Opatrunek na siatce tiulowej z czystej bawełny, impregnowany maścią niezawierającą wody skład maści: wazelina biała, diglycerolester kwasów tłuszczowych jedno- i dwukarboksylowych, wosk mikrokrystaliczny węglowodorowy | 7,5 x 10 cm | szt. | 500 |
| 3 | Opatrunek na siatce tiulowej z czystej bawełny, impregnowany maścią niezawierającą wody skład maści: wazelina biała, diglycerolester kwasów tłuszczowych jedno- i dwukarboksylowych, wosk mikrokrystaliczny węglowodorowy | 10 x 10 cm | szt. | 3 000 |
| 4 | Opatrunek na siatce tiulowej z czystej bawełny, impregnowany maścią niezawierającą wody skład maści: wazelina biała, diglycerolester kwasów tłuszczowych jedno- i dwukarboksylowych, wosk mikrokrystaliczny węglowodorowy | 10 x 20 cm | szt. | 3 200 |
| 5 | Opatrunek na siatce tiulowej z czystej bawełny, impregnowany maścią niezawierającą wody skład maści: wazelina biała, diglycerolester kwasów tłuszczowych jedno- i dwukarboksylowych, wosk mikrokrystaliczny węglowodorowy | 20 x 20 cm | szt. | 600 |

PAKIET 12

| L.p. | Charakterystyka materiału opatrunkowego | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Tamponada jałowa impregnowana parafiną | 2 cm x 5 m | szt. | 10 |
| 7 | Tamponada jałowa impregnowana parafiną. | 4 cm x 5 m | szt. | 2 |

PAKIET  5

- pytanie - poz. 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku samoprzylepnego o wymiarach 16,5 cm x 18 cm, pozostałe parametry spełnione?

odpowiedź - TAK.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR