T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 04.03.2019 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE  (ZP-18/2019)

Sz.B./ZP/26/ZP-18/2019

W związku z zapytaniami kolejnego uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-18/2019), na podstawie    art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1579, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp., informuję:

PAKIET  4

- Pytanie - poz. 1-2 – zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty.

odpowiedź – zapis jak w siwz.

PAKIET  5

- pytanie - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 14 x 19,8 cm ? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

odpowiedź - TAK.

PAKIET  8

- pytanie - poz. 1-3 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższych pozycjach 5% tolerancji dla wagi kompresu. Pragniemy podkreślić, iż wymagania normy PN-EN 14079:2004 określają gramaturę produktów wytworzonych z gazy 17 nitkowej - która wynosi 23 g/m2 i tą gramaturę spełniamy.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1-3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów jałowych                      w opakowaniach spełniających normę PN-EN 868, jednakże nie posiadających piktogramu wskazującego kierunek otwierania? Kierunek otwierania opakowań jest oznaczony za pomocą jasnego i intuicyjnego w interpretacji dla Użytkownika sposobu zgrzewania. Sposób zgrzewania                   i jego specyficzne umiejscowienie określa właściwą do otwierania stronę (miejsce) opakowania. odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych nieposiadających na opakowaniu dwóch naklejek typu TAG, posiadających natomiast etykietę zawierającą wszystkie niezbędne informacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania?

odpowiedź - TAK.

UMOWA

- pytanie - § 7 ust. 1 - wnosimy o zmianę zapisów umowy § 7 ust. 1 na następujące:

W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu i wydaniu towaru Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5 % ceny netto niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.03.2019 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12.30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR