T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 04.03.2019 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE  (ZP-18/2019)

Sz.B./ZP/26/ZP-18/2019

W związku z zapytaniami kolejnego uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-18/2019), na podstawie    art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1579, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp., informuję:

PAKIET  5

- pytanie - zwracamy się z prośbą o dopuszczenie następujących tamponów: Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozpuszczalnej gazy hemostatycznej, rozprężalnej gąbki oraz sznurka. Zewnętrzna gaza hemostatyczna zamienia się w żel po nasiąknięciu wodą. Przy kontakcie żelu z powierzchnią rany uaktywniany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy. Wewnętrzna gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji. Ponadto po zżelowaniu gazy hemostatycznej, żel zapewnia wilgotne otoczenie umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz możliwość ponownego krwawienia.

Cechy:

- wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie

- unikalna struktura, skuteczne komponenty

- miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk

- utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany

- nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego

- łatwość w posługiwaniu się

- bezbolesna aplikacja i usuwanie

- bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych

odpowiedź - TAK.

UMOWA

- pytanie - § 5 ust. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 9 przesyłania faktur w formacie pdf lub rtf lub xml. Wskazane w umowie formaty faktur  nie wszyscy mali i średni wykonawcy posiadają, ponieważ korzystają z innych programów do fakturowania.

odpowiedź - TAK - dotyczy pakietów objętych przedmiotowym postępowaniem.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.03.2019 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12.30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR