T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 18.03.2019 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE  (ZP-23/2019)

Sz.B./ZP/26/ZP-23/2019

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-23/2019), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy                    z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp., informuję:

PAKIET  4

- pytanie - poz. 3-7 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 15x25cm?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 40x42cm?

odpowiedź - NIE.

- pytanie - poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 45x55cm?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 55x55cm lub 56x84cm?

odpowiedź - NIE.

- pytanie - poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną jodowaną w rozmiarze 40x34cm?

odpowiedź - TAK.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR