T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 28 marca 2019 r.

SzB/ZP/26/ZP-26/19

Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na dostawę osprzętu

i akcesoriów do diatermii

elektrochirurgicznych dla Szpitala Bielańskiego

w Warszawie ZP-26/2019.

Zamawiający w związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia 
oraz innej streści SIWZ w postępowaniu na dostawę osprzętu i akcesoriów do diatermii elektrochirurgicznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-26/2019, wyjaśnia co następuje:

Pakiet 1.

Pakiet 1, poz. 1-4, 6-9, 18-20, 25.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wydzielenie pozycji  1, 2, 3, 4, 6 do 9, 18, 19, 20, 25 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 1, poz. 7, 18, 19.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie szczypiec o długości 20 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2.

Pakiet 2, poz. 1-4, 6, 8, 9.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wydzielenie pozycji  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 2, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający wymaga aby elektroda jednorazowa neutralna była dzielona po obwodzie, miała powierzchnię 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pakiet 2, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze/100 sztuk elektrod neutralnych jednorazowych? Jeśli nie to prosimy o doprecyzowanie ile sztuk ma być  w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

Pakiet 2, poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający wymaga aby elektroda czynna jednorazowa miała następujące parametry: uchwyt elektrod jednorazowego użytku, sterylny, z dwoma przyciskami, długość 165mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, 
z kablem o dł. 3m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową / opakowanie 50 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pakiet 2, poz. 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający wymaga aby szczypce bipolarne były bagnetowe o długość 195mm, końcówka 8mm x 2mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pakiet 2, poz. 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie rozmiaru szczypiec

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z odpowiedzią nr 7.

Pakiet 2, poz. 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu maja  być szczypce bipolarne: proste, zagięte czy bagnetowe, jakiej mają być długości oraz podanie szerokości końcówki roboczej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z odpowiedzią nr 7.

Pakiet 2, poz. 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający wymaga aby szczypce bipolarne były bagnetowe o długość 195mm, końcówka 8mm x 2mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pakiet 2, poz. 7.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający wymaga aby uchwyt elektrody argonowej był przeznaczony do minimum 100 cykli sterylizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, poz. 8.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający wymaga aby uchwyt do elektrod monopolarnych wielorazowy był długość 145mm, posiadał dwa przyciski, był przystosowany do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, posiadał: sześciokątne zabezpieczenie przed obrotem, kabel min. 4.3 m, wtyczkę 3-bolcowa oraz był przeznaczony do min. 200 cykli sterylizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, poz. 11.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o doprecyzowanie jaka ma być elekroda czy argonowa czy monopolarna, prosimy o wymiarów ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza elektrodę monopolarną czynną szpatułową prostą 2,4 mm.

Pakiet 2, poz. 12.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający wymaga aby przewód monopolarny do resektoskopu był kompatybilny z posiadanym resektoskopem prod. Storz., posiadał długość min 4.5m, posiadał wtyczkę od strony instrumentu żeńską Ø2mm, od strony aparatu 3-bolcową z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat oraz był przeznaczony do min. 100 cykli sterylizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3.

Pakiet 3, poz. 7.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji nr 7 dopuści: elektrodę monopolarną igłową prostą, długość elektrody 6,6 cm, długość części aktywnej 2,54 cm, średnica końcówki 0,51 mm, średnica trzonka 2,4 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 17, 18.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 3 pozycji nr 17 i 18 do osobnego pakietu. Stworzenie odrębnego pakietu umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 4.

Pakiet 4, poz. 1-11, 13.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wydzielenie pozycji  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 4, poz. 4.

- Pytanie Wykonawcy:

W związku z oferowaniem wskazanych w poz. 4 tabeli Załącznika nr 2 dla Pakietu 4 „uchwytów monopolarnych ze szpatułką i przyciskami” także w opakowaniach zbiorczych po 25 szt. uprzejmie prosimy o zmianę wielkości zamówienia na 450 szt. lub 500 szt. W tym przypadku Wykonawcy będą mogli zaoferować akcesoria pakowane po 10 szt. jak i po 25 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez określenie ilości na 50 op. a 10 szt. (500 szt.).

Pakiet 4, poz. 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie produktu o parametrach równoważnych - elektrody piankowej, dzielonej 
o wymiarach 176 x 122 mm o powierzchni całkowitej 169 cm2 i powierzchni przewodzącej 110 cm2 systemem pętli Twin-Safe pozwalającym na równe rozproszenie prądu, pokrytej hydrożelem

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 4, poz. 7.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie elektrody o powierzchni 32 cm2

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 4, poz. 10, 11.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 20 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR