T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 10.04.2019 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO

Z TOREM WIZYJNYM,

Z WYPOSAŻENIEM DLA ODDZIAŁU GASTROENTEROLOGICZNEGO

SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE

(ZP-30/2019)

Sz.B./ZP/26/ZP-30/2019

W związku z zapytaniami uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                         na dostawę sprzętu endoskopowego z torem wizyjnym, z wyposażeniem dla Oddziału Gastroenterologicznego Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-30/2019), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579,                        z późn. zm.), informuję:

- Pytanie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyposażenia do wózka endoskopowego (w postaci relingu bocznego), który nie jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny (VAT 23%) i zrezygnuje tym samym dla tego produktu z konieczności posiadania deklaracji zgodności wystawionej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych ?

odpowiedź - TAK.

UMOWA

- Pytanie - § 5 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas załatwienia reklamacji wynosił 14 dni roboczych ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - § 6 ust. 1c - Prosimy o potwierdzenie, że dostarczenie sprzętu zastępczego spowoduje, że kary umowne za przekroczenie czasu naprawy nie będą naliczane.

odpowiedź - TAK, w przypadku wstawienia sprzętu zastępczego kary umowne za przekroczenie terminu naprawy nie będą naliczane.

- Pytanie - § 8 ust. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację: „W okresie gwarancji trzy naprawy gwarancyjne podzespołu powodują wymianę podzespołu na nowy? Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z instrukcją obsługi) bądź celowego uszkodzenia w związku z czym nie każda naprawa jest naprawą gwarancyjną.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - § 8 ust. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby okres dostępności serwisu i części zamiennych wynosił min. 8 lat ?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - § 8 ust. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozbudowę zapisu o możliwość odbioru uszkodzonego urządzenia kurierem na koszt Wykonawcy?

Ze względu na specyfikę obsługi sprzętu i konieczność przeprowadzenia specjalistycznych badań, przy pomocy dedykowanych urządzeń diagnostycznych, naprawa niektórych elementów zestawu jest możliwa jedynie w serwisie firmy Olympus. Każdorazowa naprawa urządzenia, musi,                               ze względu na odpowiedzialność producenta wobec użytkownika i pacjenta (odpowiedzialność                      za produkt niebezpieczny art 4491-11 KC), doprowadzić do przywrócenia stanu urządzenia zgodnego z deklaracją zgodności. Dlatego w ramach standardu obsługi serwisowej oferujemy bezpłatny transport kurierem urządzenia do i z serwisu.

odpowiedź - TAK.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR