T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 18.04.2019 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE  (ZP-29/2019)

Sz.B./ZP/26/ZP-29/2019

W związku z zapytaniem uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-89/2017), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), informuję:

PAKIET  4

- pytanie - Prosimy o dopuszczenie preparatu na bazie dichlorowodorku octenidyny, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  5

- pytanie - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu na bazie alkoholu zawierającego minimum 75% izopropanolu lub propanolu lub mieszaniny tych środków.

odpowiedź - TAK.

PAKIET  7

- pytanie - Prosimy o dopuszczenie preparatu na bazie dichlorowodorku octenidyny, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  17

- pytanie - Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze                 70 g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4 x 4,5cm,                         a rozłożonego 9 x 12 cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100 szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I ?

odpowiedź - Zamawiający wymaga zaoferowania chusteczek nasączonych 70% alkoholem izopropylowym, o wymiarach max. 16 x 16 cm i maksymalnie złożonych czterokrotnie.

- pytanie - czy Zamawiający dopuści gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70 g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4 x 4,5 cm, a rozłożonego 12 x 12,5 cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

odpowiedź - Zamawiający wymaga zaoferowania chusteczek nasączonych 70% alkoholem izopropylowym, o wymiarach max. 16 x 16 cm i maksymalnie złożonych czterokrotnie.

PAKIET  14

- pytanie - Prosimy o dopuszczenie preparatu na bazie dichlorowodorku octenidyny, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ

odpowiedź - zapis jak w siwz.

UMOWA

- pytanie - § 4 ust. 4 - Prosimy o wykreślenie par. 4 ust. 4, gdyż przedmiot zamówienia nie wymaga realizacji dostawy w określonym trybie.

odpowiedź - Zamawiający skreśla ustęp 4

- pytanie - § 7 ust. 1 - Prosimy o zmianę zapisu: "(...) jednak nie mniej niż 50 zł (...)" na zapis: "(...) jednak nie mniej niż 20 zł (...)".

odpowiedź - zapis jak w siwz.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR