T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 23.04.2019 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE  (ZP-29/2019)

Sz.B./ZP/26/ZP-29/2019

W związku z zapytaniami kolejnego uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-89/2017), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), informuję:

PAKIET  5

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści  preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholi: alkohol etylowy (80,5%), propan-2-ol (8%),gotowy do użytku, w formie płynu,  zawierający środki nawilżające, pielęgnujące, regenerujące, natłuszczające skórę rąk (gliceryna i pantenol), kompatybilny z dozownikami Dermados, niezawierający barwników i substancji zapachowych, o spektrum spełniające wymagania SIWZ, posiadający badania dla chirurgicznej dezynfekcji rąk wg EN 12791 (Faza 2 Etap 2) w czasie 1,5 minuty oraz dla higienicznej dezynfekcji rąk wg EN 1500 (Faza 2 Etap 2) w czasie 30 sekund, będący produktem biobójczym  ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  9

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści sterylne gaziki (wyrób medyczny klasy IIa), nasączone alkoholem i chlorheksydyną 2% do dezynfekcji wenflonów, elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych, o spektrum działania w warunkach czystych i brudnych: B, F (Candida albicans) w czasie 1 min?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert                  do dnia 29.04.2019 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11.30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR