T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 09.05.2019 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

ZESTAWÓW GINEKOLOGICZNYCH

ORAZ TAŚM DO LECZENIA ZABURZEŃ STATYKI NARZĄDU RODNEGO

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-36/2019)

Sz.B./ZP/26/ZP-36/2019

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                         na dostawę zestawów ginekologicznych oraz taśm do leczenia zaburzeń statyki narządu rodnego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-36/2019), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), informuję:

PAKIET  1

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści taśmy o następujących parametrach: System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet. Parametry:

1. System jednorazowy

2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma:  szerokość - 1,3 cm, grubość – 0,40 mm, gramatura -   62g/m2

3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy .

4. System 2 jednorazowych igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamiecią powrotną do implantacji  przez otwory zasłonione, out-in oraz in -out lub załonowo.                                                                                                   5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści 117 szt. taśm do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na ramionach, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) oraz 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralnych, prawa i lewa, o średnicy 4 mm, do implantacji przez otwory zasłonione ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści: taśma sterylna do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowa, monofilamentowa, długość taśmy 45 cm, szerokość 1,1 cm. Taśma z makroporami i przestrzeniami międzywłóknowymi o wielkości 1500-1950 µm, wykonana metodą osnowową, o splocie kolumienkowym, o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie (powyżej 90 N). Taśma dodatkowo w polietylenowej dwuczęściowej, łatwej do usunięcia osłonce (mniejsza traumatyzacja, dodatkowa sterylność, wyznaczenie środka) oraz wielorazowe narzędzia o średnicy ostrza 3,5 - 4 mm, z energonomicznymi uchwytami do implantacji taśmy z dostępu przez otwory zasłonione out-in/in-out oraz drogą załonową in-out ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - czy Zamawiający dopuści:

  - taśmę dzianą polipropylenowa, monofilamentowa

  - długość taśmy 45 cm

  - szerokość taśmy 1 - 1,5 cm

  - wielkość porów: uśredniony wymiar 4,1 mm x 1,2 mm (zróżnicowana wielkość porów - przemiennie duży i mały)

  - wielorazowe narzędzia z uchwytami metalowymi do implantacji taśmy z dostępu przez otwory zasłonione out-in/in-out oraz drogą załonową in-out –komplet narzędzi do jednej metody: Średnica igły (aplikatora) wynosi 4 mm, grubość w miejscu spłaszczenia na otwór wynosi ok. 2,2 mm, komplet narzędzi do drugiej metody: Średnica igły 4mm, szerokość w miejscu spłaszczenia 1,6mm.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści jednorazowe systemy taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, wiodącego producenta na rynku o poniższych parametrach:

- taśma 100% polipropylenowa, monofilamentowa,

- porowatości 1182 µm oraz szerokości 1,1 cm,

- grubość taśmy 0,66 mm,

- brzegi taśmy w części podcewkowej wygładzone – zgrzewane na gorąco na odcinku 4cm, mające na celu potencjalną redukcję podrażnień przedniej ściany cewki oraz zmniejszenie ryzyka deformacji siatki i utrzymanie jej integralności podczas naprężania; w pozostałej części taśmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance,

- wypustka środkująca identyfikująca środek taśmy oraz pomagająca w prawidłowym naprężeniu taśmy,

- plastikowe osłonki na ramionach taśmy zapewniające bezproblemowe przeprowadzenie taśmy przez struktury anatomiczne,

- taśma dostarczana wraz z dwiema jednorazowymi prowadnicami helikalnymi lub zakrzywionymi  (do wyboru przez Zamawiającego),

- taśma przeznaczona do leczenia nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT outside-inside.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  3

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści 37 szt. zestawów do chirurgicznego leczenia wypadania przedniej ściany pochwy (cystocele), siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), bez kotwiczek                            i aplikatora oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji przez otwory zasłonione?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

SIWZ

- Pytanie - 9.5.2a - czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie pełnomocnictwa bez wskazania postępowania, którego dotyczy ?

odpowiedź - TAK.

UMOWA

- Pytanie - § 4 ust. 5 - czy Zamawiający wydłuży termin dostawy CITO do 24 godzin ?

odpowiedź - TAK.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR