T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 10.05.2019 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

ZESTAWÓW GINEKOLOGICZNYCH

ORAZ TAŚM DO LECZENIA ZABURZEŃ STATYKI NARZĄDU RODNEGO

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-36/2019)

Sz.B./ZP/26/ZP-36/2019

W związku z zapytaniem kolejnego uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                         na dostawę zestawów ginekologicznych oraz taśm do leczenia zaburzeń statyki narządu rodnego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-36/2019), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), informuję:

PAKIET  3

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do postępowania ofertę zakupu systemów do naprawy statyki narządów miednicy mniejszej o gramaturze siatki 32,38 g/m2. Wszystkie pozostałe parametry systemów są zgodne z wymaganiami Zamawiającego podanymi w SIWZ.

odpowiedź - TAK.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR