T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 21.05.2019 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

SPRZĘTU MEDYCZNEGO

DLA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE

(ZP-34/2019)

Sz.B./ZP/26/ZP-34/2019

W związku z zapytaniami uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                         na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Bielańskiego                         w Warszawie (ZP-34/2019), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), informuję:

PAKIET  1

- Pytanie - pkt 14 - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o głębokości obrazowania 30 cm.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie -  pkt 28 - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o zakresie regulacji bramki dopplerowskiej w trybie PWD 0.5-20 mm.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 35 - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą endo o częstotliwości pracy 3.3 -10.3 MHz, ilości elementów 128 i szerokości pola obrazowania 150°.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 36 - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą liniową o częstotliwości pracy 3.6 -13.0 MHz, ilości elementów 128 i szerokości pola obrazowania 38 mm.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 37 - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę endo wolumetryczną ilości elementów 128.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 38 - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę liniową o szerokości pola obrazowego 52 mm.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  6

- Pytanie - Czy zamawiający dopuści do postępowania podpórki nożne typu but wyposażone                       w poduszkę pod stopę i podudzie wykonane jako wkładka z gąbki w pokrowcu na rzepy ?

odpowiedź - TAK.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR