T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 03.06.2019 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

SPRZĘTU MEDYCZNEGO

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE  (ZP-49/2019)

Sz.B./ZP/26/ZP-49/2019

W związku z zapytaniami uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-49/2019), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), informuję:

PAKIET  2

- Pytanie - pkt 12 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania wyposażony w reduktory montowane na butlach O2 i N2O? Jest to standardowe rozwiązanie stosowane przez wszystkich producentów aparatów do znieczulania.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 20 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z kompaktowym wbudowanym układem oddechowym wystającym ok. 20 cm poza rzut podstawy aparatu? Ze względu na fakt, że przedmiotem zamówienia jest aparat do znieczulania wraz z kardiomonitorem to układ oddechowy nie będzie miał wpływu na zewnętrzne wymiary całego stanowiska gdyż to kardiomonitor będzie stanowił najbardziej wysunięty punkt.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 29 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z szerszym zakresem ustawień ciśnienia wdechu od 5-70 cmH2O?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 33 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z mechanicznym manometrem ciśnienia w drogach oddechowych?

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - pkt 38 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z 15 calowym kolorowym ekranem LCD o rozdzielczości 1024x768 pikseli wbudowany w korpus aparatu?

odpowiedź - TAK.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR