T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 4 lipca 2019 r.

SzB/ZP/26/ZP-53/19

Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na dostawę drobnego

jednorazowego sprzętu medycznego II dla

Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-53/2019.

Zamawiający w związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia 
oraz innej streści SIWZ w postępowaniu na dostawę drobnego jednorazowego sprzętu medycznego II dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-53/2019, wyjaśnia co następuje:

Pakiet 6 – Dreny, zestawy do odsysania, końcówki do odsysania.

Pakiet 6, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Ulmera ze zmienną średnicą otworów, zapewniających stałą skuteczność drenażu na całej długości perforacji , w rozmiarach 8-18CH, o długości drenów 50-75 cm oraz perforacji na długości 50- 120 mm ( w zależności od rozmiaru), tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pakiet 23 – Dreny, zestawy do odsysania, końcówki do odsysania II.

Pakiet 23, poz. 1 (wcześniej pak. 6 poz. 5)

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy taśma drenująca ma posiadać linie RTG w kontrastującym kolorze dla lepszego uwidocznienia w ranie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, taśma powinna posiadać linie kontrastujące widoczne w RTG.

Pakiet 23, poz. 3 (wcześniej pak. 6 poz. 7)

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do odsysania pola operacyjnego ma być pakowany podwójnie 
w wewnętrzny worek foliowy perforowany na całej powierzchni dla lepszej ewakuacji tlenku etylenu 
i zewnętrzne opakowanie folia papier, tak jak obecnie stosowane produkty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga aby zestawy były podwójnie pakowane.

Zmiana terminu składania ofert

W związku z udzieleniem odpowiedzi na zapytania oraz innymi modyfikacjami treści SIWZ 
w postępowaniu na dostawę drobnego jednorazowego sprzętu medycznego II dla Szpitala Bielańskiego 
w Warszawie ZP-53/2019, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekłada termin składania ofert na dzień 
9 lipca 2019 roku do godziny 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 lipca 2019 roku o godzinie 11:00 w sali 107, pawilon H.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR