

 **Szpital Bielański** kancelaria (22) 569 04 13

 **im. ks. Jerzego Popiełuszki** sekr.dyr. (22) 569 03 53

 Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

 Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

 ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

 01-809 Warszawa [www.bielanski.med.pl](http://www.bielanski.med.pl)

TR

**T R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą**

Warszawa, dnia 17.07.2019 r.

Sz.B./ZP/26/56/19

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**PUBLICZNEGO NA:**

**WYKONANIE INSTALACJI SIECI LAN W SZPITALU BIELAŃSKIM W WARSZAWIE**

**(ZP-56/2019)**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne na: **wykonanie instalacji sieci LAN w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-56/2019)**, informuje:

1. **Treść pytania:**

Zwracamy się do Państwa z prośbą o potwierdzenie (dopytujemy do odpowiedzi udzielonych), że przy zadanym przez nas pytaniu:

**Pytanie I.**

Wnioskujemy do Zamawiającego o dopuszczenie zastosowania kabli poziomych miedzianych w osłonie bezhalogenowej LSOH, których grubość nie przekracza 7,8 mm.

Grubość kabla na tym poziomie (zaledwie 0,3 mm więcej) nie wpływa na elastyczność rozwiązania, ale  i nie rodzi żadnych dodatkowych problemów związanych z ich układaniem.

Prosimy Państwa o potwierdzenie, iż Państwa odpowiedź dotyczyła dopuszczenia kabla o grubości nie większej niż 8 mm z osłoną bezhalogenową LSOH.

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający dopuszcza kabel o grubości nie większej niż 8 mm z osłoną bezhalogenową LSOH.**

Inne zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 Z-ca DYREKTORA

 ds. Ekonomicznych

 Elżbieta Błaszczyk

*Sprawę prowadzi:*

*Maciej Harowicz*

*Specjalista ds. zamówień publicznych*

*Dział Zamówień publicznych*

*Tel. 022 56 90 247*