

 **Szpital Bielański** kancelaria (22) 569 04 13

 **im. ks. Jerzego Popiełuszki** sekr.dyr. (22) 569 03 53

 Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

 Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

 ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

 01-809 Warszawa [www.bielanski.med.pl](http://www.bielanski.med.pl)

TR

**T R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą**

Warszawa, dnia 31.07.2019 r.

Sz.B./ZP/26/60/19

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**PUBLICZNEGO NA:**

**DOSTAWĘ NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH I LAPARASKOPOWYCHY DLA SZPITALA BIELANSKIEGO W WARSZAWIE**

**(ZP-60/2016)**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne na: **dostawę narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-60/2016)**, informuje:

**PAKIET 1**

1. **Treść pytania:**

Poz.7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły z kulą rozmiar 1,5mm dł.80mm zamiast 95mm?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Poz. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły z kulą dł.80mm zamiast 95mm?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Poz.11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczy o takich samych parametrach technicznych tylko nazwa własna Foerster zamiast Foerster-Ballanger?

**Odpowiedź – TAK.**

1. **Treść pytania:**

Poz. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczy naczyniowych typ Kocher prostych dł.160mm zamiast 150mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź – TAK.**

1. **Treść pytania:**

Poz.28: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczy naczyniowych typ Pean w dł.260mm lub 300mm zamiast 280mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź – TAK.**

1. **Treść pytania:**

Poz.45: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie miski stalowej wymiary 116x50mm?

**Odpowiedź – TAK.**

1. **Treść pytania:**

Poz. 46: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie młotka w długości 245mm, śr. Główki 32mm i wadze 340g.?

**Odpowiedź – TAK.**

1. **Treść pytania:**

Poz.67: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiej samej kaniuli tylko w dł. roboczej 195mm?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Poz.68: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiej samej kaniuli tylko w dł. roboczej 21mm?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Poz.69: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suwmiarki z zakresem pomiarowym 0 - 125mm?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Poz.19, 37,38: W celu zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie tych pozycji do oddzielnego pakietu.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Pakiet 1, poz. 41: Czy Zamawiający może udzielić dodatkowych informacji na temat wymaganego narzędzia, przedstawić numer katalogowy, lub zdjęcie poglądowe.

**Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.4) Hak o wym. 16x30mm i 16x33mm oraz 16x33mm i 16x42mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.5) Hak o wym. 42x13mm lub 40x10mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – TAK.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.6) Hak o wym. 40x10mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – TAK.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.7) Igła o śr. 2mm i dł. 80mm, przyłącze Luer, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.8) Igła o dł. 80mm, przyłącze Luer, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.12) Kleszczyki o dł. 140mm lub 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – TAK.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.19) Kleszcze Hajek-Gruenwald o wym. 11,5x4mm i dł. trzpienia 120mm, pozostałe parametry bez zmian lub kleszcze Myles o wym. 10x3,5mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.20) Kleszczyki o dł. trzpienia roboczego 120mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.25) Kleszczyki Weil-Blakesley o szer.3,6mm i dł. 120mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.27) Kleszczyki o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.28) Kleszczyki o dł. 260mm lub 300mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.31) Rozwieracz Weitlaner-Beckmann ostry lub tępy, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.32) Rozwieracz Adson-Baby ostry lub tępy, pozostałe parametry bez zmian lub rozwieracz Weitlaner półostry, ramiona nieruchome, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.33) Raspator o dł. 250mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.34,35,36) Łyżka o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.37) Łyżka o dł. 230mm i wym. 6x3mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.38) Łyżka o wym. 5x3,5mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.39) Dźwignia Verbrugge- Hohmann, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.40) Dźwignia bez nazwy własnej, szer.25mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.41) Dźwignia o dł. 270mm, szer.30mm, pozostałe parametry bez zmian lub dźwignia o szer.42mm i dł. 240mm, wygięta w literę „S”, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.42) Dźwignia o dł. 270mm i szer. 25mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.45) Miska stalowa o poj. 0,4l i wym. 110x55mm.

**Odpowiedź – TAK.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.46) Młotek o wadze 330g i śr. 50mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – TAK.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.48) Nożyczki Potts-Smith o dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.53) Odgryzacz o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.56) Osteotom o nazwie własnej Dahmen i dł. 300mm, identyczny z wymaganym.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.57) Osteotom o szer. 30mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.58) Osteotom o szer. 20mm lub 25mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.59) Osteotom o szer. 12mm lub 9mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.64) Pinceta DeBakey, identyczna z wymaganą.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.65) Czy Zamawiający wymaga roziweracza identycznego co w poz.32?

**Odpowiedź – TAK.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.68) Kaniula o dł. części roboczej 135mm i dł. całkowitej 190mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.70) Trokar o śr. 4mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.72) Zacisk o dł. 16mm i dł. całkowitej 70mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Pakiet 1, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak o wym. 23x16 mm i 27x16 mm, oraz 30x16 mm i 26x16 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Pakiet 1, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżka haka o wym. 40 x 11 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – TAK.**

1. **Treść pytania:**

Pakiet 1, poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna KOCHER OCHSNER, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Pakiet 1, poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 140, lub 160 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – TAK.**

1. **Treść pytania:**

Pakiet 1, poz. 17: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna PEAN, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – TAK.**

1. **Treść pytania:**

Pakiet 1, poz. 18: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna CRILE RANKIN, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Pakiet 1, poz. 39: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, dźwignia kostna nazwa własna HOHMANN, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Pakiet 1, poz. 42: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, dźwignia kostna szer. 25 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Pakiet 1, poz. 45: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, miska 110x70x55 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – TAK.**

1. **Treść pytania:**

Pakiet 1, poz. 46: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, młotek jak na załączonym poniżej zdjęciu:

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Pakiet 1, poz. 50: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna METZENBAUM, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Pakiet 1, poz. 59: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, osteotom szer. 9, lub 13 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – TAK.**

1. **Treść pytania:**

Pakiet 1, poz. 64: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta COOLEY 2x160 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Pakiet 1, poz. 67: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kaniula dł. 190 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – TAK.**

1. **Treść pytania:**

Pakiet 1, poz. 70: Czy Zamawiający wymaga sam trokar, czy komplet?

**Odpowiedź – Komplet**

**PAKIET 8:**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.1) Nożyczki o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – TAK.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.4) Pęseta DeBakey, identyczna z wymaganą.

**Odpowiedź – TAK.**

1. **Treść pytania:**

Zawracamy się o dopuszczenie w Poz.5) Elewator o szer. 3mm i dł. 170mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – TAK.**

1. **Treść pytania:**

Pakiet 8, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – TAK.**

1. **Treść pytania:**

Pakiet 8, poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, elewator dł. 175 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – TAK.**

**PAKIET 9:**

1. **Treść pytania:**

Pakiet 9, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 150 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź – TAK.**

**PYTANIA DO SIWZ:**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?

**Odpowiedź – TAK. W załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, dodaje się ustęp w brzmieniu:**

 **…**

**Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach:**

1. **zmiany stawki podatku VAT;**
2. **Treść pytania:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej:

1. w wysokości 0,1 % wartości **brutto** niedostarczonej asortymentu, za każdy dzień zwłoki, po przekroczeniu terminu określonego w § 2 ust 1 umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej asortymentu**
2. w wysokości 0,1 % wartości **brutto** asortymentu zgłoszonego do naprawy, za każdy dzień zwłoki w podejmowaniu napraw objętych gwarancją w odniesieniu do terminu o którym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto** **asortymentu zgłoszonego do naprawy**
3. w wysokości 0,1 % wartości **brutto niezrealizowanej części** umowy o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu sprzętu zastępczego w odniesieniu do terminu o którym mowa w § 8 ust. 6 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy**

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

**Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną opublikowane w możliwie najkrótszym terminie.**

Inne zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 Z-ca DYREKTORA

 ds. Ekonomicznych

 Elżbieta Błaszczyk

*Sprawę prowadzi:*

*Maciej Harowicz*

*Specjalista ds. zamówień publicznych*

*Dział Zamówień publicznych*

*Tel. 022 56 90 247*