[](http://www.bielanski.med.pl/)

**Szpital Bielański** kancelaria (22) 569 04 13

**im. ks. Jerzego Popiełuszki** sekr.dyr. (22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa [www.bielanski.med.pl](http://www.bielanski.med.pl)

TR

**T R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą**

Warszawa, dnia 02.08.2019 r.

Sz.B./ZP/26/60/19

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA   
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**PUBLICZNEGO NA:**

**DOSTAWĘ NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH I LAPARASKOPOWYCHY DLA SZPITALA BIELANSKIEGO W WARSZAWIE**

**(ZP-60/2016)**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne na: **dostawę narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-60/2016)**, informuje:

**PAKIET 2:**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od dnia podpisania umowy?

**Odpowiedź – Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), modyfikuje treść SIWZ, pkt 5, który otrzymuje brzmienie:**

**Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 8 tygodni.**

1. **Treść pytania:**

Prosimy o potwierdzenie, iż punkt 9.2.4 tj. „informacja producenta stali lub narzędzi w zakresie wymaganych parametrów minimalnych / maksymalnych w zakresie twardości stali użytej w zaoferowanych narzędzi” nie dotyczy pakietu nr 2?

**Odpowiedź – Tak.**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kopuły do drenów histeroskopowych, które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

**Odpowiedź – Tak.**

1. **Treść pytania:**

Poz. 8. Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i według wzoru narzędzia K. Storz 34310MD narzędzie nie powinno spełniać następujących warunków: wkład zamienny nożyczek monopolarnych z obiema ostrzami ruchomymi, proste, kompatybilne z instrumentem ClickLine o dł. 360 mm, średn. 5mm. ?

**Odpowiedź – Tak.**

1. **Treść pytania:**

Poz. 9. Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i według wzoru narzędzia K. Storz 26775UE narzędzie nie powinno spełniać następujących warunków: Elektroda koagulacyjna, w kształcie łopatki, tępa?

**Odpowiedź – Tak.**

**Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną opublikowane w możliwie najkrótszym terminie.**

Inne zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

*Sprawę prowadzi:*

*Maciej Harowicz*

*Specjalista ds. zamówień publicznych*

*Dział Zamówień publicznych*

*Tel. 022 56 90 247*