T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 20 września 2019 r.

SzB/ZP/26/PU-54/19

Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na dostawę kanistrów

i wkładów do ssaków oraz drenów dla Szpitala

Bielańskiego w Warszawie PU-54/2019.

Zamawiający w związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia 
w postępowaniu na dostawę kanistrów i wkładów do ssaków oraz drenów dla Szpitala Bielańskiego 
w Warszawie ZP-54/2019, wyjaśnia co następuje:

Pakiet 1.Kanistry i wkłady do systemów ssących.

Pak. 1 poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie równoważnych wkładów do ssaków o pojemności 1 litra, wkłady są uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania (przyłącze próżni znajduje się na pojemniku wielorazowym), wyposażony w port do odsysania standardowego o średnicy wewnętrznej 7,2mm, posiadający uchwyt do wygodnego demontażu, korki zamykające przyłącza, filtr przeciwbakteryjny i automatyczny zawór hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania (ssak elektryczny, próżnia) przed zalaniem (jest to bezpieczniejsze zabezpieczenie ssania niż zastawka mechaniczna), wkłady kompatybilne z kanistrami o pojemności 1L. W zestawie dren o długości 180cm z końcówkami na drenie wykonanymi z elastycznego miękkiego tworzywa, zapewniające pewne i elastyczne połączenie z wkładem, zakończone końcówką typu MediGrip.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis zgodnie z treścią zapytania ofertowego – wkłady winny być kompatybilne z kanistrami wskazanymi w poz. 4, 5, 6.

Pak. 1 poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Biorąc pod uwagę dopuszczenie przez Zamawiającego systemu równoważnego, prosimy o dopuszczenie równoważnych wkładów do ssaków o pojemności 2 litrów, wkłady są uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania (przyłącze próżni znajduje się na pojemniku wielorazowym), wyposażony w port do odsysania standardowego o średnicy wewnętrznej 7,2mm, posiadający uchwyt do wygodnego demontażu, korki zamykające przyłącza, filtr przeciwbakteryjny i automatyczny zawór hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania (ssak elektryczny, próżnia) przed zalaniem (jest to bezpieczniejsze zabezpieczenie ssania niż zastawka mechaniczna), wkłady kompatybilne 
z kanistrami o pojemności 2L. W zestawie dren o długości 180cm z końcówkami na drenie wykonanymi 
z elastycznego miękkiego tworzywa, zapewniające pewne i elastyczne połączenie z wkładem, zakończony adapterem dla dorosłych z zaworem i końcówką stożkową (uruchomienie ssania następuje poprzez naciśnięcie zaworu palcem, odcięcie – samoczynnie po zwolnieniu palca).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis zgodnie z treścią zapytania ofertowego – wkłady winny być kompatybilne z kanistrami wskazanymi w poz. 5, 6.

Pak. 1 poz. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Biorąc pod uwagę dopuszczenie przez Zamawiającego systemu równoważnego, prosimy o dopuszczenie równoważnych wkładów do ssaków o pojemności 3 litrów, wkłady są uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania (przyłącze próżni znajduje się na pojemniku wielorazowym), wyposażony w port do odsysania standardowego o średnicy wewnętrznej 7,2mm, posiadający uchwyt do wygodnego demontażu, korki zamykające przyłącza, filtr przeciwbakteryjny i automatyczny zawór hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania (ssak elektryczny, próżnia) przed zalaniem (jest to bezpieczniejsze zabezpieczenie ssania niż zastawka mechaniczna), wkłady kompatybilne 
z kanistrami o pojemności 3L. W zestawie dren o długości 180cm z końcówkami na drenie wykonanymi 
z elastycznego miękkiego tworzywa, zapewniające pewne i elastyczne połączenie z wkładem, zakończone końcówką typu MediGrip.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pak. 1 poz. 5.

- Pytanie Wykonawcy:

Biorąc pod uwagę dopuszczenie przez Zamawiającego systemu równoważnego, wnosimy o dopuszczenie kanistra wielorazowego o pojemności 2 litrów  – przezroczysty, wyskalowany co 50 ml, wyposażony w zintegrowany zaczep 30mm do mocowania, posiadający zawór mechaniczny odcinający źródło próżni i umożliwiający połączenie drenu ze źródłem ssania, kompatybilny z wkładem 2 litrowym, możliwość sterylizacji w autoklawie 121 stopni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis zgodnie z treścią zapytania ofertowego – wkłady winny być kompatybilne z wkładami wskazanymi 
w poz. 1, 2.

Pak. 1 poz. 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Biorąc pod uwagę dopuszczenie przez Zamawiającego systemu równoważnego, wnosimy o dopuszczenie kanistra wielorazowego o pojemności 3 litrów  – przezroczysty, wyskalowany co 50 ml, wyposażony w zintegrowany zaczep 30mm do mocowania, posiadający zawór mechaniczny odcinający źródło próżni i umożliwiający połączenie drenu ze źródłem ssania, kompatybilny z wkładem 3 litrowym, możliwość sterylizacji w autoklawie 121 stopni

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pak. 1 poz. 4, 5, 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o informację czy kanistry mają posiadać widoczną skalę do pełnej pojemności wkładów np. kanister 1L wyskalowany do pojemności 1000ml, pojemnik 2L wyskalowany do pojemności 2000ml 
i pojemnik 3L wyskalowany do 3000ml, dzięki czemu jest  kontrola precyzyjnego odczytywania ilości odessanej treści płynnej, czy Zamawiający dopuści pojemniki ee skalą o mniejszej pojemności lub bez skali na pojemniku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pak. 1 poz. 1.3.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego (dł.210cm CH24 5,6mm/8,0mm z końcówką schodkową)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pak. 1 poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego (dł.210cm CH24, lejek-Kapkon)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dren pod warunkiem dysponowania końcówką umożliwiającą uruchomienie/odcięcie ssania przy pomocy palca.

Pak. 1 poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o odstąpienie od wymogu użycia mniejszych wkładów w większych kanistrach. Kompatybilność pomiędzy kanistrami a wkładami dotyczy tylko tych samych pojemności i jedynie w tym przypadku, producenci gwarantują bezpieczne użytkowanie systemu, spełnienie oczekiwania  zamawiającego naraża  personel 
i pacjentów na kontakt z wydzieliną, gdyż wkład nie dostosowany pojemnością do kanistra, może w skrajnym przypadku długotrwałego odsysania i presji wytwarzanego ciśnienia, ulec rozszczelnieniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

W związku z udzieleniem odpowiedzi w postępowaniu na dostawę kanistrów i wkładów do ssaków oraz drenów dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie PU-54/2019 i przygotowywaniem odpowiedzi na zapytania, Zamawiający przekłada termin składania ofert na dzień 25 września 2019 roku do godziny 9:30.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:00..

Pozostałe zapisy Zapytania Ofertowego bez zmian.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR