T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 17 października 2019 r.

SzB/ZP/26/ZP-76/19

Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na dostawę materiałów

technicznych (elektryczne) dla Szpitala

Bielańskiego w Warszawie ZP-76/2019.

Zamawiający w związku z zadanymi zapytaniami do treści SIWZ w postępowaniu przetargowym na dostawę materiałów technicznych (elektryczne) dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-76/2019 udziela odpowiedzi.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy pod określeniem "pakiet" rozumieją Państwo asortyment wskazany w poszczególnych wierszach załącznika nr 2 do SIWZ? W związku z czym pakietów jest 110? Jeśli tak, to należy rozumieć, że zgodnie 
z treścią wzoru Formularza specyfikacji cenowej - załącznik nr 1 do formularza ofertowego, dla każdego pakietu z osobna należy przygotować osobny formularz specyfikacji cenowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w pkt 4.2. SIWZ wskazał, że nie dopuszcza składania ofert częściowych, w związku z czym należy wycenić wszystkie pozycje objęte zamówieniem w jednym formularzu cenowym.

- Pytanie Wykonawcy:

Poz. 19 Wymagany zaczep jest zaczepem uniwersalnym, normalnie zamknięty. Proszę o wykreślenie słowa rewersyjny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje opis w zakresie poz. 19 na „Elektrozaczep YALE YB 37-12D-S rewersyjny”.

- Pytanie Wykonawcy:

Poz. 61 świetlówki kołowe z trzonkiem T4 posiadają moc 12W. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę świetlówki kołowej 12W T4?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

- Pytanie Wykonawcy:

Poz. 67 i 69 Wkładki topikowe posiadają gniazdo D02. Proszę o zmianę w formularzu cenowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Proszę o dokładną specyfikacje towaru do przetargu  ZP-76/2019 w pozycjach 73, 74 i 75, o jakich charakterystykach i jakiej wielkości ? Czy wkładka WT-00, 125 A ma być w ilości 3szt. Następnie WT-1 ,125A również w 3szt. Oraz WT-2 , 125A itd. Także 3szt. ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Charakterystyka gG/gL. Oznaczenie WT określa wielkość. Zamawiający rozdziela pozycję na wskazane poniżej:

| 73 | Wkładka WT-00, 125 A, o różnych charakterystykach | szt. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 73a | Wkładka WT-1 , 125 A, o różnych charakterystykach | szt. | 1 |
| 73b | Wkładka WT-2, 125 A, o różnych charakterystykach | szt. | 1 |
| 74 | Wkładka WT-00 40 A, o różnych charakterystykach | szt. | 1 |
| 74a | Wkładka WT-1 40 A, o różnych charakterystykach | szt. | 1 |
| 74b | Wkładka WT-2, 40 A, o różnych charakterystykach | szt. | 1 |
| 75 | Wkładka WT-00, 63 A, o różnych charakterystykach | szt. | 1 |
| 75a | Wkładka WT-1, 63 A, o różnych charakterystykach | szt. | 1 |
| 75b | Wkładka WT-2, 63 A, o różnych charakterystykach | szt. | 1 |

- Pytanie Wykonawcy:

Poz. 100 Czy Zamawiający dopuszcza dostawę żarówek przezroczystych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Poz. 100 Czy Zamawiający dopuszcza dostawę żarówek przezroczystych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapis jak w SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR