T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 06.12.2019 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

WYROBÓW WŁÓKNINOWYCH

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-88/2019)

Sz.B./ZP/26/ZP-88/2019

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   na dostawę wyrobów włókninowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-88/2019),  na podstawie                 art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuję:

PAKIET  1

- pytanie - poz. 1 - Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym,  jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1 - Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 2 - Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 2 - Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu                  w talii, niesterylny?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 4-5 - Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 4 - Czy zamawiający dopuści maskę wiązaną na troki o rozmiarze 170 mm x 95 mm (+/-0,5 mm) w stanie nierozłożonym, troki górne ok 400 -450 mm, troki dolne ok 350-400 mm,                  z usztywnieniem na nos umieszczonym pomiędzy warstwami włókniny -  o długości ok. 10-11 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 5 - Czy zamawiający dopuści maskę na gumki o rozmiarze 175 mm x 95 mm                       w stanie nierozłożonym, gumki ok. 14 cm  nierozciągnięte, , grubość ok. 0,4 mm, maska                          z usztywnieniem na nos umieszczonym pomiędzy warstwami włókniny -  o długości ok. 10-11 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 4-5 - Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 6 - Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z włókniny polipropylenowej, z gumką, w rozmiarze uniwersalnym – długość ochraniacza w stanie rozciągniętym ok. 40 cm, głębokość 16 cm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 6 - Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 3 - Czy zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii, z krótką nogawką, typu bokserki, z rozcięciem z tyłu?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 6 - Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 6 - Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m2?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z foli polietylenowej 30µm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej               o gramaturze 30g/m2?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej                       o gramaturze 40g/m2?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w tylko w rozmiarach L i XL?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym oraz XL?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści spodenki dostępne w rozmiarze uniwersalnym?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści maski o współczynniku filtracji 98,72?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści maski w jednym rozmiarze, dostępne w rożnych kolorach?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści maski o współczynniku filtracji 98,72?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści maski w jednym rozmiarze, dostępne w rożnych kolorach?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty o długości w stanie rozciągniętym 38cm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  2

- pytanie - czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne w następujących rozmiarach: S - długość spodni 105 cm, M - długość spodni 106 cm, L - długość spodni 108 cm, XL - długość spodni 112 cm, XXL - długość spodni 117 cm, XXXL - długość spodni 120 cm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Bluza z krótkimi rękawami,   trzema kieszeniami, przy szyi wykończenie typu "V". Wykonany                     na całej powierzchni  z włókniny polipropylenowej typu SMS o  gramaturze 35 g/m2, Materiał spełnia  wszystkie wymogi normy EN 13795 1-3. Rozmiar: S dł. spodni 105cm, M - dł. spodni 106cm, L - dł. spodni 108cm, XL - dł. spodni 112cm,  XXL - dł. spodni 117cm; kolor zielony, niebieski, fioletowy ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  3

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści podkład o następujących parametrach:

- podkład na stół operacyjny 5-warstwowy

- rozmiar: 100 x 225 cm, wkład chłonny; 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm,

wzdłuż dłuższego brzegu 25cm

- niesterylny

- rdzeń chłonny pikowany

- część zewnętrzna laminat nieprzemakalny

- chłonność min. 3850 ml?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  5

- pytanie - poz. 1 - Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm  ± 1 cm,  średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki                       po rozciągnięciu czepka - 50-53 cm ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 2 - Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej,                 o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm                         i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok.                 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny o gramaturze 18g/m2, o średnicy wewnętrznej 18cm, średnicy zewnętrznej 33cm i długości gumki po rozciągnięciu czepka 53cm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści czepek przedłużany stanowiący zabezpieczenie dla osób z długimi włosami. Część tylna wydłużona, wykończona gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Wysokość czepka 23,5cm  +/- 1cm, wysokość części czołowej 4,5cm +/- 0,5 cm., wstawka przeciwpotna tylko w części czołowej?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET   7

- pytanie - Czy zamawiający dopuści serwetę - prześcieradło o wymiarze 210 cm x 130 cm, z włókniny polipropylenowej, gramatura min. 22 g/m2, po złożeniu 25 cm x 29 cm +/- 10% ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  9

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści koszule w kolorze ciemno niebieskim?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjne w rozmiarach S-XXL o długości 110-120cm, o obwodzie dla rozmiaru S - 136cm, M - 142cm, L - 148cm, XL - 154cm, XXL - 160cm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści koszule w kolorze ciemno niebieskim?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjne w rozmiarach L-XXL o długości 117-120cm, o obwodzie dla rozmiaru L - 148cm, XL - 154cm, XXL - 160cm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  10

- pytanie - poz. 1 - czy Zamawiający dopuści prześcieradła w rozmiarze 80x210cm, pakowane                  po 30 sztuk?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 2 - czy Zamawiający dopuści prześcieradła w rozmiarze 160x210cm, pakowane                      po 20 sztuk?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 3 - czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 90x60?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 4 - czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 90x130cm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1-2 - Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu, aby prześcieradła składane były w format A 4?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło pakowane po 20szt?

odpowiedź - TAK.

SIWZ

- pytanie - pkt 9.5.2 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie pełnomocnictwa bez wskazania postępowania, którego dotyczy?

odpowiedź - TAK.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Dział Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR