T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 06.12.2019 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

WYROBÓW WŁÓKNINOWYCH

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-88/2019)

Sz.B./ZP/26/ZP-88/2019

W związku z zapytaniami kolejnych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   na dostawę wyrobów włókninowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-88/2019),  na podstawie                 art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuję:

PAKIET  2

- pytanie - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ubrania operacyjnego (bluza + spodnie) w rozmiarze S-XXXL, o długości nogawki: Roz. S - 104cm, M - 106cm, L - 110cm, XL - 115cm, XXL - 117cm, XXXL - 119cm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - Prosimy o dopuszczenie ubrań operacyjnych spełniających wymagania jednak                           w rozmiarach stosowanych przez naszego producenta tj: rozmiary:

  - S - długość spodni 110 +/-2 cm,

  - M - długość spodni 116 +/-2 cm,

  - L - długość spodni 122 +/-2 cm,

  - XL - długość spodni 134 +/-2 cm,

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  4

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści odporność na rozpryski - > 120 mm Hg?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  9

- pytanie - poz. 1 i 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania koszuli operacyjnej w rozmiarze uniwersalnym - długość koszuli 106cm, szerokość 140cm, długość rękawa 26cm. Wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2, nieprzejrzysta, krótki rękaw, z okrągłym dekoltem, wiązana przy szyi i na plecach, niejałowa, zakładana od przodu, jednorazowego użytku, kolor ciemnoniebieski, pakowane po 10 sztuk.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

PAKIET  10

- pytanie - poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 10 poz.1 i 2 prześcieradeł składanych do formatu 30x40cm, co wynika z wielkości stosowanych kartonów?

odpowiedź - TAK.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Dział Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR