T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 10.12.2019 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

JAŁOWYCH OBŁOŻEŃ POLA

OPERACYJNEGODLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE

(ZP-90/2019)

Sz.B./ZP/26/ZP-90/2019

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie PAKIETU 27 - ZESTAW DLA PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII:

PAKIET 27 - pkt V - Obłożenie do ablacji

Zamawiający uzupełnia skład zestawu o poz. 16 tj. foliowa osłona na aparaturę 120 x 60 cm - 1 szt.

|  | skład zestawu |
| --- | --- |
| 1 | serweta do ablacji o wymiarach 200 x 300, wyposażona w dwa samoprzylepne otwory w okolicach tętnic udowych o wymiarach 7 x 10 cm. Otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach min. 80 x 100 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 2 | serweta na stolik instrumentariuszki - 1 szt. | TAK |  |
| 3 | osłona na aparaturę 150 x 75 cm (kształt czepka) - 1 szt. | TAK |  |
| 4 | osłona na przewody 13 x 235 cm z perforowaną końcówką, złożona teleskopowo - 1 szt. | TAK |  |
| 5 | skalpel nr 11 - 1 szt. | TAK |  |
| 6 | igła 18 G; 1,2 mm; różowa, 40 mm - 1 szt. | TAK |  |
| 7 | igła 21G; 0,8 mm; zielona, 40 mm - 1 szt. | TAK |  |
| 8 | strzykawka 10 ml, dwuczęściowa, luer - 1szt. | TAK |  |
| 9 | strzykawka 20 ml, dwuczęściowa, luer - 2 szt. | TAK |  |
| 10 | strzykawka 5 ml, dwuczęściowa, luer - 1 szt. | TAK |  |
| 11 | miska 250 ml, niebieska - 1 szt. | TAK |  |
| 12 | miska 250 ml, bezbarwna - 1 szt. | TAK |  |
| 13 | kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm, 17N, 12W - 50 szt. | TAK |  |
| 14 | osłona na pedał 75 x 38 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 15 | miska nerkowa 20 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 16 | foliowa osłona na aparaturę 120 x 60 cm - 1 szt. | TAK |  |

Wykonawca składający ofertę w PAKIECIE 27 zobowiązany jest do uwzględniania powyższej zmiany.

Jednocześnie informuję, że w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający koryguje popełnioną omyłkę pisarską: zamiast I klasa niepalności CFR 1610 powinno być I klasa palności wg CFR 1610.

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR