T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 18.12.2019 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

JAŁOWYCH OBŁOŻEŃ POLA

OPERACYJNEGO DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE

(ZP-90/2019)

Sz.B./ZP/26/ZP-90/2019

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   na dostawę jałowych obłożeń pola operacyjnego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-90/2019),                 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej: ustawa Pzp., informuję:

SIWZ

- pytanie - pkt 9.5.2 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie pełnomocnictwa bez wskazania postępowania, którego dotyczy?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Proszę o podanie sposobu obliczania ilości opakowań w przypadku, gdy ich ilość nie jest liczbą całkowitą. Czy należy wówczas podać ilość opakowań z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, czy może zaokrąglić zgodnie z zasadami matematycznymi do pełnych opakowań                   w górę lub w dół.

odpowiedź - w przypadku gdy ilość opakowań nie jest liczbą całkowitą wykonawca wylicza wartość brutto pakietu w oparciu o ułamkową (do dwóch miejsc po przecinku) ilość opakowań (np. 27,50). Jeśli jednostką miary jest sztuka (op. x 1 szt.) wówczas ilość op. podana w kol. 5 jest taka sama jak ilość określona przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia i wykonawca nie dokonuje żadnych przeliczeń ilości.

- pytanie - pkt 7 Opisu przedmiotu zamówienia - Zamawiający w SIWZ wymaga: Wewnątrz zestawu karta informacyjna o składzie zestawu wraz z piktogramami poszczególnych komponentów. Zestaw zapakowany w wytrzymała torbę typu VentBag. Zestaw zapakowany w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi będący dyspenserem wyposażonym w uchwyty.

Opis faworyzuje dostawcę działającego pod marką HARTMANN. Na stronie https://www.hartmann.info/nl-nl/onze-merken/combiset/solutions-flexible-packages opis opakowania analogiczny do wymagań opakowania w SIWZ.

W związku z tym Spółka wnioskuje o odstąpienie od ww. wymagań i przyjęcie w SIWZ, że opakowanie zestawu powinno być wykonane z bardzo mocnego, odpornego na przebicie 
i uszkodzenia mechaniczne surowca np. wytrzymałej folii PE, opakowania typu Tyvec lub równoważnego. Zestaw zapakowany w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi umożliwiający otwarcie bez użycia ostrych narzędzi.

odpowiedź - Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie. W pkt 4.7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający określił:

„Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ”.

WSZYSTKIE PAKIETY

- pytanie - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik instrumentariuszki                   w rozmiarze 150x190cm o szerokości warstwy chłonnej 66cm i gramaturze w obszarze wzmocnienia min. 84g/m2?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 145x80cm ze wzmocnieniem w rozmiarze 85x76cm (przymocowanym miejscowo - jest to standardowe rozwiązanie, powszechnie stosowane przez producentów w serwetach na stolik Mayo, które skutecznie zapobiega rozdzieleniu się warstw i ewentualnemu uszkodzeniu serwety) i chłonności min. 415%?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - czy Zamawiający odstąpi od przedstawienia certyfikatu I klasy palności dla serwet                             na stolik instrumentariuszki oraz serwety na stolik Mayo?

odpowiedź - zgodnie z pkt 9.2 ppkt 5) siwz Zamawiający wymaga przedstawienia oświadczenia wykonawcy, że oferowane serwety posiadają I klasę palności wg CFR 1610 potwierdzoną certyfikatem z niezależnego laboratorium.

- pytanie - Spółka wnosi o zmianę wymagań dla serwet w SIWZ i przyjęcie treści:

„wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej, zgodne z PN-EN 13795-1:2006. Bez zawartości lateksu”.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - Spółka wnosi o zmianę wymagań dla serwet w SIWZ i przyjęcie treści: „serweta główna              z dodatkowym obszarem wzmocnień z włókniny o gramaturze nie mniej niż 110 g/m2, zgodne                       z PN-EN 13795-1:2006”.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Spółka wnosi o zmianę wymagań dla serwet w SIWZ i przyjęcie treści: odporność na rozerwanie na sucho i mokro zgodnie z zgodne z PN-EN 13795-1:2006”.

odpowiedź - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obłożeń o odporności na zrywanie na sucho                     i na mokro ≥ 110 kPa - dotyczy pakietów, dla których Zamawiający określił ten parametr. Zamawiający ma prawo sformułować swoje wymagania na poziomie wyższym niż określa to norma. Norma przewiduje wymagania minimalne.

- pytanie - Zamawiający w SIWZ wymaga: „chłonność warstwy zewnętrznej min 155 ml/m2 chłonność w strefie krytycznej min. 385 ml/m2”. Wnioskuje się o zmianę ww. wymogu poprzez wskazanie chłonności poprzez parametr procentowy.

odpowiedź - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwet z równoważnym określeniem chłonności.

- pytanie - serwety na stół narzędziowy - Zamawiający w SIWZ wymaga: „wzmocnienie strefą                  z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze ≥ 90 g/m2”. Norma PN-EN 13795-1:2006 nie wskazuje rodzaju materiałów. W związku z tym Spółka wnosi o zmianę wymagań dla serwet                     w SIWZ i przyjęcie treści: „wzmocnienie strefą z chłonnej włókniny o gramaturze ≥ 90 g/m2 zgodnie z zgodne z PN-EN 13795-1:2006”.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - serwety na stół Mayo - Zamawiający w SIWZ wymaga aby serweta była „składana teleskopowo”. Spółka wnosi o zmianę SIWZ poprzez dopuszczenie składania umożliwiającego aseptyczną aplikację.

odpowiedź - Wykonawca nie określił sposobu zakładania serwety. Zapis jak w siwz.

- pytanie - serwety na stół Mayo - Zamawiający w SIWZ wymaga: „wzmocnienie strefą wykonaną z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2” Norma PN-EN 13795-1:2006 nie wskazuje rodzaju materiałów. W związku z tym Spółka wnosi o zmianę wymagań dla serwet                   w SIWZ i przyjęcie treści: „wzmocnienie strefą z chłonnej włókniny zgodnie z zgodne z PN-EN 13795-1:2006 o chłonności nie mniej niż 300%”.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - serwety na stół Mayo - Zamawiający w SIWZ wymaga: „gramatura  ≥ 90 g/m2” Spółka wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób rozmieć min. 90 g/m2 czy jako gramaturę samej warstwy wzmocnienia czy całości serwety Mayo?

odpowiedź - całości tj. ze wzmocnieniem.

PAKIETY  1, 11, 17, 26

- pytanie - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania asortymentu posiadającego                           na opakowaniu jednostkowym min. 2 samoprzylepne dwudzielne etykiety do wklejenia                              do dokumentacji medycznej pacjenta zawierające w szczególności: nr katalogowy, LOT, data ważności.

odpowiedź - TAK.

PAKIET  1

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m2 w rozmiarze 70x120cm, pakowaną podwójnie w odpowiednim przeliczeniu 55 sztuk a’2?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści osłonę do zabezpieczenia kabli wykonaną z folii                      o grubości min. 50µm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową o gramaturze min. 55g/m2?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 6x8cm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stolik Mayo o wymiarach              80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2,               o chłonności 350%?

odpowiedź - TAK, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

- pytanie - poz. 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę wykonanej z laminatu 2- warstwowego  o gramaturze min. 55 g/m2, gdzie warstwę wewnętrzną stanowi laminat?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na stolik Mayo                           o wymiarach 80 cm x 145 cm.

odpowiedź - TAK.

PAKIET  2

- pytanie - czy Zamawiający dopuści zestaw (4 etykiety samoprzylepne, zamiast karty informacyjnej, duża czytelna etykieta informacyjna z piktogramami poszczególnych komponentów, lekki, wygodny do przenoszenia karton-dyspenser bez uchwytów) do zabiegów chirurgicznych ręki i stopy (gramatura serwet 56g/m2, chłonność 570%) o składzie:

serweta operacyjna 150 x 90 cm - 1 szt.

serweta główna 260 x240 cm z otworem 5 cm - 1 szt.

serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki - 1 szt.

serweta do nakrycia stolika Mayo - 1 szt.

ręczniki celulozowe, chłonne - 4 szt.

rzep typu Velcro 2 x 25 cm - 1 szt

kieszeń przylepna 2 sekcje 42 x 35 cm - 1 szt.

taśma przylepna 9 x 50 cm - 1 szt.

kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm - 1 szt.

pojemnik plastikowy 500 ml (wysokość 6cm, średnica denka 9,5cm), z podziałką - 1 szt. w kolorze pastelowym.

odpowiedź - zapis jak w siwz (nieodpowiedni rozmiar serwety głównej).

- pytanie - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do chirurgii ręki                     i stopy posiadającego w swoim składzie:

-    1 x serweta na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145cm.

- 1 x serweta do operacji dłoni w rozmiarze 225cm x 320cm i otworem o średnicy Ø 3cm.

- 1 x serweta nieprzylepna 150cm x 100cm

pozostałe parametry  i skład zestawu spełnione.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści ZESTAW DO CHIRURGII RĘKI I STOPY  o składzie:

| 1 | serweta do nakrycia na stół narzędziowy 190 cm x 150 (owinięcie zestawu) - 1 szt. |
| --- | --- |
| 2 | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm - 1 szt |
| 3 | serweta do operacji dłoni o rozmiarze 220 cm x 320 cm i otworem o średnicy 7cm – 1 szt |
| 4 | serweta nieprzylepna 150 cm x 100 cm – 1 szt |
| 5 | ręczniki celulozowe, chłonne – 4 szt |
| 6 | kieszeń przylepna 2 sekcje 40 x 35 cm – 1 szt |
| 7 | taśma rzep 2 cm x 25 cm – 1 szt |
| 8 | taśma przylepna 10 x 50 cm – 1 szt |
| 9 | kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 19 cm – 1 szt |
| 10 | pojemnik plastikowy 500 ml, z podziałką w kolorze pastelowym niebieskim - 1 szt |

odpowiedź - zapis jak w siwz (nieodpowiedni rozmiar kleszczyków oraz brak określenia rozmiaru pojemnika).

PAKIET  3

- pytanie - czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby obszary wzmocnień były wykonane z wiskozy, poliestru i poliolefinu o gramaturze min. 104g/m2, chłonności  warstwy zewnętrznej min. 570%                      i chłonności min. 619%?

odpowiedź - TAK - dla serwety Mayo, NIE - pozostałe serwety.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści zestaw (4 etykiety samoprzylepne, zamiast karty informacyjnej, duża czytelna etykieta informacyjna z piktogramami poszczególnych komponentów, lekki, wygodny do przenoszenia karton-dyspenser bez uchwytów) do zabiegów na kończynie (gramatura serwet 56g/m2, chłonność 570%, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro 150kPa) o składzie:

serweta główna wzmocniona do obłożenia kończyny - 240 x 360 cm otwór 7 x 10 cm neoprenowy - 1 szt.

serweta pomocnicza 180 x 150 cm - 2 szt.

osłona na kończynę 37 x 75 cm - 1 szt.

serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki - 1 szt.

serweta do nakrycia stolika Mayo - 1 szt.

ręczniki celulozowe, chłonne - 2 szt.

taśma samoprzylepna 10 x 50 cm - 2 szt.

kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm - 1 szt.

pojemnik plastikowy 500 ml (wysokość 6cm, średnica denka 9,5cm), z podziałką - 1 szt. w kolorze pastelowym

miska plastikowa ze szpatułką (15,5cm x 1,5-2,5cm) do cementu kostnego 500 ml, 1 szt.

strzykawka 100 ml typu Żaneta - 1 szt.

Kieszeń samoprzylepna ( dwie sekcje 42 x 35 cm ) - 1 szt.

odpowiedź - brak informacji o wbudowanym uchwycie typy rzep. Zapis jak w siwz.

- pytanie - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do operacji                        na kończynie posiadającego w swoim składzie serwety operacyjne o odporności na rozerwanie                na sucho ≥ 361 kPa i mokro ≥ 384 kPa i posiadający w swoim składzie :

-  1 x serweta na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145cm, , pozostałe parametry  i skład zestawu spełnione.

odpowiedź - TAK.

PAKIET  4

- pytanie - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do operacji                      na kończynie posiadającego w swoim składzie serwety operacyjne o odporności na rozerwanie                     na sucho ≥ 361 kPa i mokro ≥ 384 kPa i posiadający w swoim składzie :

-  1 x serweta na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145cm, pozostałe parametry  i skład zestawu spełnione.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następujących parametrach:

| LP. | Nazwa artykułu | Wymiary | Liczba sztuk w zestawie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do operacji brzuszno-kroczowych z włókniny bilaminowanej typu Spunbond o gramaturze min. 60 g/m2. Łączna waga serwet to 60 g/m2; grubość 0,28 mm, absorpcja 250 % wagi własnej. Powierzchnia wzmocnienia w celu zapewnienia większej absorpcji w przypadku wycieku płynu lub krwi wykonana jest z tkaniny typu Absorbent Spunbond. Łączna waga serwety to 110 g/m2; zdolności absorpcji cieczy wynosi 500 %. Laminowanie metodą „kleju na gorąco”, nakładanego na całą powierzchnię włókniny metodą natryskową. Wszystkie tkaniny, z których wykonane są serwety nie zawierają metali, pierwiastków promieniotwórczych ani produktów biologicznych. Wszystkie tkaniny są certyfikowane i produkowane zgodnie ze ścisłymi wytycznymi ISO 9001. Na opakowaniu 4 naklejki typu TAG - zawierające nr seryjny, numer ref, datę ważności, LOT i nazwę producenta. Każdy zestaw pakowany w dodatkowe zaklejone opakowanie foliowe, stanowiące ochronę w transporcie. Na kartonie zbiorczym etykieta zawierająca opis składu zestawu, numer ref, numer LOT, datę ważności i datę produkcji, sposób sterylizacji wraz z naklejką oraz nazwę producenta z danymi do kontaktu. Na kartonie zbiorczym umieszczone zostały oznakowania logistyczno-transportowe w formie piktogramów, dla właściwego przechowywania i transportu kartonów: nie zaczepiać hakami, chronić przed wilgocią, produkt medyczny, oznakowanie „góra”. Karton zbiorczy oznakowany symbolem CE i z normą ISO EN 13485. |
|  | Serweta wzmocniona na stół instrumentalny | 140 x 190cm ± 2cm | 1 |
|  | Serweta na stolik Mayo w kolorze czerwonym | 80 x 145cm ± 2cm | 1 |
|  | Serweta brzuszno-kroczowa. Posiada dodatkową warstwę pochłaniającą na obszarze operacyjnym. Otwór na brzuch z samoprzylepnym klejem o rozmiarze 29-36 cm x 19-29 cm; otwór na krocze 12-16 x 6,5-9 cm z klapą i zintegrowanymi legginsami. | 238/250 x 340cm ± 2cm | 1 |
|  | Serweta operacyjna | 80 x 80cm ± 2cm | 1 |
|  | Ręcznik medyczny z celulozy zgrzewanej termicznie | 40 x 40cm ± 2cm | 4 |
|  | Kieszeń przylepna na narzędzia, dwukomorowa | 40 x 30cm ± 2cm | 1 |
|  | Gąbka/ściereczka do oczyszczania narzędzi chirurgicznych | 5 x 5 cm ± 2cm | 1 |
|  | Taśma przylepna wykonana z włókniny SMS (45 g/m2) | 10 x 50cm ± 2cm | 2 |
|  | Kompresy z gazy bawełnianej z nitką RTG, 17N, 16W. Podwójnie składane na tzw. składanie "S", dzięki czemu nici nie wystają. Pakowane po 10 szt. przepasane białą papierową tasiemką o szerokości 1 cm. | 10 x 10cm ± 2cm | 20 |

odpowiedź - TAK pod warunkiem spełnienia wymogu braku zawartości lateksu,  wiskozy i celulozy dołączenia do zestawu pojemników plastikowych oraz kleszczyków oraz spełnienia wymogu zaoferowania serwet o I klasie palności wg CFR 1610.

PAKIET  5

- pytanie - czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby obszary wzmocnień były wykonane z wiskozy, poliestru i poliolefinu o gramaturze min. 104g/m2, chłonności warstwy zewnętrznej min. 570%                             i chłonności min. 619%?

odpowiedź - TAK - dla serwety Mayo, NIE - pozostałe serwety.

- pytanie - czy Zamawiający dopuści zestaw (4 etykiety samoprzylepne, zamiast karty informacyjnej, duża czytelna etykieta informacyjna z piktogramami poszczególnych komponentów, lekki, wygodny do przenoszenia karton-dyspenser bez uchwytów) do chirurgii biodra (gramatura serwet 56g/m2, chłonność 570%, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro 150kPa):

serweta wzmocniona samoprzylepna z wycięciem „U” 300 x 240 cm, wycięcie „U” 10 x 100 cm - 1 szt.

serweta pomocnicza 180 x 150 cm - 2 szt.

serweta operacyjna 75 x 90 cm - 1 szt.

serweta samoprzylepna (przylepiec o długości min.100 cm na dłuższym boku) 180 x 300 cm - 1 szt.

osłona na kończynę 37 x 120 cm - 1 szt.

serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki - 1 szt.

serweta do nakrycia stolika Mayo - 1 szt.

taśma samoprzylepna 9 x 50 cm - 2 szt.

ręczniki celulozowe, chłonne 50x40cm - 4 szt.

miska plastikowa ze szpatułką (15,5cm x 1,5-2,5cm) do cementu kostnego 500 ml, - 1 szt.

kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm - 1 szt.

pojemnik plastikowy 500 ml (wysokość 6cm, średnica denka 9,5cm), z podziałką - 1 szt. w kolorze pastelowym

strzykawka 100 ml typu Żaneta - 1 szt.

odpowiedź - TAK, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

- pytanie - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do operacji biodra posiadającego w swoim składzie serwety operacyjne o odporności na rozerwanie na sucho ≥ 361 kPa i mokro ≥ 384 kPa i posiadający w swoim składzie :

-  1 x serweta na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145cm, pozostałe parametry  i skład zestawu spełnione.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra z drobnymi różnicami w składzie.

Serwety wykonane z dwuwarstwowej włókniny polietylen + polipropylen o gramaturze min.                       56 g/m2, chłonności 350%, odporności na przenikanie cieczy 188 cm H2O, wytrzymałości                             na rozciąganie na sucho 45N, wytrzymałości na wypychanie na sucho 108kPa.

Serwety c), d) wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 50 g/m2, chłonności 680% oraz odporności na przenikanie cieczy min. 110 cm H2O, odporności na rozerwania sucho/mokro                     w obszarze krytycznym min. 205,6/199,4 kPa.

- 1x serweta na stolik instrumentariuszki 190 cm x 150cm (zamiast 190cm x 140cm) oraz gramaturze min. 63 g/m2, ze wzmocnieniem o szer. 65cm (zamiast 75cm)

- 1x serweta na stolik Mayo 80cm x 140cm o gramaturze min. 80g/m2

- 1x serweta do operacji biodra w rozmiarze 200cm x 260cm (zamiast 245cm x 280cm)                       z wycięciem przylepnym „U” o wymiarach 8,5cm x 85cm (zamiast 10cm x 95-100cm),                     z dodatkową warstwą wzmocnień o gramaturze 80 g/m2 (zamiast 110 g/m2)

- 1x wzmocniona serweta przylepna 240cm x 170cm (zamiast 300cm x 170cm)

- 1x serweta nieprzylepna 90cm x 75cm

- 2x serweta nieprzylepna 150cm x 180cm (zamiast 150cm x 150cm)

- 2x pojemnik plastikowy okrągły poj. 500ml, niebieski

- 2x taśma samoprzylepna 10cm x 50cm

- 1x strzykawka 3-częściowa 50ml Luer (zamiast 100ml)

- 1x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24cm ± 1 cm

- 1x osłona na kończynę 35cm x 120cm

- 4x ręcznik celulozowy 30cm x 30cm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

odpowiedź - zapis jak w siwz (nieodpowiednie wymiary serwet).

PAKIET  6

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści oświadczenie potwierdzające I klasę niepalności CFR 1610?

odpowiedź - zgodnie z pkt 9.2 ppkt 5) siwz Zamawiający wymaga przedstawienia oświadczenia wykonawcy, że oferowane serwety posiadają I klasę palności wg CFR 1610 potwierdzoną certyfikatem z niezależnego laboratorium.

- pytanie - czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby obszary wzmocnień były wykonane z wiskozy, poliestru i poliolefinu o gramaturze min. 104g/m2, chłonności  warstwy zewnętrznej min. 570% i chłonności min. 619%?

odpowiedź - TAK - dla serwety Mayo, NIE - pozostałe serwety.

- pytanie - czy Zamawiający dopuści zestaw (4 etykiety samoprzylepne, zamiast karty informacyjnej, duża czytelna etykieta informacyjna z piktogramami poszczególnych komponentów, lekki, wygodny do przenoszenia karton-dyspenser bez uchwytów) uniwersalny z wycięciem U (gramatura serwet 56g/m2, chłonność 570%, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro 150kPa):

serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 150 x 240 cm, wycięcie „U” 7 x 63 cm - 1 szt.

serweta wzmocniona samoprzylepna 240 x 150 cm - 1 szt.

serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki - 1 szt.

serweta do nakrycia stolika Mayo - 1 szt.

taśma samoprzylepna 9 x 50 cm - 1 szt.

ręczniki celulozowe, chłonne - 2 szt.

kieszeń przylepna 2 sekcje 42 x 35 cm – 1 szt.

taśma przylepna typu rzep 2 x 23 - 25 cm – 1 szt.

kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm - 1 szt.

pojemnik plastikowy 500 ml (wysokość 6cm, średnica denka 9,5cm), z podziałką - 1 szt. w kolorze pastelowym

odpowiedź - zapis jak w siwz (nieodpowiedni wymiar serwety).

- pytanie - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu uniwersalnego                  z wycięciem w kształcie U posiadającego w swoim składzie serwety operacyjne o odporności                 na rozerwanie na sucho ≥ 361 kPa i mokro ≥ 384 kPa i posiadający w swoim składzie :

-  1 x serweta na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145cm.

oraz dodatkowo w zestawie:

-  1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm, pozostałe parametry  i skład zestawu spełnione.

odpowiedź - TAK.

| 1 | Serweta na stół instrumentalny 140 x 190cm |
| --- | --- |
| 2 | Ręcznik chłonny wykonany z celulozy 40 x 40cm |
| 1 | Serweta na stolik Mayo 80 x 145cm |
| 1 | Taśma przylepna 10 x 50cm |
| 1 | Serweta dwuwarstwowa 200 x 260 cm z wycięciem „U” 10 x 80 cm, wzmocnienie strefy krytycznej 35 x 45 cm |
| 1 | Serweta dwuwarstwowa 150 x 240 cm |

- pytanie - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następujących parametrach:

Zestaw serwet uniwersalnych z wycięciem „U”  z włókniny bilaminowanej typu Spunbond                            o gramaturze min. 60 g/m2.  Łączna waga serwet to 60 g/m2;  grubość 0,28 mm, absorpcja 250 % wagi własnej. Powierzchnia wzmocnienia w celu zapewnienia większej absorpcji w przypadku wycieku płynu lub krwi wykonana jest z tkaniny typu Absorbent Spunbond. Łączna waga serwety                      to 110 g/m2; zdolności absorpcji cieczy wynosi 500 %. Laminowanie metodą „kleju na gorąco”, nakładanego na całą powierzchnię włókniny metodą natryskową. Wszystkie tkaniny, z których wykonane są serwety nie zawierają metali, pierwiastków promieniotwórczych ani produktów biologicznych. Wszystkie tkaniny są certyfikowane i produkowane zgodnie ze ścisłymi wytycznymi ISO 9001. Na opakowaniu 4 naklejki typu TAG – zawierające nr seryjny, numer ref, datę ważności, LOT i nazwę producenta. Każdy zestaw pakowany w dodatkowe zaklejone opakowanie foliowe, stanowiące ochronę w transporcie.

Na kartonie zbiorczym etykieta zawierająca opis składu zestawu, numer ref, numer LOT, datę ważności i datę produkcji, sposób sterylizacji wraz z naklejką oraz nazwę producenta z danymi do kontaktu. Na kartonie zbiorczym umieszczone zostały oznakowania logistyczno-transportowe w formie piktogramów, dla właściwego przechowywania i transportu kartonów: nie zaczepiać hakami, chronić przed wilgocią, produkt medyczny, oznakowanie „góra”. Karton zbiorczy oznakowany symbolem CE i z normą ISO EN 13485.

odpowiedź - zapis jak w siwz (brak informacji o przylepności serwety i padzie chłonnym, brak taśmy przylepnej typu rzep, kieszeni oraz pojemnika).

.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści ZESTAW UNIWERSALNY Z WYCIĘCIEM W KSZTAŁCIE U     o składzie:

| 1 | serweta do nakrycia na stół narzędziowy 190 cm x 150 (owinięcie zestawu) - 1 szt. |
| --- | --- |
| 2 | serweta na stolik Mayo 80cm x 145 cm - 1 szt. |
| 3 | serweta główna rozmiar 150 cm x 220 cm i otworem przylepnym w kształcie U o rozmiarze 7 cm x 70 cm - 1 szt. |
| 4 | serweta przylepna z padem chłonnym 240 cm x 150 cm - 1 szt. |
| 5 | taśma samoprzylepna 10 x 50 cm - 1 szt. |
| 6 | ręczniki celulozowe, chłonne - 2 szt. |
| 7 | kieszeń przylepna 2 sekcje 40 x 35 cm - 1 szt. |
| 8 | taśma przylepna typu rzep 2 cm x 25 cm - 1 szt. |
| 9 | pojemnik plastikowy 500 ml, z podziałką w kolorze pastelowym niebieskim – 1 szt |

odpowiedź - zapis jak w siwz (nieodpowiedni wymiar serwety).

PAKIET  7

- pytanie - czy Zamawiający dopuści zestaw (4 etykiety samoprzylepne, zamiast karty informacyjnej, duża czytelna etykieta informacyjna z piktogramami poszczególnych komponentów, lekki, wygodny do przenoszenia karton-dyspenser bez uchwytów) do TUR o składzie (gramatura serwet 56g/m2, chłonność 570%):

serweta nieprzylepna 75 x 90 - 1 szt.

serweta z dwoma otworami o średnicy 5cm i 4cm 100 x 240 cm z torbą i sitem - 1 szt.

osłona na nogi - 75 x 120 cm - 2 szt.

serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki - 1 szt.

Kieszeń jednokomorowa 30x40cm – 1 szt

ręczniki celulozowe, chłonne - 4 szt.

taśma samoprzylepna 9 x 50 cm zielona lub niebieska - 2 szt.

kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm - 1 szt.

pojemnik plastikowy 500 ml (wysokość 6cm, średnica denka 9,5cm), z podziałką - 1 szt. w kolorze pastelowym

osłona na kable video 15 x 250 cm, - 1 szt.

odpowiedź - zapis jak w siwz (nieodpowiedni wymiar otworów).

- pytanie - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do procedur przezcewkowych TUR posiadającego w swoim składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

- 1 x serweta TUR 100 x 230 cm, otwór 8 x 12 cm i 7 cm. Wbudowane sito i osłona do badania per rectum

- 1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm

- 2 x osłona na kończynę 75 x 120 cm

- 1 x osłona na kable video 13 x 250 cm

- 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

- 1 x pojemnik plastikowy 500 ml niebieski

- 1 x kleszczyki plastikowe proste 24 cm

- 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm, pozostałe parametry spełnione.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następujących parametrach:

| 2 | Ręcznik medyczny wykonany z celulozy 40 x 40cm |
| --- | --- |
| 1 | Serweta TUR 175 x 240cm z torbą na płyny |
| 1 | Serweta 150 x 200cm |
| 1 | Serweta na stół instrumentalny 150 x 200cm |
| 1 | Serweta-osłona zestawu 100 x 100cm |

Zestaw serwet do operacji TUR  z włókniny bilaminowanej typu Spunbond o gramaturze min.                60 g/m2. Łączna waga serwet to 60 g/m2;  grubość 0,28 mm, absorpcja 250 % wagi własnej. Laminowanie metodą „kleju na gorąco”, nakładanego na całą powierzchnię włókniny metodą natryskową. Wszystkie tkaniny, z których wykonane są serwety nie zawierają metali, pierwiastków promieniotwórczych ani produktów biologicznych. Wszystkie tkaniny są certyfikowane                                 i produkowane zgodnie ze ścisłymi wytycznymi ISO 9001. Na opakowaniu 4 naklejki typu TAG - zawierające nr seryjny, numer ref, datę ważności, LOT i nazwę producenta. Każdy zestaw pakowany w dodatkowe zaklejone opakowanie foliowe, stanowiące ochronę w transporcie. 
Na kartonie zbiorczym etykieta zawierająca opis składu zestawu, numer ref, numer LOT, datę ważności i datę produkcji, sposób sterylizacji wraz z naklejką oraz nazwę producenta z danymi                  do kontaktu. Na kartonie zbiorczym umieszczone zostały oznakowania logistyczno-transportowe   w formie piktogramów, dla właściwego przechowywania i transportu kartonów: nie zaczepiać hakami, chronić przed wilgocią, produkt medyczny, oznakowanie „góra”. Karton zbiorczy oznakowany symbolem CE i z normą ISO EN 13485

odpowiedź - zapis jak w siwz (brak informacji o wbudowanym sicie i osłonie do badania perrectum, kleszczyków, kieszeni oraz pojemnika).

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści ZESTAW DO PROCEDUR PRZEZCEWKOWYCH TUR                      o składzie:

| 1 | serweta do nakrycia na stół narzędziowy 190 cm x 150 (owinięcie zestawu) - 1 szt. |
| --- | --- |
| 2 | serweta główna rozmiar 100 cm x 230 cm i otworem 8 cm x 12 cm i otworem 7cm. Wbudowane sito i osłona do badania per rectum - 1 szt. |
| 3 | serweta nieprzylepna 90 cm x 75 cm - 1 szt. |
| 4 | osłona na kończynę 75 cm x 120 cm - 2 szt. |
| 5 | ręczniki celulozowe, chłonne - 4 szt. |
| 6 | osłona na kable video 13 cm x 250 cm - 1 szt. |
| 7 | taśma samoprzylepna: 10 x 50 cm - 2 szt. |
| 8 | kieszeń przylepna 1 sekcyjna 30 cm x 30 cm - 2 szt. |
| 9 | kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 19 cm - 1 szt. |
| 10 | pojemnik plastikowy 500 ml, z podziałką w kolorze pastelowym niebieskim – 1 szt |

odpowiedź - zapis jak w siwz (nieodpowiednia długość kleszczyków, brak informacji o wymiarach pojemnika).

PAKIET  8

- pytanie - czy Zamawiający dopuści obłożenie(4 etykiety samoprzylepne, zamiast karty informacyjnej, duża czytelna etykieta informacyjna z piktogramami poszczególnych komponentów, lekki, wygodny do przenoszenia karton-dyspenser bez uchwytów)  ginekologiczne o składzie:

serweta główna o wymiarach: 275 x 200 cm zintegrowana z osłonami na nogi, z otworem przylepnym w części kroczowej o wym. 10 x 15 cm wraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt.

serweta nieprzylepna do podłożenia pod pośladki o wymiarach 75 x 90 cm - 1 szt.

serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki - 1 szt.

serweta do nakrycia stolika Mayo - 1 szt.

taśma samoprzylepna 9 x 50 cm zielona lub niebieska - 1 szt.

ręczniki celulozowe, chłonne - 4 szt.

kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm - 1 szt.

pojemnik plastikowy 500 ml (wysokość 6cm, średnica denka 9,5cm), z podziałką - 1 szt. w kolorze pastelowym

Kompresy gazowe 10x10cm, 17n 8w, 10 sztuk

Kompresy gazowe 10x10cm, 17n 12w, 10 sztuk

odpowiedź - zapis jak w siwz (niewłaściwy wymiar serwety).

- pytanie - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu ginekologicznego posiadającego w swoim składzie serwety operacyjne o chłonności warstwy  zewnętrznej ≥ 285% (ok. 156 ml/m2) i poniższym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

- 1 x serweta ginekologiczna 250 x 300 cm, otwór przylepny 9 x 12 cm. Wbudowany worek do zbiórki płynów z sitem i zaworem. Wbudowane legginsy

- 1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm

- 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm PE

- 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

- 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

- 1 x pojemnik plastikowy 500 ml niebieski

- 1 x kleszczyki plastikowe proste 24 cm

- 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm, pozostałe parametry spełnione.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następujących parametrach:

| 1 | Serweta na stół instrumentalny 150 x 190cm |
| --- | --- |
| 1 | Serweta na stolik Mayo 80 x 145cm |
| 1 | Serweta ginekologiczna 290 x 315cm ze zintegrowanymi nogawicami (147,5 x 70cm) i otworem przylepnym 10x 16cm |
| 1 | Serweta przylepna 50 x 50cm do zakrycia okolic odbytu |
| 1 | Serweta pod pośladki 75 x 90cm |
| 1 | Taśma samoprzylepna 10 x 50cm |
| 2 | Ręcznik medyczny wykonany z celulozy 40 x 40cm |
| 2 | Fartuch chirurgiczny Standard L |

Zestaw serwet do operacji ginekologicznych z włókniny bilaminowanej typu Spunbond                              o gramaturze min. 60 g/m2. Łączna waga serwet to 60 g/m2;  grubość 0,28 mm, absorpcja 250 % wagi własnej. Laminowanie metodą „kleju na gorąco”, nakładanego na całą powierzchnię włókniny metodą natryskową. Wszystkie tkaniny, z których wykonane są serwety nie zawierają metali, pierwiastków promieniotwórczych ani produktów biologicznych. Wszystkie tkaniny są certyfikowane i produkowane zgodnie ze ścisłymi wytycznymi ISO 9001. Na opakowaniu 4 naklejki typu TAG - zawierające nr seryjny, numer ref, datę ważności, LOT i nazwę producenta. Każdy zestaw pakowany w dodatkowe zaklejone opakowanie foliowe, stanowiące ochronę w transporcie. 
Na kartonie zbiorczym etykieta zawierająca opis składu zestawu, numer ref, numer LOT, datę ważności i datę produkcji, sposób sterylizacji wraz z naklejką oraz nazwę producenta z danymi do kontaktu. Na kartonie zbiorczym umieszczone zostały oznakowania logistyczno-transportowe                    w formie piktogramów, dla właściwego przechowywania i transportu kartonów: nie zaczepiać hakami, chronić przed wilgocią, produkt medyczny, oznakowanie „góra”. Karton zbiorczy oznakowany symbolem CE i z normą ISO EN 13485.

odpowiedź - zapis jak w siwz (brak zbiornika na płyny, brak kleszczyków, brak pojemnika).

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści ZESTAW GINEKOLOGICZNY o składzie:

| 1 | serweta główna o wymiarach: 250 x 300 cm zintegrowana z osłonami na nogi, z otworem przylepnym w części kroczowej o wym. 9 x 12 cm wraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. |
| --- | --- |
| 2 | serweta nieprzylepna do podłożenia pod pośladki o wymiarach 75 x 98 cm - 1 szt. |
| 3 | serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki - 1 szt. |
| 4 | serweta do nakrycia stolika Mayo - 1 szt. |
| 5 | taśma samoprzylepna 10 x 50 cm - 1 szt. |
| 6 | ręczniki celulozowe, chłonne - 4 szt. |
| 7 | kompres z gazy 10 x 10 cm , 8 warstw, 17 nitek - 10 szt. |
| 8 | kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw, 17 nitek - 10 szt. |
| 9 | kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 19 cm - 1 szt. |
| 10 | pojemnik plastikowy 500 ml, z podziałką w kolorze pastelowym niebieskim – 1 szt |

odpowiedź - zapis jak w siwz (nieodpowiednia długość kleszczyków, brak informacji o wymiarach pojemnika).

PAKIET  9

- Pytanie - prosimy o zastąpienie zapisu o wymaganej I klasie niepalności zapisem: możliwość użycia elektrokoagulatora bezpośrednio na folii.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - czy Zamawiający dopuści obłożenie (4 etykiety samoprzylepne, zamiast karty informacyjnej, duża czytelna etykieta informacyjna z piktogramami poszczególnych komponentów, lekki, wygodny do przenoszenia karton-dyspenser bez uchwytów) do cesarskiego cięcia                              o składzie:

serweta główna o wymiarach: 320x180 cm, z oknem przylepnym w polu operacyjnym 35x32cm wypełnionym folią chirurgiczną. Wokół pola operacyjnego zbiornik na płyny 360˚ z usztywnieniem wykonanym z polipropylenu. Obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym - 1 szt.

chłonna serweta dla noworodka wykonana z materiału o gramaturze min. 40 g/m2. Skład materiału wiskoza 67%+PES 33%? Wymiar serwety: 80 x 60 cm - 2 szt.

serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki - 1 szt.

serweta do nakrycia stolika Mayo - 1 szt.

ręczniki celulozowe, chłonne - 2 szt.

taśma samoprzylepna zielona lub niebieska o wymiarach: 9 x 50-55 cm - 1 szt.

Kompresy gazowe 10x10cm, 17n 8w, 10 sztuk

Kompresy gazowe 10x10cm, 17n 12w, 10 sztuk

kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm - 1 szt.

pojemnik plastikowy 500 ml (wysokość 6cm, średnica denka 9,5cm), z podziałką - 1 szt. w kolorze pastelowym

odpowiedź - zapis jak w siwz (nieodpowiedni wymiar serwety).

- Pytanie - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do cięcia cesarskiego posiadającego w swoim składzie serwety operacyjne o chłonności warstwy  zewnętrznej ≥ 285% (ok. 156 ml/m2.) i poniższym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta do cięcia cesarskiego 250 x 315 cm z torbą na płyny 360 stopni oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną, bez osłon na kończyny

1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm PE

2 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x pojemnik plastikowy 500 ml niebieski

1 x kleszczyki plastikowe proste 24 cm

2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm, pozostałe parametry spełnione.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następujących parametrach:

| Serweta wzmocniona na stół instrumentalny | 140 x 190cm ± 2cm | 1 |
| --- | --- | --- |
| Serweta na stolik Mayo w kolorze czerwonym | 80 x 145cm ± 2cm | 1 |
| Serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery T. Posiada otwór o wymiarach 18 x 28 x 32 cm wypełniony folią chirurgiczną. Eliptyczny otwór w folii operacyjnej z workiem do zbiórki płynów, posiada eliptyczny pierścień otaczający 360° w kolorze niebieskim | 186/250 x 315cm ± 2cm | 1 |
| Serweta Spunlance dla noworodka | 80 x 80cm ± 2cm | 2 |
| Taśma przylepna wykonana z włókniny SMS (45 g/m2) | 10 x 50cm ± 2cm | 2 |
| Ręcznik medyczny z celulozy zgrzewanej termicznie | 40 x 40cm ± 2cm | 4 |
| Fartuch chirurgiczny typu Standard | rozm. XL | 1 |
| Serweta z gazy bawełnianej z nitką RTG i tasiemką długości 18 cm w kolorze niebieskim, 17N / 8W. Krawędzie gazy są podwójnie zaginane w tzw. "S", dzięki czemu nitki nie wystają; gazy są przyszyte wzdłuż i w poprzek. Pakowane po 5 szt. przepasane białą papierową tasiemką o szerokości 1 cm. | 45 x 45cm ± 2cm | 5 |
| Kompresy z gazy bawełnianej z nitką RTG, 17N, 16W. Podwójnie składane na tzw. składanie "S", dzięki czemu nici nie wystają. Pakowane po 10 szt. przepasane białą papierową tasiemką o szerokości 1 cm. | 10 x 10cm ± 2cm | 20 |

Zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z włókniny bilaminowanej typu Spunbond o gramaturze min. 60 g/m2.  Łączna waga serwet to 60 g/m2;  grubość 0,28 mm, absorpcja 250 % wagi własnej. Powierzchnia wzmocnienia w celu zapewnienia większej absorpcji w przypadku wycieku płynu lub krwi wykonana jest z tkaniny typu Absorbent Spunbond. Łączna waga serwety to 110 g/m2; zdolności absorpcji cieczy wynosi 500 %. Laminowanie metodą „kleju na gorąco”, nakładanego na całą powierzchnię włókniny metodą natryskową. Wszystkie tkaniny, z których wykonane są serwety nie zawierają metali, pierwiastków promieniotwórczych ani produktów biologicznych. Wszystkie tkaniny są certyfikowane i produkowane zgodnie ze ścisłymi wytycznymi ISO 9001. Na opakowaniu 4 naklejki typu TAG – zawierające nr seryjny, numer ref, datę ważności, LOT i nazwę producenta. Każdy zestaw pakowany w dodatkowe zaklejone opakowanie foliowe, stanowiące ochronę w transporcie.

Na kartonie zbiorczym etykieta zawierająca opis składu zestawu, numer ref, numer LOT, datę ważności i datę produkcji, sposób sterylizacji wraz z naklejką oraz nazwę producenta z danymi do kontaktu. Na kartonie zbiorczym umieszczone zostały oznakowania logistyczno-transportowe                   w formie piktogramów, dla właściwego przechowywania i transportu kartonów: nie zaczepiać hakami, chronić przed wilgocią, produkt medyczny, oznakowanie „góra”. Karton zbiorczy oznakowany symbolem CE i z normą ISO EN 13485.

odpowiedź - zapis jak w siwz (brak integracji serwety z ekranem anestezjologicznym, brak kleszczyków i pojemnika).

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO o składzie:

| 1 | serweta główna o wymiarach: 250 x 315 cm, z oknem przylepnym w polu operacyjnym 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną. Wokół pola operacyjnego zbiornik na płyny 360˚ z usztywnieniem wykonanym z polipropylenu. Obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym - 1 szt. |
| --- | --- |
| 2 | chłonna serweta dla noworodka wykonana z materiału o gramaturze 50 g/m2. Skład materiału – 100% Spunlace Wymiar serwety: 100 x 120 cm - 2 szt. |
| 3 | serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki - 1 szt. |
| 4 | serweta do nakrycia stolika Mayo - 1 szt. |
| 5 | ręczniki celulozowe, chłonne - 2 szt. |
| 6 | taśma samoprzylepna o wymiarach: 10 x 50 cm - 1 szt. |
| 7 | kompres z gazy 10 x 10 cm , 8 warstw, 17 nitek - 10 szt. |
| 8 | kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw, 17 nitek - 10 szt. |
| 9 | kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 19 cm - 1 szt. |
| 10 | pojemnik plastikowy 500 ml, z podziałką w kolorze pastelowym niebieskim – 1 szt |

odpowiedź -  zapis jak w siwz (nieodpowiednia długość kleszczyków, brak informacji o wymiarach pojemnika).

PAKIET  10

- pytanie - czy Zamawiający dopuści obłożenie (4 etykiety samoprzylepne, zamiast karty informacyjnej, duża czytelna etykieta informacyjna z piktogramami poszczególnych komponentów, lekki, wygodny do przenoszenia karton-dyspenser bez uchwytów) do artroskopii kolana o składzie (gramatura serwet 56g/m2, chłonność 570%):

serweta główna o wymiarach: 240 x 320 cm, zintegrowana ze zbiornikiem na płyny w kształcie worka. Serweta z elastycznym otworem o średnicy 6cm 1 szt.

serweta pomocnicza 150 x 180 cm - 1 szt.

osłona na kończynę 45 x 80 cm - 1 szt.

serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki150x190cm - 1 szt.

serweta do nakrycia stolika Mayo 145x80cm- 1 szt.

ręczniki celulozowe, chłonne - 2 szt.

taśma samoprzylepna 9 x 50 cm - 2 szt.

dren do ssaka CH 30 z końcówką 1 szt

kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm - 1 szt.

pojemnik plastikowy 500 ml (wysokość 6cm, średnica denka 9,5cm), z podziałką - 1 szt. w kolorze pastelowym

osłona na kable video 15 x 250 cm, - 1 szt.

odpowiedź - TAK, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

- pytanie - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do artroskopii kolana posiadającego w swoim składzie :

-  1 x serweta na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm.

pozostałe parametry  i skład zestawu spełnione.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści ZESTAW DO ARTROSKOPII KOLANA o składzie:

| 1 | serweta do nakrycia na stół narzędziowy 190 cm x 150 (owinięcie zestawu) - 1szt |
| --- | --- |
| 2 | serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm - 1 szt. |
| 3 | serweta główna rozmiar 220 cm x 320cm i otworem 5 cm x 5 cm. Wbudowany worek na płyny, uchwyt typu rzep - 1 szt. |
| 4 | serweta nieprzylepna 150 cm x 150 cm - 1 szt. |
| 5 | dren do ssaka z uchwytem Yankauer 28 CH 3000cm - 1 szt. |
| 6 | osłona na kable video 13 cm x 244 cm - 1 szt. |
| 7 | osłona na kończynę 35 cm x 80 cm - 1 szt. |
| 8 | ręcznik celulozowy, chłonny - 2 szt. |
| 9 | taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm - 2 szt. |
| 10 | pojemnik plastikowy 500 ml z podziałką - 1 szt. |
| 11 | kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 19 cm - 1 szt. |

odpowiedź - zapis jak w siwz (nieodpowiednia długość kleszczyków, brak informacji o wymiarach pojemnika).

PAKIET  11

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do PCNL z drobnymi różnicami w składzie. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 (zamiast 55 g/m2). Chłonność 600% a odporność na przenikanie cieczy min. 120 cm H2O.

- 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm (zamiast 170cm x 300cm) z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm (zamiast 15cm x 20cm), zintegrowana                         z długim workiem do zbiórki płynów

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm (zamiast 150cm x 200cm) o gramaturze w strefie krytycznej min. 80g/m2 (zamiast 90 g/m2). + serweta na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm (zamiast 80 cm x 145cm)                     o gramaturze w strefie wzmocnionej min.80 g/m2 (zamiast 90 g/m2), o chłonności 350% pakowana osobno?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści oświadczenie potwierdzające I klasę niepalności wg normy                 16 CFR 1610 zamiast certyfikatu co również potwierdza właściwość materiału do topienia a nie zapalenia się podczas np. kontaktu z iskrą?

odpowiedź - zgodnie z pkt 9.2 ppkt 5) siwz Zamawiający wymaga przedstawienia oświadczenia wykonawcy, że oferowane serwety posiadają I klasę palności wg CFR 1610 potwierdzoną certyfikatem z niezależnego laboratorium.

- pytanie - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do PCNL posiadającego w swoim składzie :

1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki (owinięcie zestawu) 150 x 200 cm

1 x serweta z otworem samoprzylepnym bez folii operacyjnej (15x20cm) i wymiarach 170x300 cm  i workiem do zbiórki płynów, pozostałe parametry  i skład zestawu spełnione.

odpowiedź - TAK, pod warunkiem dołączenia do zestawu serwety Mayo.

PAKIET  12

- pytanie - prosimy o dopuszczenie zestawu do kraniotomii z serwetą główną wykonaną z folii polietylenowej i włókniny polietylenowej, z serwetą na stolik instrumentariuszki o gramaturze                      60 g/m2, w rozmiarze 152 x 200 cm, wzmocnionej strefą chłonną z włókniny polipropylenowej oraz serwetą na stolik Mayo ze wzmocnieniem z wysoce chłonnej włókniny wiskozowej w rozmiarze                     74 x 75 cm. Pozostałe właściwości zgodne z siwz.

odpowiedź - TAK.

PAKIET  13

- pytanie - czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające 2 samoprzylepne, repozycjonowane etykiety zawierające dane identyfikujące wyrób?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  15

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do porodu z drobnymi różnicami w składzie?

1 x serweta porodowa wzmocniona o wymiarach 114cm x 150cm (zamiast 100cm x 120cm), zintegrowana z torbą do zbiórki płynów z miarką

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 85 cm (zamiast 87cm x 90cm)

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm (zamiast 75cm x 75cm),

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - czy Zamawiający dopuści obłożenie (4 etykiety samoprzylepne, zamiast karty informacyjnej, duża czytelna etykieta informacyjna z piktogramami poszczególnych komponentów, lekki, wygodny do przenoszenia karton-dyspenser bez uchwytów) do porodu:

serweta pod pośladki 113 x 90 cm z workiem do zbiórki płynów - 1 szt.

serweta dla noworodka i ochrony krocza 80x60 cm - 2 szt.

serweta na stół instrumentariuszki 90 x 75 cm (owinięcie zestawu) - 1 szt.

odpowiedź - zapis jak w siwz (nieodpowiednie wymiary serwet).

- pytanie - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych zestawów posiadających                w swoim składzie serwety operacyjne o chłonności warstwy  zewnętrznej ≥ 285% (ok. 156 ml/m2.) pozostałe parametry  i skład zestawu spełnione.

odpowiedź - TAK.

PAKIET  16

- pytanie - czy Zamawiający dopuści obłożenie (4 etykiety samoprzylepne, zamiast karty informacyjnej, duża czytelna etykieta informacyjna z piktogramami poszczególnych komponentów, lekki, wygodny do przenoszenia karton-dyspenser bez uchwytów)  do szycia naciętego krocza:

serweta nieprzylepna 90 x 75 cm - 1 szt.

serweta dla noworodka 80 x 60 cm - 2 szt.

delikatna, chłonna serweta dla noworodka wykonana z materiału o gramaturze min. 40 g/m2. skład materiału wiskoza 67%+PES 33%?- 1 szt.

serweta na stół instrumentariuszki 90 x 75 cm (owinięcie zestawu) - 1 szt.

odpowiedź – zapis jak w siwz (nieodpowiedni wymiar serwety dla noworodka).

- pytanie - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych zestawów posiadających                w swoim składzie serwety operacyjne o chłonności warstwy  zewnętrznej ≥ 285% (ok. 156 ml/m2.) pozostałe parametry  i skład zestawu spełnione.

odpowiedź - TAK.

PAKIET  17

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 55g/m2?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na penetrację płynów min.120cm H2O?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na rozerwanie na sucho i mokro min. 100kPa?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści serwety o chłonności 600%?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 cm x 180 cm (zamiast 150cm x 175cm)?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwet o gramaturze min 62g/m2, odporności na penetrację płynów min. 200cm H2O, odporności na rozerwanie min. 161 kPa, chłonność min. 300%:

Poz. 1 - wymiar 150x200

Poz. 2 - wymiar 50 x 60 cm

Poz. 3 - 75 x 90 z nieprzylepnym otworem 7cm

Lub poz. 3 - 75 x 90 z przylepnym otworem 6x8cm

odpowiedź - poz. 1 - TAK, poz. 2 - TAK, poz. 3 - zapis jak w siwz,  - 75 x 90 z przylepnym otworem 6x8cm - TAK.

PAKIET  18

- pytanie - czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania (2 samoprzylepne, repozycjonowane etykiety zawierające dane identyfikujące wyrób, zamiast karty informacyjnej, duża czytelna etykieta informacyjna z piktogramami poszczególnych komponentów, lekki, wygodny do przenoszenia karton) z jedna parą rękawiczek nitrylowych M?

odpowiedź - TAK, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

PAKIET  20

- Pytanie - prosimy o zastąpienie zapisu o wymaganej I klasie niepalności zapisem: możliwość użycia elektrokoagulatora bezpośrednio na folii.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści oświadczenie potwierdzające I klasę niepalności wg normy                 16 CFR 1610 zamiast certyfikatu co również potwierdza właściwość materiału do topienia a nie zapalenia się podczas np. kontaktu z iskrą?

odpowiedź - zgodnie z pkt 9.2 ppkt 5) siwz Zamawiający wymaga przedstawienia oświadczenia wykonawcy, że oferowane serwety posiadają I klasę palności wg CFR 1610 potwierdzoną certyfikatem z niezależnego laboratorium.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści zestaw podstawowy z drobnymi różnicami w składzie. Serwety o gramaturze min. 55 g/m2, chłonności 600% oraz odporności na przenikanie cieczy min. 120 cm H2O.

1 x serweta do nakrycia na stół narzędziowy 190 cm x 150cm (zamiast 190cm x 140cm) oraz gramaturze min. 80 g/m2

1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (zamiast 80 cm x 140 cm) wzmocnionej 60cm x 85cm

2 x serweta przylepna 90 cm x 75 cm

1 x serweta przylepna 180 cm x 180 cm (zamiast 175 cm x 170 cm)

1 x serweta przylepna 240 cm x 150 cm (zamiast 200 cm x 170 cm)

1 x kieszeń przylepna 1 sekcje 30cm x 40cm lub 50cm x 60cm (zamiast 43 x 38 cm)

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x taśma przylepna zielona lub niebieska 10 x 50 cm

1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24cm ± 1 cm

1 x pojemnik plastikowy 500 ml, z podziałką

4 x ręcznik celulozowy 30 cm x 30 cm (zamiast 30cm x 33cm)?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści zestaw podstawowy z drobnymi różnicami w składzie. Serwety wzmocnione wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze w strefie krytycznej 130 g/m2, chłonności 680% oraz odporności na przenikanie cieczy min. 110 cm H2O.

1 x serweta do nakrycia na stół narzędziowy 190 cm x 150cm (zamiast 190cm x 140cm) oraz gramaturze min. 70 g/m2

1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (zamiast 80 cm x 140 cm) o gramaturze min.80 g/m2

2 x serweta przylepna 90 cm x 75 cm

1 x serweta przylepna 170 cm x 180 cm (zamiast 175 cm x 170 cm)

1 x serweta przylepna 240 cm x 170 cm (zamiast 200 cm x 170 cm)

1 x kieszeń przylepna 1 sekcje 30cm x 40cm lub 50cm x 60cm (zamiast 43 x 38 cm)

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x taśma przylepna zielona lub niebieska 10 x 50 cm

1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24cm ± 1 cm

1 x pojemnik plastikowy 500 ml, z podziałką

4 x ręcznik celulozowy 30 cm x 30 cm (zamiast 30cm x 33cm)?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

odpowiedź - zapis jak w siwz (brak informacji o wzmocnieniu serwety Mayo).

- Pytanie - czy Zamawiający dopuści: Zamawiający dopuści komplet podstawowy o składzie (gramatura serwet 56g/m2, chłonność 570%; (4 etykiety samoprzylepne, zamiast karty informacyjnej, duża czytelna etykieta informacyjna z piktogramami poszczególnych komponentów, lekki, wygodny do przenoszenia karton-dyspenser bez uchwytów)):

|  | serweta samoprzylepna 200 x 180 cm - 1 szt. |
| --- | --- |
|  | serweta samoprzylepna 180 x 170 cm - 1 szt. |
|  | serweta samoprzylepna 90 x 75 cm - 2 szt. |
|  | serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150x190cm- 1 szt. |
|  | serweta do nakrycia stolika Mayo 145x80cm- 1 szt. |
|  | taśma samoprzylepna 9 x 50 cm - 1 szt. |
|  | ręczniki celulozowe, chłonne 40x50cm- 4 szt. |
|  | kieszeń samoprzylepna (2 sekcje) 42 x 35 cm - 1 szt. |
|  | kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm - 1 szt. |
|  | pojemnik plastikowy niebieski 500 ml - 1 szt. |

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby druga z taśm przylepnych była dołączona poza zestawem?

odpowiedź - NIE.

- Pytanie - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu podstawowego posiadającego w swoim składzie :

-  1 x serweta na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145cm.

pozostałe parametry  i skład zestawu spełnione.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy Zamawiający dopuści ZESTAW PODSTAWOWY o składzie:

| 1 | serweta do nakrycia na stół narzędziowy 190 cm x 150 (owinięcie zestawu) - 1 szt. |
| --- | --- |
| 2 | serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm - 1 szt. |
| 3 | serweta przylepna 90 cm x 75 cm - 2 szt. |
| 4 | serweta przylepna 175 cm x 175 cm - 1 szt. |
| 5 | Serweta przylepna 240 cm x 150 cm - 1 szt. |
| 6 | kieszeń przylepna 1 sekcje 40 x 35 cm - 1 szt. |
| 7 | taśma przylepna 10 x 50 cm - 1 szt. |
| 8 | taśma przylepna zielona lub niebieska 10 x 50 cm - 1 szt. |
| 9 | kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 19 cm - 1 szt. |
| 10 | pojemnik plastikowy 500 ml, z podziałką - 1 szt. |
| 11 | ręcznik celulozowy 43 cm x 30 cm - 4 szt. |

odpowiedź - zapis jak w siwz (nieodpowiednia długość kleszczyków).

PAKIET  23

- pytanie - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania zestawu do PTA z 2 strzykawkami 20 ml i dopuści zestaw z 1 strzykawką 20 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  24

- pytanie - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania w zestawie serwety 100 x 150 cm ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw z serwetą gazową 45 x 45 cm, 4W,                  z nitką RTG  - 10 szt.?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  25

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania samoprzylepną taśmę włókninową                             o wymiarach 9 x 51 cm?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  26

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy w części krytycznej min.66cm H2O?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min.35g/m2 (zamiast 40g/m2)?

odpowiedź – zapis jak w siwz (nieodpowiednia gramatura).

- pytanie - poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem przy szyi na standardowy rzep, który również zapewni pełną swobodę regulacji zapięcia?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści ręczniki celulozowe 30cm x 30cm (zamiast 30cm x 33cm) ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający wzmocnienie mocowane                       na połowie rękawów, klatce piersiowej i okolicy brzucha na całym obwodzie?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o następujących długościach: M - 124cm, L - 128cm, XL - 138cm, XXL - 157cm?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o wytrzymałości na wypychanie                                  na mokro/sucho min.200/210 kPa?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z obszyciem lamówką wycięcia pod szyją                                   w celu identyfikacji rozmiaru fartucha?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1 - czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m2+ wzmocnienie 40g/m2, o wytrzymałości na wypychanie na mokro/sucho min. 143 kPa, zawinięte w papier krepowany                     z dwoma ręczniczkami 40x20cm, przy szyi rzep (pętelki dł. 13cm, szer. 2cm; haczyki dł. 5cm, szer. 2cm), wszystkie rozmiary z lamówką przy szyi w tym samym kolorze, 2 samoprzylepne repozycjonowane etykiety zawierające dane identyfikujące wyrób?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 2 - czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m2, o wytrzymałości                       na wypychanie na mokro min. 120kPa, na sucho min. 143 kPa, zawinięte w papier krepowany                    z dwoma ręczniczkami 40x20cm, przy szyi rzep (pętelki dł. 13cm, szer. 2cm; haczyki dł. 5cm, szer. 2cm), wszystkie rozmiary z lamówką przy szyi w tym samym kolorze, 2 samoprzylepne repozycjonowane etykiety zawierające dane identyfikujące wyrób?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów o poniższych parametrach:

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Fartuch chirurgiczny wzmocniony | 5 000 szt. |  |
| 1 | jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, wzmocniony, do długich procedur, pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej | TAK | Zgodnie z siwz |
| 2 | fartuch zgodny z EN 13795 1-3 - wymagania wysokie. | TAK | Zgodnie z siwz |
| 3 | Gramatura ≥ 40 g/m2. | TAK podać | Gramatura 35 g/m2 |
| 4 | dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gramaturze ≥ 40 g/m2. | TAK podać | Zgodnie z siwz |
| 5 | wzmocnienie mocowane na połowie rękawów, klatce piersiowej i okolicy brzucha fartucha na całości | TAK | ¾ długości rękawów – ponad łokieć |
| 6 | odporność na przenikanie cieczy ≥ 40 cm H2O | TAK podać | Zgodnie z siwz |
| 7 | odporność na przenikanie cieczy w części krytycznej ≥ 165 cm H2O | TAK podać | Zgodnie z siwz |
| 8 | wytrzymałość na wypychanie mokro / sucho (rozrywanie) ≥ 200 kPa / 300KPa | TAK podać | 140/150 kPa |
| 9 | rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny - 100 % poliester. | TAK | Zgodnie z siwz |
| 10 | długość mankietu ≥ 8cm +/- 1 cm | TAK podać | Zgodnie z siwz |
| 11 | tylne części fartucha zachodzą na siebie | TAK | Zgodnie z siwz |
| 12 | umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego - zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha | TAK | Zgodnie z siwz |
| 13 | zapięcie przy szyi na elastyczną taśmę samoprzylepną umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach | TAK | Zapięcie przy szyi na rzep |
| 14 | obszycie lamówką wycięcia pod szyją w celu identyfikacji rodzaju fartucha | TAK | Wycięcie pod szyją obszyte biała lamówką |
| 15 | szwy całego fartucha wykonane techniką ultradźwiękową (oprócz wszycia mankietów i obszycia przy szyi) | TAK | Zgodnie z siwz |
| 16 | ręczniki celulozowe 30 cm x 33cm , chłonne - 2 szt. | TAK | Ręczniki wiskozowe 30 x 40, chłonne – 2 szt. |
| 17 | dodatkowe owinięcie fartucha w serwetę z włókniny SMS | TAK | Owinięcie fartucha w serwetę z włókniny polipropylenowej |
| 18 | identyfikacja rozmiaru przed rozłożeniem fartucha | TAK | Zgodnie z siwz |
| 19 | rozmiar: M - dł. 115 cm, L - dł. 125 cm, XL - dł. 140 cm, XXL - dł. 155 cm | TAK podać | M –dł. 120cm L – dł. 130cm XL-dł. 140cm XXL-dł.150cm XXXL-dł.160cm |
| II | Fartuch chirurgiczny | 13 500 szt. |  |
| 1 | jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. | TAK | Zgodnie z siwz |
| 2 | gramatura ≥ 40 g/m2 | TAK podać | Gramatura 35 g/m2 |
| 3 | odporność na przenikanie cieczy ≥ 40 cm H2O | TAK podać | Zgodnie z siwz |
| 4 | wytrzymałość na wypychanie mokro / sucho (rozrywanie) ≥ 138 kPa / 139 kPa | TAK podać | 130/140 kPa |
| 5 | rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny - 100 % poliester | TAK | Zgodnie z siwz |
| 6 | długość mankietu ≥ 8 cm +/-1 cm | TAK podać | Zgodnie z siwz |
| 7 | tylne części fartucha zachodzą na siebie | TAK | Zgodnie z siwz |
| 8 | umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego - zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha | TAK | Zgodnie z siwz |
| 9 | zapięcie przy szyi na elastyczną taśmę samoprzylepną umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach | TAK | Zapięcie przy szyi na rzep |
| 10 | obszycie lamówką wycięcia pod szyją w celu identyfikacji rodzaju fartucha | TAK | Wycięcie pod szyją obszyte biała lamówką |
| 11 | szwy całego fartucha wykonane techniką ultradźwiękową (oprócz wszycia mankietów i obszycia przy szyi) | TAK | Zgodnie z siwz |
| 12 | ręczniki celulozowe 30 x 30-35 cm, chłonne - 2 szt. | TAK | Ręczniki wiskozowe 30x40cm – chłonne – 2 szt. |
| 13 | dodatkowe owinięcie fartucha w serwetę z włókniny SMS | TAK | Owinięcie fartucha w serwetę z włókniny polipropylenowej |
| 14 | identyfikacja rozmiaru przed rozłożeniem fartucha | TAK |  |
| 15 | rozmiar: M - dł. 115 cm, L - dł. 125 cm, XL - dł. 140 cm, XXL - dł. 155 cm | TAK podać | M –dł. 120cm L – dł. 130cm XL-dł. 140cm XXL-dł.150cm XXXL-dł.160cm |

Każdy samodzielny fartuch posiada 2 samoprzylepne etykiety. Fartuchy pakowane w opakowania typu blister. Pakowane w kartonie zabezpieczonym od wewnątrz folią.

odpowiedź - zapis jak w siwz (nieodpowiednia gramatura).

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o wzmocnieniu 38 g/m2?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści opakowanie fartucha typu folia-papier?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści ręczniki celulozowe o wymiarze 43x30 cm?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści owinięcie fartucha w papier krepowy ?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Prosimy o podanie tolerancji długości dla fartuchów bardzo szczegółowo opisanych                 w specyfikacji.

odpowiedź - +/- 5 cm

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wyposażony w regulowane zapięcie przy szyi taśmą typu rzep umożliwiające wygodne dopasowanie do użytkownika.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w celu identyfikacji rodzaju fartucha. Wnosimy o zaakceptowanie możliwości identyfikacji poprzez widoczną przed rozłożeniem fartucha białą wstawkę lub jej brak.

odpowiedź - TAK.

PAKIET  31

- pytanie - czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego (2 etykietki samoprzylepne                 z numerem serii, data ważności, numer katalogowy, znak producenta + duża etykieta nieprzylepna ze składem zestawu) o składzie:

| serweta z laminatu celulozowo-foliowego, gram. 42g/m2, wysoka odporność na przenikanie płynów, owinięcie zestawu | 45x75cm | 1szt |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu PP+PE, min. 55 g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 150kPa, wysoka odporność na przenikanie płynów, 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu | 45x75cm;Ø8cm | 1 szt |
| kompresy z gazy 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 10 szt |
| tupfer kula 17N | 20x20cm | 10 szt |
| pęseta plastikowa | 13 cm | 1 szt |
| strzykawka 10ml | 10ml | 1 szt |
| strzykawka 20ml | 20ml | 1 szt |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1 szt |
| igła 0,8x40mm | 0,8x40mm | 1 szt |
| ostrze nr 11 | Nr 11 | 1 szt |
| imadło metalowe | 13 cm | 1 szt |

odpowiedź - zapis jak w siwz (nieodpowiedni wymiar serwet).

- pytanie - czy Zamawiający dopuści zestaw (2 etykietki samoprzylepne z numerem serii, data ważności, numer katalogowy, znak producenta + duża etykieta nieprzylepna ze składem zestawu) o składzie:

  - Serweta do owinięcia zestawu, PE + celuloza, 42g/m2, 5x75cm 1 szt

  - Serweta z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu 43g/m2, odporność na rozerwanie na sucho min. 160kPa, na mokro min. 130kPa,   bez celulozy, wiskozy, lateksu 240x180cm, przylepny otwór o średnicy 10cm 1 szt

  - Kompresy włókninowe 30g/m2, 7,5x7,5cm, 5szt

  - Tupfer kula-5 sztuk

  - Pojemnik plastikowy transparentny 125ml 1szt

  - Pojemnik plastikowy transparentny 200ml 1szt

  - Igła 25G (0,5x40mm) 1 szt

  - Igła 22G (0,7x40mm) 1 szt

  - Strzykawka luer lock 10ml 1 szt

  - Strzykawka luer 10ml 1 szt

  - Penseta plastikowa 13cm 1 szt

  - Kleszczyki metalowe do igły 13cm 1 szt

  - Penseta chirurgiczna Adson 12,5cm 1 szt

  - Ostrze do skalpela 11-1 szt

  - Opatrunek włókninowy wyspowy 5x7,2cm 1 szt

odpowiedź - zapis jak w siwz (nieodpowiedni wymiar serwet).

PAKIET  32

- pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75cm x 90cm (zamiast 75cm x 75cm) z otworem przylepnym?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - czy Zamawiający dopuści opakowanie posiadające 2 samoprzylepne repozycjonowane etykiety zawierające dane identyfikujące wyrób?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 2 - czy Zamawiający dopuści serwetę 45x45cm?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 3 - czy Zamawiający dopuści serwetę 90x75cm?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 5 - czy Zamawiający dopuści serwetę 45x45cm?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 6 - czy Zamawiający dopuści serwetę 75x45cm?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 7 - czy Zamawiający dopuści serwetę 90x150cm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

UMOWA

- pytanie - § 1 ust. 2 -  czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby raport walidacji przedstawić w trakcie postępowania, bądź po wyborze oferty, a w trakcie trwania umowy przedstawiać raport                               na wezwanie Zamawiającego, z racji tego, że jest to dokument tajny?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - § 7 ust. 3 -  czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 24.12.2019 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Dział Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR