T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 08.01.2020 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

JAŁOWYCH OBŁOŻEŃ POLA

OPERACYJNEGO DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE

(ZP-02/2020)

Sz.B./ZP/26/ZP-02/2020

W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   na dostawę jałowych obłożeń pola operacyjnego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-02/2020),                 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej: ustawa Pzp., informuję:

SIWZ

- pytanie - pkt 9.5.2 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie pełnomocnictwa bez wskazania postępowania, którego dotyczy?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  1

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m2 w rozmiarze 70x120cm, pakowaną podwójnie w odpowiednim przeliczeniu 55 sztuk a’2?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści osłonę do zabezpieczenia kabli wykonaną z folii                      o grubości min. 50 µm?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową o gramaturze min. 55g/m2?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 6x8cm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stolik Mayo o wymiarach              80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2,               o chłonności 350%?

odpowiedź - TAK, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony na kończynę pakowaną podwójnie z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 55 opakowań a’2 szt.?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie taśmy samoprzylepnej włókninowej                     o wymiarach 9 x 50 cm?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony o grubości 50 µm?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zarękawek wykonanego z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o wymiarach 50 x 60 cm 
z otworem samoprzylepnym o średnicy 6 cm? Lub

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety samoprzylepnej o wymiarach 50 x 75 cm 
z możliwością regulacji otworu?

odpowiedź - NIE - dla wymiaru 50 x 60 cm; TAK - dla wymiaru 50 x 75 cm z możliwością regulacji otworu.

- pytanie - poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety złożonej w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, zdolność absorbcji cieczy >100% (wg EN ISO 9073-6), gramatura min. 74 g/m2?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony na kończynę o wymiarach 
33 x 110 cm z 2 taśmami samoprzylepnymi 10 x 50 cm?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  2

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do porodu z drobnymi różnicami w składzie?

1 x serweta porodowa wzmocniona o wymiarach 114cm x 150cm (zamiast 100cm x 120cm), zintegrowana z torbą do zbiórki płynów z miarką

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 85 cm (zamiast 87cm x 90cm)

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm (zamiast 75cm x 75cm),

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - czy Zamawiający dopuści obłożenie (4 etykiety samoprzylepne, zamiast karty informacyjnej, duża czytelna etykieta informacyjna z piktogramami poszczególnych komponentów, lekki, wygodny do przenoszenia karton-dyspenser bez uchwytów) do porodu:

serweta pod pośladki 113 x 90 cm z workiem do zbiórki płynów - 1 szt.

serweta dla noworodka i ochrony krocza 80x60 cm - 2 szt.

serweta na stół instrumentariuszki 90 x 75 cm (owinięcie zestawu) - 1 szt.

odpowiedź - zapis jak w siwz (za mała serweta dla noworodka i ochrony krocza).

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do porodu o następującym składzie:

1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu)
10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm
1 ręcznik 30 cm x 20 cm
1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm
1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm
1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z  zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE.                                                                                                            1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 85 cm x 92 cm  typu kieszeń  w kształcie rożka z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę

Zdolność absorbcji cieczy min. 300 % (wg EN ISO 9073-6)

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do porodu                                 o poniższych parametrach:

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obłożenie do porodu |
| serweta główna |  |  |
| 1 | wykonana z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (jedną z warstw stanowi folia PE) | TAK | TAK |
| 2 | gramatura ≥ 45 g/m2 | TAK podać | TAK |
| 3 | chłonność warstwy zewnętrznej ≥ 280 % | TAK podać | TAK |
| 4 | odporność na przenikanie cieczy - ( 150 cm H2O | TAK podać | TAK |
| 5 | odporność na rozerwanie ( 120 kPa | TAK podać | TAK |
| skład zestawu |  |  |
| 1 | serweta pod pośladki 100 x 120 cm z workiem do zbiórki płynów, z możliwością kontroli ilości - 1 szt. | TAK | SERWETY W ZESTAWIE: • 1 serweta z laminatu 150x100cm • 6 serwet włókninowych min. 25x20cm • 1 podkład chłonny (wierzchnia warstwa włóknina, wypełnienie pulpa celulozowa, od spodu folia) 60x60cm • 1 podkład chłonny 90x60cm |
| 2 | serweta dla noworodka i ochrony krocza 80-90 x 90 cm - 2 szt. | TAK | • 2 serwety włókninowe min. 80x60cm |
| 3 | serweta na stół instrumentariuszki 75 x 75 cm (owinięcie zestawu) - 1 szt. | TAK | • 1 serweta z laminatu 150x100cm (owinięcie zestawu) |

Zestaw pakowany jałowo, posiada 2 samoprzylepne, etykiety zawierające jego identyfikację w szczególności: nr katalogowy, LOT, data ważności. Zestaw zawiera etykietę identyfikującą produkt, zapakowany w karton wewnętrznie zabezpieczony folią.

odpowiedź - zapis jak w siwz (za mała serweta dla noworodka i ochrony krocza).

PAKIET  3

- pytanie - czy Zamawiający dopuści obłożenie (4 etykiety samoprzylepne, zamiast karty informacyjnej, duża czytelna etykieta informacyjna z piktogramami poszczególnych komponentów, lekki, wygodny do przenoszenia karton-dyspenser bez uchwytów)  do szycia naciętego krocza:

serweta nieprzylepna 90 x 75 cm - 1 szt.

serweta dla noworodka 80 x 60 cm - 2 szt.

delikatna, chłonna serweta dla noworodka wykonana z materiału o gramaturze min. 40 g/m2. skład materiału wiskoza 67%+PES 33%?- 1 szt.

serweta na stół instrumentariuszki 90 x 75 cm (owinięcie zestawu) - 1 szt.

odpowiedź - zapis jak w siwz (nieodpowiedni wymiar serwety dla noworodka).

PAKIET  4

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy w części krytycznej min.65cm H2O?

odpowiedź - NIE.

- pytanie - poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem przy szyi na standardowy rzep, który również zapewni pełną swobodę regulacji zapięcia?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający wzmocnienie mocowane                       na połowie rękawów, klatce piersiowej i okolicy brzucha na całym obwodzie?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o następujących długościach: M - 124cm, L - 128cm, XL - 138cm, XXL - 157cm?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o wytrzymałości na wypychanie                                  na mokro/sucho min.232/235 kPa?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1 - czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m2+ wzmocnienie 40g/m2, o wytrzymałości na wypychanie na mokro/sucho min. 143 kPa, zawinięte w papier krepowany                     z dwoma ręczniczkami 40x20cm, przy szyi rzep (pętelki dł. 13cm, szer. 2cm; haczyki dł. 5cm, szer. 2cm), wszystkie rozmiary z lamówką przy szyi w tym samym kolorze, 2 samoprzylepne repozycjonowane etykiety zawierające dane identyfikujące wyrób?

odpowiedź - TAK, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

- pytanie - poz. 2 - czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m2, o wytrzymałości                       na wypychanie na mokro min. 120 kPa, na sucho min. 143 kPa, zawinięte w papier krepowany                    z dwoma ręczniczkami 40x20cm, przy szyi rzep (pętelki dł. 13cm, szer. 2cm; haczyki dł. 5cm, szer. 2cm), wszystkie rozmiary z lamówką przy szyi w tym samym kolorze, 2 samoprzylepne repozycjonowane etykiety zawierające dane identyfikujące wyrób?

odpowiedź - TAK, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

- pytanie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 fartuchów o niżej opisanych parametrach oferowanych?

| Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- |
| Fartuch chirurgiczny wzmocniony | Fartuch chirurgiczny wzmocniony |
| jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, wzmocniony, do długich procedur, pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej | jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, wzmocniony, do długich procedur, pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej |
| fartuch zgodny z EN 13795 1-3 - wymagania wysokie. | fartuch zgodny z EN 13795 1-3 - wymagania wysokie. |
| gramatura ≥ 40 g/m2. | gramatura 35 g/m2. |
| dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gramaturze ≥ 40 g/m2. | dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gramaturze 50 g/m2. |
| wzmocnienie mocowane na połowie rękawów, klatce piersiowej i okolicy brzucha fartucha na całości | wzmocnienie mocowane na połowie rękawów i przedniej części, chroniąc operatora przed przemoczeniem |
| odporność na przenikanie cieczy ≥ 40 cm H2O | odporność na przenikanie cieczy ≥ 40 cm H2O |
| odporność na przenikanie cieczy w części krytycznej ≥ 165 cm H2O | odporność na przenikanie cieczy w części krytycznej ≥ 100 cm H2O |
| wytrzymałość na wypychanie mokro / sucho (rozrywanie) ≥ 200 kPa / 300KPa | wytrzymałość na wypychanie mokro / sucho (rozrywanie) ≥ 200 kPa / 200KPa |
| rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny - 100 % poliester. | rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny - 100 % poliester. |
| długość mankietu ≥ 8cm +/- 1 cm | długość mankietu 7cm +/- 1,5 cm |
| tylne części fartucha zachodzą na siebie | tylne części fartucha zachodzą na siebie |
| umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego - zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha | umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego - zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha |
| zapięcie przy szyi na elastyczną taśmę samoprzylepną lub rzep umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach | zapięcie przy szyi na rzep umożliwiający zapięcie w dowolnym miejscu na plecach |
| obszycie lamówką wycięcia pod szyją w celu identyfikacji rodzaju fartucha | Obszycie białą lamówką wycięcia pod szyją |
| szwy całego fartucha wykonane techniką ultradźwiękową (oprócz wszycia mankietów i obszycia przy szyi) | szwy całego fartucha wykonane techniką ultradźwiękową (oprócz wszycia mankietów i obszycia przy szyi) |
| ręczniki celulozowe (nie mniejsze niż 30 cm x 30 cm), chłonne - 2 szt. | ręczniki celulozowe (nie mniejsze niż 30 cm x 30 cm), chłonne - 2 szt. |
| dodatkowe owinięcie fartucha | dodatkowe owinięcie fartucha |
| identyfikacja rozmiaru przed rozłożeniem fartucha | identyfikacja rozmiaru przed rozłożeniem fartucha |
| rozmiar: M - dł. 115 cm, L - dł. 125 cm, XL - dł. 140 cm, XXL - dł. 155 cm | rozmiar: M - dł. 126 cm, L - dł. 137 cm, XL - dł. 147 cm, XXL - dł. 155 cm |
| Fartuch chirurgiczny | Fartuch chirurgiczny |
| jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. | jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. |
| gramatura ≥ 35 g/m2 | gramatura ≥ 35 g/m2 |
| odporność na przenikanie cieczy ≥ 40 cm H2O | odporność na przenikanie cieczy ≥ 40 cm H2O |
| wytrzymałość na wypychanie mokro / sucho (rozrywanie) ≥ 135 kPa / 135 kPa | wytrzymałość na wypychanie mokro / sucho (rozrywanie) ≥ 200kPa / 200kPa |
| rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny - 100 % poliester | rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny - 100 % poliester |
| długość mankietu ≥ 8 cm +/-1 cm | długość mankietu ≥ 7 cm +/-1,5 cm |
| tylne części fartucha zachodzą na siebie | tylne części fartucha zachodzą na siebie |
| umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego - zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha | umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego - zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha |
| zapięcie przy szyi na elastyczną taśmę samoprzylepną umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach | zapięcie przy szyi na rzep umożliwiający zapięcie w dowolnym miejscu na plecach |
| obszycie lamówką wycięcia pod szyją w celu identyfikacji rodzaju fartucha | Obszycie białą lamówką wycięcia pod szyją |
| szwy całego fartucha wykonane techniką ultradźwiękową (oprócz wszycia mankietów i obszycia przy szyi) | szwy całego fartucha wykonane techniką ultradźwiękową (oprócz wszycia mankietów i obszycia przy szyi) |
| ręczniki celulozowe (nie mniejsze niż 30 cm x 30 cm), chłonne - 2 szt. | ręczniki celulozowe (nie mniejsze niż 30 cm x 30 cm), chłonne - 2 szt. |
| dodatkowe owinięcie fartucha | dodatkowe owinięcie fartucha |
| identyfikacja rozmiaru przed rozłożeniem fartucha | identyfikacja rozmiaru przed rozłożeniem fartucha |
| rozmiar: M - dł. 115 cm, L - dł. 125 cm, XL - dł. 140 cm, XXL - dł. 155 cm | rozmiar: M - dł. 125 cm, L - dł. 135 cm, XL - dł. 145 cm, XXL - dł. 155 cm |

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze ≥35 g/m2?

odpowiedź - TAK, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie na rękawach do łokcia oraz od klatki piersiowej do okolicy brzucha?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 231kPa / 225 kPa?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie mocowania zapięcia przy szyi za pomocą rzepów.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie obszycia wycięcia przy szyi lamówką w kolorze różowym/fioletowym.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów chirurgicznych                               w następujących rozmiarach: M- dł. 115cm, L- dł. 127 cm, XL- dł. 135 cm, XXL- dł. 140 cm (+/-2cm) ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie mocowania zapięcia przy szyi za pomocą rzepów.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie obszycia wycięcia przy szyi lamówką w kolorze niebieskim.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści owinięcie fartucha w włókninę polipropylenową?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów chirurgicznych                               w następujących rozmiarach: M- dł. 115cm, L- dł. 127 cm, XL- dł. 135 cm, XXL- dł. 140 cm (+/-2cm)?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha wzmocnionego 
z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded)? Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, rozmiary S/M- 120cm, L-130 cm, XL-150 cm, XXL-150 large?

odpowiedź - TAK, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

- pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar 
na plecach (złożenie typu book folded)? Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne                     z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, rozmiary S/M- 120cm, L-130 cm, XL-150 cm, XXL-150 large?

odpowiedź - TAK, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

- pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded)? Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, 
w okolicach szyi, zapięcie na rzep, rozmiary M-L- 120cm, XL-130 cm, XXL-150 cm?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wymaga dla fartuchów dokumentu potwierdzającego  
I klasę palności wg CFR 1610 oraz  odporności na przenikanie alkoholi?

odpowiedź - Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

- pytanie - poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wzmocnionego o gramaturze 35 g/m2, wytrzymałości na wypychanie na mokro/ sucho min. 221/243 kPa. Szwy całego fartucha klejone, oprócz obszycia mankietów i obszycia przy szyi. Dostępny w rozmiarach S/M – długość 115 cm, L – długość 120 cm, XL – długość 140 cm, XLL – długości 150 cm. Pozostałość zgodnie z SIWZ.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego                                 o wytrzymałości na wypychanie na mokro/ sucho min. 126/109 kPa. Szwy całego fartucha klejone, oprócz obszycia mankietów i obszycia przy szyi. Zapięcie przy szyi na rzep umożliwiające zapięcie w dowolnym miejscu na plecach. Dostępny w rozmiarach S/M – długość 115 cm, L – długość 120 cm, XL – długość 140 cm, XLL – długości 150 cm. Pozostałość zgodnie z SIWZ.

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów o poniższych parametrach:

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Fartuch chirurgiczny wzmocniony | 5 000 szt. |  |
| 1 | jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, wzmocniony, do długich procedur, pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej | TAK | Zgodnie z siwz |
| 2 | fartuch zgodny z EN 13795 1-3 - wymagania wysokie. | TAK | Zgodnie z siwz |
| 3 | gramatura ≥ 40 g/m2. | TAK podać | Gramatura materiału podstawowego 35 g/m2 |
| 4 | dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gramaturze ≥ 40 g/m2. | TAK podać | Zgodnie z siwz |
| 5 | wzmocnienie mocowane na połowie rękawów, klatce piersiowej i okolicy brzucha fartucha na całości | TAK | ¾ długości rękawów – ponad łokieć, klatce piersiowej i okolicy brzucha |
| 6 | odporność na przenikanie cieczy ≥ 40 cm H2O | TAK podać | Zgodnie z siwz |
| 7 | odporność na przenikanie cieczy w części krytycznej ≥ 165 cm H2O | TAK podać | Zgodnie z siwz |
| 8 | wytrzymałość na wypychanie mokro / sucho (rozrywanie) ≥ 200 kPa / 300KPa | TAK podać | 140/150 kPa |
| 9 | rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny - 100 % poliester. | TAK | Zgodnie z siwz |
| 10 | długość mankietu ≥ 8cm +/- 1 cm | TAK podać | Zgodnie z siwz |
| 11 | tylne części fartucha zachodzą na siebie | TAK | Zgodnie z siwz |
| 12 | umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego - zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha | TAK | Zgodnie z siwz |
| 13 | zapięcie przy szyi na elastyczną taśmę samoprzylepną lub rzep umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach | TAK | Zapięcie przy szyi na rzep |
| 14 | obszycie lamówką wycięcia pod szyją w celu identyfikacji rodzaju fartucha | TAK | Wycięcie pod szyją obszyte biała lamówką |
| 15 | szwy całego fartucha wykonane techniką ultradźwiękową (oprócz wszycia mankietów i obszycia przy szyi) | TAK | Zgodnie z siwz |
| 16 | ręczniki celulozowe (nie mniejsze niż 30 cm x 30 cm), chłonne - 2 szt. | TAK | Ręczniki wiskozowe 30 x 40, chłonne – 2 szt. |
| 17 | dodatkowe owinięcie fartucha | TAK | Owinięcie fartucha w serwetę z włókniny polipropylenowej |
| 18 | identyfikacja rozmiaru przed rozłożeniem fartucha | TAK | Zgodnie z siwz |
| 19 | rozmiar: M - dł. 115 cm, L - dł. 125 cm, XL - dł. 140 cm, XXL - dł. 155 cm | TAK podać | M –dł. 120cm L – dł. 130cm XL-dł. 140cm XXL-dł.150cm XXXL-dł.160cm |
| II | Fartuch chirurgiczny | 13 500 szt. |  |
| 1 | jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. | TAK | Zgodnie z siwz |
| 2 | gramatura ≥ 35 g/m2 | TAK podać | Gramatura 35 g/m2 |
| 3 | odporność na przenikanie cieczy ≥ 40 cm H2O | TAK podać | Zgodnie z siwz |
| 4 | wytrzymałość na wypychanie mokro / sucho (rozrywanie) ≥ 135 kPa / 135 kPa | TAK podać | 130/140 kPa |
| 5 | rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny - 100 % poliester | TAK | Zgodnie z siwz |
| 6 | długość mankietu ≥ 8 cm +/-1 cm | TAK podać | Zgodnie z siwz |
| 7 | tylne części fartucha zachodzą na siebie | TAK | Zgodnie z siwz |
| 8 | umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego - zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha | TAK | Zgodnie z siwz |
| 9 | zapięcie przy szyi na elastyczną taśmę samoprzylepną umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach | TAK | Zapięcie przy szyi na rzep |
| 10 | obszycie lamówką wycięcia pod szyją w celu identyfikacji rodzaju fartucha | TAK | Wycięcie pod szyją obszyte biała lamówką |
| 11 | szwy całego fartucha wykonane techniką ultradźwiękową (oprócz wszycia mankietów i obszycia przy szyi) | TAK | Zgodnie z siwz |
| 12 | ręczniki celulozowe (nie mniejsze niż 30 cm x 30 cm), chłonne - 2 szt. | TAK | Ręczniki wiskozowe 30x40cm – chłonne – 2 szt. |
| 13 | dodatkowe owinięcie fartucha | TAK | Owinięcie fartucha w serwetę z włókniny polipropylenowej |
| 14 | identyfikacja rozmiaru przed rozłożeniem fartucha | TAK |  |
| 15 | rozmiar: M - dł. 115 cm, L - dł. 125 cm, XL - dł. 140 cm, XXL - dł. 155 cm | TAK podać | M –dł. 120cm L – dł. 130cm XL-dł. 140cm XXL-dł.150cm XXXL-dł.160cm |

Fartuch pakowany jałowo, posiada 2 samoprzylepne, etykiety zawierające jego identyfikację w szczególności: nr katalogowy, LOT, data ważności. Fartuch zawiera etykietę identyfikującą produkt, zapakowany w karton wewnętrznie zabezpieczony folią.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha o odporności 
na przenikanie cieczy w części krytycznej min. 123 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie 
na mokro/sucho min. 144 kPa/155 kPa?

odpowiedź - TAK.

- pytanie - poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha o odporności 
na przenikanie cieczy min. 36 cm H2O, ręczniki celulozowe 30x 20 cm?

odpowiedź - TAK.

PAKIET  5

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji barku o składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2:

- 1 x serweta o wymiarach 263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach

13cm x 14cm, zintegrowana z organizatorami przewodów w formie taśmy typu rzep oraz z

torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 80cm x 100cm z samouszczelniającym się

otworem o wymiarach 6cm x 8cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach

150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

odpowiedź - TAK.

- pytanie - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do artroskopii barku 
o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm masa powierzchniowa całkowita min. 76 g/m2
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, zdolność absorbcji cieczy >100% (wg EN ISO 9073-6), gramatura min. 83 g/m2,

1 osłona ortopedyczna (elastyczna) na kończynę, krótka 24 cm x 80 cm                                                                                       1 foliowa taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1  samoprzylepna serweta do artroskopii stawu barkowego 225 cm x 380 cm z samouszczelniającym się otworem w kształcie gruszki 11,5 cm x 12,5 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów posiadającą sztywnik z zaworem do podłączenia drenu z trzema uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep,

Odporność na przenikanie cieczy min. 129 cm H2O?

odpowiedź - TAK.

UMOWA

- pytanie - § 1 ust. 2 -  czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby raport walidacji przedstawić w trakcie postępowania, bądź po wyborze oferty, a w trakcie trwania umowy przedstawiać raport                               na wezwanie Zamawiającego, z racji tego, że jest to dokument tajny?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- pytanie - § 7 ust. 3 -  czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia  13.01.2020 r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Dział Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR