**ZAMAWIAJĄCY:**

**Szpital Bielański**

**im. ks. J. Popiełuszki**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

**01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80**

**SPECYFIKACJA**

###### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

**w trybie przetargu nieograniczonego**

**na:**

**dostawę środków dezynfekcyjnych oraz preparatów biobójczych dla  
Szpitala Bielańskiego w Warszawie**

**ZP-03/2020**

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 221 000 euro

………………….…………………

ZATWIERDZAM

materiały bezpłatne

Warszawa, styczeń 2020 r.

*Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.*

*Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.*

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego.**

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

Telefon: (0-22) 569-02-47 faks: (0-22) 569-02-47; e-mail: zp@bielanski.med.pl

Godziny urzędowania od 08:00 do 15:35 od poniedziałku do piątku.

Konto bankowe: Polski Bank PKO S.A.: 37 1240 6074 1111 0010 6073 3378

NIP: 118-14-17-683

Regon: 012298697

Adres strony internetowej: [www.bielanski.bip-e.pl](http://www.bielanski.bip-e.pl)

1. **Oznaczenie postępowania.**

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **ZP-03/2020.** Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

1. **Tryb udzielenia zamówienia.** 
   1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (jedn. tekst - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm).
   2. Postepowanie zostanie przeprowadzone **z zastosowaniem zapisów art. 24aa ustawy PZP**.
   3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
   4. Wartości zamówienia nie przekraczarównowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. **Przedmiot zamówienia.** 
   1. Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa środków dezynfekcyjnych i preparatów biobójczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.** CPV: 33.63.16.00-8.
   2. Zamówienie zostało podzielone na 21 części:

|  |  |
| --- | --- |
| pakiet 1 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk |
| pakiet 2 | Preparat do mycia noworodków od pierwszego dnia życia |
| pakiet 3 | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia bronchoskopów firmy Olympus |
| pakiet 4 | Preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni zmywalnych |
| pakiet 5 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów zgodnie z zaleceniami producentów: Olympus, Storz, Wolf |
| pakiet 6 | Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych |
| Pakiet 7 | Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych |
| pakiet 8 | Preparat do mycia manualnego endoskopów |
| pakiet 9 | Preparat do manualnego mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich, mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych |
| Pakiet 10 | Chusteczki nasączone preparatem myjąco-dezynfekcyjnym do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych |
| Pakiet 11 | Chusteczki z małą zawartością alkoholu do dezynfekcji powierzcni w tym głowic USG |
| Pakiet 12 | Suche chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego |
| pakiet 13 | Preparaty dezynfekcyjne do myjni endoskopowej do systemu ETD |
| pakiet 14 | Preparat myjący do myjni do kaczek i basenów |
| pakiet 15 | Preparat do maceratora |
| pakiet 16 | Preparat do uzdatniacza wody SDS |
| pakiet 17 | Preparaty myjący do mycia i dezynfekcji termicznej narzędzi chirurgicznych |
| pakiet 18 | Preparat do mycia, płukania i odkamieniania do kaczek i basenów |
| pakiet 19 | Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych |
| pakiet 20 | Preparat myjąco-dezynfekcyjny do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych |
| Pakiet 21 | Preparat myjąco dezynfekcyjny do powierzchni na bazie nadtlenku wodoru |

* 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę pakietów.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 2do SIWZ.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
  5. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak takiego wskazania oznacza, że Wykonawca nie zamierza korzystać z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego.
  6. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ.
  7. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
  8. Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

1. **Termin wykonania przedmiotu zamówienia.**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **12 miesięcy**.

1. **Warunki udziału w postępowaniu.** 
   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu   
      z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 oraz 4 Pzp.
   2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
   3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze ze strony Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
2. **Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty):**
   1. **aktualne na dzień składania ofert oświadczenie** stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, złożone ***na formularzu* *zgodnym z treścią załącznika nr 2 do formularza oferty****.* Oświadczenie składane jest wraz z ofertą.
   2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1, dotyczy:
3. Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich);
4. **Oświadczenie wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP:**
   1. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji   
      z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania oraz oznaczenie części, której oferta dotyczy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz ze złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania   
      z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
5. **Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych przed udzieleniem zamówienia.**

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym**,** nie krótszym niż 5dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów oraz oświadczeń wyszczególnionych w pkt 9.1 oraz 9.2 niniejszej SIWZ.

* 1. ***w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:***

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności przedmiotowych dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.   
W przypadku wskazania przez wykonawcę, że przedmiotowe dokumenty, znajdują  się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający skorzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one nadal aktualne.

1. **odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej** jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 Pzp.
   1. ***w celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:***

**Dla produktów leczniczych:**

**- dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego**, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne;

- **karty charakterystyki produktu leczniczego** - **na płycie CD** - zalecany format PDF lub inny powszechnie dostępny;

- **ulotki dotyczącej oferowanego produktu leczniczego**;

**dla wyrobów medycznych:**

- **deklaracji zgodności WE**, oferowanego preparatu wystawionej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679);

- **karty charakterystyki substancji niebezpiecznej oferowanego preparatu** - **na płycie CD** - zalecany  format PDF lub inny powszechnie dostępny;

- **ulotki dotyczącej oferowanego preparatu;**

- **pełne protokoły badań** potwierdzających spektrum i czas działania w zastosowaniu   
w obszarze medycznym w warunkach praktycznych oferowanego preparatu - dotyczy preparatów, dla których   Zamawiający określił spektrum i czas działania;

**dla produktów biobójczych:**

- **pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego**, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych;

- **karty charakterystyki substancji niebezpiecznej oferowanego produktu** - **na płycie CD** - zalecany format PDF lub inny powszechnie dostępny;

- **ulotki dotyczącej oferowanego produktu;**

- **pełne protokoły badań** potwierdzających spektrum i czas działania w zastosowaniu   
w obszarze  medycznym w warunkach praktycznych oferowanego preparatu - dotyczy preparatów, dla których  Zamawiający określił spektrum i czas działania;

**dla kosmetyków:**

- **ulotki z określeniem składu produktu** zgodnie z Międzynarodowym Nazewnictwem Składników  Kosmetycznych (INCI).

**a także:**

**- pozytywne opinie wystawione przez producentów aparatury medycznej/urządzeń myjących** wskazanych przez Zamawiającego dotyczące możliwości stosowania zaoferowanych preparatów wraz z urządzeniami producenta – dotyczy preparatów, dla których Zamawiający określił takie wymagania.

Dokumenty wskazane w pkt 9.2. winny być oznaczone nr pakietu/pozycji oraz winny być zaznaczone istotne elementy potwierdzające wymagane parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

* 1. ***Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:***

1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 1, składa dokument lub dokumenty  wystawione, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, w kraju,   
   w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
   1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
   2. ***Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:***
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich   
   w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy   
   w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 1 powinno jednoznacznie wskazywać:
   * + - 1. jakiego postępowania dotyczy;
         2. jacy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
         3. podmiot pełniący funkcję pełnomocnika;
         4. jakie czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego dane należy podać w formularzu Oferty, ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
7. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, czyli dokumenty, o których mowa   
   w pkt 9.1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału   
   w postępowaniu.
8. **Opis sposobu przygotowania ofert.**
   1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
   2. Oferta zawiera wypełniony **formularz „Oferta”** (zgodny w treści z wzorem przedstawionym   
      w SIWZ) oraz niżej wymienione dokumenty:

1) **formularz specyfikacji cenowej** (Załącznik Nr 1 do formularza oferty),

2) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ,

3) **pełnomocnictwo do podpisania oferty**, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,

* 1. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
  2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany   
     w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie poprawnego.
  4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt 11.5. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
  5. Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
  6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
  7. Zaleca się, aby:

1. strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.
2. formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych   
   w pkt 10.5 SIWZ powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
   1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego (pawilon H, pokój 106)   
      i oznakować w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy: (może być pieczątka)

Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

„Oferta na dostawę środków dezynfekcyjnych i preparatów biobójczych dla Szpitala Bielańskiego   
w Warszawie ZP-03/2020. Nie otwierać przed dniem 22.01.2019 r. godz. 11.00”.

* 1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane   
     w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
  2. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.
  3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
  4. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy   
     o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
  5. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
  6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
  7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez wykonawcę oferty. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
  8. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert   
     w trybie przewidzianym w trybie art. 38 ustawy PZP. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert.

1. **Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów**
   1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - *Prawo pocztowe* osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. *o świadczeniu usług drogą elektroniczną*, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
   2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek   
      o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu wskazanego powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej: <http://bielanski.bip-e.pl/sbw/zamowienia-publiczne> na których zamieścił SIWZ oraz przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
   3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
   4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

**Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

**ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa**

**Dział Zamówień Publicznych**

* 1. Dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności drogą elektroniczną na adres:

[piotr.bela@bielanski.med.pl](mailto:piotr.bela@bielanski.med.pl) ; [zp@bielanski.med.pl](mailto:zp@bielanski.med.pl)

Forma elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie Oferty; zmiana Oferty; powiadomienie Zamawiającego   
o wycofaniu złożonej przez wykonawcę Oferty; zawarcie Umowy; złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ, złożenie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 9 SIWZ.

* 1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
* Janusz Kurek, e-mail: [zp@bielanski.med.pl](mailto:zp@bielanski.med.pl) fax. 22 56 90 247
* Piotr Bela, e-mail: [piotr.bela@bielanski.med.pl](mailto:piotr.bela@bielanski.med.pl) fax. 22 56 90 247.
  1. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
  2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
  3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej   
     w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. *o świadczeniu usług drogą elektroniczną*, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
  5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcyw postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę należy złożyć w oryginale.
  6. *(usunięte)*
  7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
  8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

* 1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
  2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

1. **Wymagania dotyczące wadium.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. **Termin związania ofertą.**
   1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
   2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
   3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
2. **Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.**
   1. **Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cegłowskiej 80 w Warszawie - pawilon H, pok. 106 do dnia 22.01.2020 r. do godziny:** **10:30** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt. 10.10 niniejszej SIWZ.
   2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
   3. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w dotrzymaniu terminu oraz miejsca złożenia oferty. Ryzyko dostarczenia oferty w miejscu innym niż wskazane w pkt 14.1 ponosi wykonawca.
   4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o fakcie złożenia oferty po terminie oraz zwróci tę ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
   5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pawilon H, pok. 107, **w dniu 22.01.2020 r.   
      o godzinie: 11:00**.
   6. Otwarcie ofert jest jawne.
   7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
   8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie [www.bielanski.bip-e.p](http://www.bielanski.bip-e.p)l informacje dotyczące:
3. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
4. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
5. cen zawartych w ofertach oraz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
6. **Opis sposobu obliczania ceny.**
   1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona na formularzu specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty).
   2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe netto przedstawione w formularzu specyfikacji cenowej, zgodnie z zasadą: ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + VAT (od wartości netto) = wartość brutto.
   3. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również koszty transportu i rozładunku.
   4. Cena winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
   5. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.
   6. Całkowita cena brutto oferty określona przez Wykonawcę zostanie podana jako cena brutto oferty złożonej przez Wykonawcę, tj. wraz z należnym podatkiem VAT od towarów i usług, w wysokości przewidzianej ustawowo.
   7. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
   8. Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy PZP.
   9. Za oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający uzna w szczególności podanie przez Wykonawcę numeru pakietu niezgodnego z opisem podanym w kolumnie 2. formularza specyfikacji cenowej. Wówczas Zamawiający dokona poprawy numeru pakietu zgodnie z opisem podanym w kolumnie 2. formularza.
   10. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania   
       u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów   
       i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczeniebędzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz   
   z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty.**
   1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteria:

a. cena - 100 % ;

a.W kryterium **„cena”** ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

*liczba punktów oferty ocenianej = najniższa cena oferty brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100*

Oferta z najniższą ceną otrzyma **100 punktów**.

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a - Standardy jakościowe zostały określone   
w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ)**. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia wskazując standardy, jakim ma ono odpowiadać. Przy tak precyzyjnie zdefiniowanym standardzie jakościowym przedmiotu zamówienia, górny pułap wagi kryterium cenowego nie będzie obowiązywał. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są na tyle wyczerpujące (dotyczy wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia), że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku   
z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60% przy wyborze oferty najkorzystniejszej.**

* 1. Każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie.
  2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów   
     w przyjętych w postepowaniu kryteriach. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych.
  4. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą (z dwoma miejscami po przecinku) liczbę punktów Zamawiający nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń.
  5. W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.
  6. Zamawiający nie przewidujeprzeprowadzenia aukcji elektronicznej.
  7. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
  8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

1. **Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**
   1. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy.
   2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający, przed zawarciem umowy, zażąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
   3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik 3 do SIWZ.
   4. Zamawiający zastrzega możliwość podpisania jednej umowy, łączącej realizację kilku lub wszystkich części (pakietów) w ramach zamówienia, jeżeli dany Wykonawca zostanie wybrany w zakresie więcej niż jednej części (pakietu).
2. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**
   1. Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
   2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. **RODO.**

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, abyście Państwo wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Państwu to ustalić. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

**1. Administratorem** jest Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie (01-809), ul. Cegłowska 80.

**2. Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych**:

WSzpitalu Bielańskim im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie (01-809), ul. Cegłowska 80 został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: nr telefonu: 22 56-90-432, adres poczty elektronicznej: [iod@bielanski.med.pl](mailto:iod@bielanski.med.pl).

**3. Cele przetwarzania danych osobowych:**

Dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla udostępniania dokumentacji dotyczącej prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **/dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;**

**4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:**

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa (podstawa prawna z art. 10 RODO)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.

**5. Informacje o odbiorcach danych osobowych:**

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach postępowania mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych, przy czym zakres przekazanych danych tym odbiorcom ograniczony jest do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego   
i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

**6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:**

Dane osobowe są przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

**7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO:**

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

− prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

− prawo do sprostowania swoich danych osobowych[[1]](#footnote-1);

− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach prawa;

**8. Prawo do wniesienia skargi:**

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

**9. Obowiązek podania danych**

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

**10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji**

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

**11. Informacje o ograniczeniach w realizacji praw określonych w art. 15 i 18 rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).**

**Zamawiający informuje, iż w związku z:**

**1) art. 8a ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:**

**-** w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w [art. 15 ust. 1-3](https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(15)ust(1)&cm=DOCUMENT) rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

**-** wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w [art. 18 ust. 1](https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(18)ust(1)&cm=DOCUMENT) rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

**2) art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych**,   
w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w [art. 15 ust. 1-3](https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(15)ust(1)&cm=DOCUMENT) rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

.

***Załącznik Nr 1 do SIWZ***

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika)

**ZP - 03/2020**

**OFERTA**

**na dostawę środków dezynfekcyjnych i preparatów biobójczych dla Szpitala Bielańskiego   
w Warszawie**

1. Ja, niżej podpisany/a............................................................................................................. działający/a

w imieniu i na rzecz ...................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………,

(podać nazwę i siedzibę firmy/ konsorcjum)

zgłaszam akces na dostawę, zgodnie z przedstawioną ofertą, według cen jednostkowych określonych   
w formularzu specyfikacji cenowej.

Nasza oferta dotyczy **pakietów nr ………………**, zgodnie z cenami wynikającymi z formularzy cenowych.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
3. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia,   
   w tym koszty transportu.
4. Oświadczamy, że oferta ***nie zawiera informacji*** stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.\*

Oświadczamy, że oferta ***zawiera informacje*** stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa   
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są   
w następujących dokumentach \* : ..……………………………………………………..

1. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz jej realizacji przez okres wskazany w treści SIWZ**.**
2. Oświadczamy, że termin płatności wynosi **60 dni** od daty przyjęcia przez Kancelarię Szpitala prawidłowo wystawionej faktury.
3. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych   
   w przedmiotowej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
4. Oświadczamy, że należymy / nie należymy\* do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie   
   z definicją MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., załącznik nr I do Rozporządzenia, art. 2.
5. Oświadczamy**,** że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
6. Oświadczamy, że:

- następujące części zamówienia ………….…………… zamierzamy powierzyć podwykonawcom \*

nazwa podwykonawcy ……………………………………………………… (o ile jest to wiadome) \*

- nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom \*

1. Oferta nasza zawiera łącznie ............ ponumerowanych stron.
2. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest ...................................................................................

tel.: .......................................................................... faks..........................................................................

e-mail: ……………..………………………………………………………………………...………..…..

1. Wyrażamy zgodę na przesyłanie korespondencji przez Zamawiającego oraz przekazanie wyniku przedmiotowego postępowania na numer faksu lub na adres e-mail wskazany powyżej.

Data przekazania faksu lub e-maila będzie oznaczała, iż otrzymałem/ łam stosowną informację

14. Oświadczamy, że:

* wybór oferty nie będzieprowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego **\***
* wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego \*   
  w odniesieniu do następujących towarów/ usług *(w zależności od przedmiotu zamówienia)*: ……………………..Wartość towaru/ usług *(w zależności od przedmiotu zamówienia)* powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………………. zł netto \*\*.

*\*\* dotyczy Wykonawców*, *których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w*

*przypadku:*

*- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,*

*- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w rt. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,*

*- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen*

*ofertowych podatku VAT.*

1. Nasz REGON .............................................. NIP ……………………………...………………

................................... .....................................................................

(data) (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

\* niepotrzebne skreślić

***Załącznik Nr 1***

***do formularza oferty***

...............................................................

(Pieczęć)

**FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **ZP-03/2020 na dostawę środków dezynfekcyjnych i preparatów biobójczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie**, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny:

**Pakiet ………** *(dotyczy pakietów 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) \*)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numer pakietu** | **Nazwa handlowa**  **/**  **wielkość opakowania**  **/**  **Producent** | **Ilość litrów**  **roztworów roboczych w żądanym spektrum działania i czasie określonym w siwz** | **Stężenie r. r. w żądanym spektrum i czasie** | **Ilość**  **op.** | **Cena jedn.**  **netto op.** | **Wartość netto** | **VAT**  **(zł)** | **Wartość brutto** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | |  |  |  |

………………………………, dnia ……………………

…………………………………………………………

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

*\*) – każdy pakiet w odrębnej tabeli.*

**Pakiet ………** *(dotyczy pozostałych pakietów)\*)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numer pakietu** | **Nazwa handlowa**  **/**  **wielkość opakowania**  **/**  **Producent** | **Ilość**  **op.** | **Cena jedn.**  **netto op.** | **Wartość netto** | **VAT**  **(zł)** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| ….. |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | |  |  |  |

………………………………, dnia ……………………

…………………………………………………………

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

*\*) – każdy pakiet w odrębnej tabeli.*

***Załącznik Nr 2***

***do formularza oferty***

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na:

**dostawę środków dezynfekcyjnych i preparatów biobójczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-03/2020.**

oświadczam, że:

* + 1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
    2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

…………………………………, dnia ……………… r.

.....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. …………….. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze

…………………………………, dnia ……………… r.

.....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

***Załącznik Nr 2***

***do SIWZ***

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych i preparatów biobójczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
2. Zamówienie zostało podzielone na 21 części:

|  |  |
| --- | --- |
| pakiet 1 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk |
| pakiet 2 | Preparat do mycia noworodków od pierwszego dnia życia |
| pakiet 3 | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia bronchoskopów firmy Olympus |
| pakiet 4 | Preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni zmywalnych |
| pakiet 5 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów zgodnie z zaleceniami producentów: Olympus, Storz, Wolf |
| pakiet 6 | Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych |
| Pakiet 7 | Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych |
| pakiet 8 | Preparat do mycia manualnego endoskopów |
| pakiet 9 | Preparat do manualnego mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich, mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych |
| Pakiet 10 | Chusteczki nasączone preparatem myjąco-dezynfekcyjnym do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych |
| Pakiet 11 | Chusteczki z małą zawartością alkoholu do dezynfekcji powierzcni w tym głowic USG |
| Pakiet 12 | Suche chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego |
| pakiet 13 | Preparaty dezynfekcyjne do myjni endoskopowej do systemu ETD |
| pakiet 14 | Preparat myjący do myjni do kaczek i basenów |
| pakiet 15 | Preparat do maceratora |
| pakiet 16 | Preparat do uzdatniacza wody SDS |
| pakiet 17 | Preparaty myjący do mycia i dezynfekcji termicznej narzędzi chirurgicznych |
| pakiet 18 | Preparat do mycia, płukania i odkamieniania do kaczek i basenów |
| pakiet 19 | Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych |
| pakiet 20 | Preparat myjąco-dezynfekcyjny do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych |
| Pakiet 21 | Preparat myjąco dezynfekcyjny do powierzchni na bazie nadtlenku wodoru |

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na dowolną liczbę części.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer pakietu** | **Opis** | **Ilość** |
| **1.** | **Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk.**   * profesjonalny * syntetyczny bez zawartości mydła * z dodatkiem substancji pielęgnujących (na bazie alkilopoliglukozydów, betain lub allantoiny) * bez zawartości związków zakwalifikowanych do kategorii 1, 2A, 2B, 3 wg International Agency For Research On Cancer (WHO) lub zakwalifikowanych do kategorii II i III wg European Commission: Health and Consumers (określonych w bazie CosIng - Cosmetic Ingredients & Substances) * gotowy do użycia, w płynie * przebadany dermatologicznie * niepowodujący uczuleń skóry rąk * skład określony zgodnie z Międzynarodowym Nazewnictwem Składników Kosmetycznych (INCI) * pH 4,0 - 6,0 * 500 pustych butelek o poj. 500 ml, dostosowanych do dozownika Dermados, niepowodujące uszkodzenia pompek w dozowniku (wliczone w cenę preparatu) * 20 dozowników typu Dermados * 500 naklejek na dozownik Dermados - „Mycie rąk” (wliczone w cenę preparatu) * 1000 naklejek z nazwą preparatu na butelkę o poj. 500 ml (wliczone w cenę preparatu)   Opakowanie: do 6 l | **1 566 l**  **(litry)** |
| **2.** | **Preparat do mycia noworodków od pierwszego dnia życia**   * pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie lub innej upoważnionej instytucji * bez barwników, substancji konserwujących i bakteriostatycznych * na bazie alkilopoliglukozydów lub betain * bez zawartości związków zakwalifikowanych do kategorii 1, 2A, 2B, 3 wg International Agency For Research On Cancer (WHO) lub zakwalifikowanych do kategorii II i III wg European Commission: Health and Consumers (określonych w bazie CosIng - Cosmetic Ingredients & Substances) * bez zapachu * gotowy do użycia, w płynie * przebadany dermatologicznie * pH 5-6 * skład określony zgodnie z Międzynarodowym Nazewnictwem Składników Kosmetycznych (INCI) * dostosowany do istniejącego systemu dozowania Dermados wytwarzającego pianę lub dostarczenie innego systemu dozowania uruchamianego łokciem w ilości 20 sztuk, wliczone w cenę pozycji   Opakowanie: do 500 ml | **17,5 l**  **(litry)** |
| **3.** | **Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia bronchoskopów firmy Olympus**   * na bazie kwasu nadoctowego * dwuskładnikowy (składnik bazowy i składnik modyfikujący/aktywator) * z dodatkiem substancji antykorozyjnych * stabilność roztworu roboczego, nieobciążonego białkiem min. 24 h * koncentrat płynny, do przygotowania roztworu roboczego w wodzie wodociągowej * pH roztworu roboczego w zakresie 6-7 * pozytywna opinia firmy Olympus (załączyć) * paski testowe w ilości 100 sztuk (wliczone w cenę preparatu)   Spektrum określone w warunkach odpowiadającym czystym:  B, F (Candida albicans), S, Tbc (M.tuberculosis lub M.terrae), V (Adeno, Polio) - do 15 minut  Opakowanie: do 250 ml + 250 ml aktywator | **50 l\***  **(litry roztw. rob.)** |
| **4.** | **Preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni zmywalnych**   * koncentrat w tabletkach (możliwość dozowania w wielokrotności 1 litra lub 1,5 litra) * gramatura tabletek 2,5-5 g * preparat zawierający dichloroizocyjanuran sodu * możliwość stosowania w kuchenkach oddziałowych (pozytywna opinia PZH lub innej upoważnionej instytucji do stosowania w technologii żywności) * możliwość zalewania plam krwi * możliwość dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych organicznie * 200 tablic dozowania w formacie A4 (wliczone w cenę preparatu)   Spektrum określone:   * w warunkach odpowiadających brudnym: B, F (Candida albicans), V (Adeno, Polio), Tbc (Mycobacterium tuberculosis lub M.terrae) - do 15 minut * z możliwością rozszerzenia spektrum działania o spory (C. difficile) do 15 minut. przy użyciu roztworu do 10 tys.ppm aktywnego chloru   Opakowanie: do 300 tabl. lub do 1 kg | **89 000 l\***  **(litry roztw. rob.)** |
| **5.** | **Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów zgodnie z zaleceniami producentów: Olympus, Storz, Wolf**   * preparat w koncentracie płynnym * na bazie glukoprotaminy lub związków aminowych i/lub QAV * z dodatkiem związków powierzchniowo czynnych i substancji antykorozyjnych * bez zawartości aldehydów, chloru, fenoli * pozytywna opinia firm: Olympus, Storz oraz Wolf (załączyć) * opakowanie z miarką dozującą lub załączoną pompką w ilości 20% oferowanych opakowań, wliczone w cenę preparatu * 10 tablic w formacie A4 - procedura dezynfekcji narzędzi chirurgicznych (wliczone w cenę preparatu) * 10 niezmywalnych naklejek na wanny dezynfekcyjne z nazwą preparatu, stężeniem użytkowych i czasem dezynfekcji (wliczone w cenę preparatu)   Spektrum określone w warunkach odpowiadających brudnym:  B, F (Candida albicans), V (HCV, HBV, HIV, Adeno), Tbc (M. tuberculosis lub M. terrae) - do 1 godziny  Opakowanie: do 6 litrów | **7 800 l\***  **(litry roztw. rob.)** |
| **6.** | **Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych**   * koncentrat płynny * zawierający co najmniej dwie substancje aktywne * na bazie czwartorzędowych związków amoniowych * bez chloru, fenoli, aldehydów * w stężeniu roboczym minimum 0,25 % * 50 pompek dozujących wliczonych w cenę preparatu, dostarczonych przy pierwszym zamówieniu * Znaczniki do kontroli prawidłowej dekontaminacji powierzchni, wliczone w cenę produktu, które pod wpływem promieni UV wskazują powierzchnie nie zmyte przez personel sprzątający. Barwnik w znaczniku powinien być zmywalny z powierzchni odpornych na zmywanie.   + znacznik w postaci bezkontaktowej (spray) do oznakowania 2000 powierzchni lub kontaktowej jednorazowej (gąbka, pisak) w ilości 1800 powierzchni;   + dwie lampki do odczytu UV * 100 wodoodpornych tablic dozowania (wliczone w cenę preparatu)   Spektrum określone w warunkach odpowiadających brudnym: B, F (Candida albicans), Tbc (M.tuberculosis lub M.terrae i M.avium) V (wirusy: HIV, HBV, HCV) – do 15 minut  Opakowanie: do 5l | **200 000 l\***  **(litry roztw. rob.)** |
| **7.** | **Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych**   * koncentrat płynny * zawierający co najmniej dwie substancje aktywne * na bazie czwartorzędowych związków amoniowych * bez chloru, fenoli, aldehydów * w stężeniu roboczym minimum 1 % * 50 pompek dozujących wliczonych w cenę preparatu, dostarczonych przy pierwszym zamówieniu * Znaczniki do kontroli prawidłowej dekontaminacji powierzchni, wliczone w cenę produktu, które pod wpływem promieni UV wskazują powierzchnie nie zmyte przez personel sprzątający. Barwnik w znaczniku powinien być zmywalny z powierzchni odpornych na zmywanie.   + znacznik w postaci bezkontaktowej (spray) do oznakowania 2000 powierzchni lub kontaktowej jednorazowej (gąbka, pisak) w ilości 1800 powierzchni;   + dwie lampli do odczytu UV * 100 wodoodpornych tablic dozowania (wliczone w cenę preparatu)   Spektrum określone w warunkach odpowiadających brudnym:  B, F (Candida albicans), Tbc (M.tuberculosis lub M.terrae i M.avium)  V (wirusy: HIV, HBV, HCV) – do 15 minut  Opakowanie: do 5 l | **180 000 l\***  **(litry roztw. rob.)** |
| **8.** | **Preparat do mycia manualnego endoskopów**   * koncentrat * tenzydowy * zamawiana ilość litrów roboczych w stężeniu roboczym 2%   Opakowanie: do 2 l | **2000 l\***  **(litry roztw. rob.)** |
| **9.** | **Preparat do manualnego mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich, mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych**   * preparat tlenowy (z możliwością kontroli aktywności) lub na innych substancjach aktywnych * bez zawartości aldehydów, chloru, fenoli i ich pochodnych * pozytywna opinia producentów: Olympus, Storz, Wolf * paski testowe wliczone w cenę - 500 sztuk * w opakowaniach posiadających oryginalną etykietę w języku polskim. Naklejane, przeklejane etykiety na obcojęzyczne opakowania nie są akceptowane. * 20 tablic w formacie A4 - procedura dezynfekcji narzędzi chirurgicznych (wliczone w cenę preparatu) * 10 tablic - procedura dezynfekcji endoskopów (wliczone w cenę preparatu) * 20 niezmywalnych naklejek na wanny dezynfekcyjne, z nazwą preparatu, stężeniem użytkowym i czasem dezynfekcji (wliczone w cenę preparatu) * 5 szkoleń personelu szpitalnego z zasad stosowania preparatu oraz z zasad mycia i dezynfekcji narzędzi. Treść szkolenia musi być zaakceptowana przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych   Spektrum:  B, F (candida albicans, aspergillus niger), V (w tym wirusy noro, polio, adeno), Tbc (M.tuberculosis) lub (M.terrae łącznie z M.avium), S (w tym Clostridium: difficile) - do 15 minut  Opakowanie: do 6 kg lub do 6 litrów | **93 000 l\***  **(litry roztw. rob.)** |
| **10.** | **Chusteczki nasączone preparatem myjąco-dezynfekcyjnym do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych i głowic USG**   * Na bazie nadtlenku wodoru w technologii AHP * Możliwość dezynfekcji noworodkowych inkubatorów * Niepozostawiający smug * Spektrum B, V, F – 5 min. w warunkach brudnych * Rozmiar min. 20x20 cm (min. 0,04 m2, przy zachowaniu proporcji dług/szer do max 25%)   Opakowanie: 100 sztuk w opakowaniu | **500 op. a 100 szt.** |
| **11.** | **Chusteczki do dezynfekcji powierzchni i głowic USG**   * Niska zawartość alkoholu * włóknina nasączona preparatem dezynfekcyjnym * do dezynfekcji powierzchni i sprzętów medycznych wrażliwych na działanie preparatów dezynfekcyjnych np. głowic USG ,sond * Spektrum B, V (BVDV, Rota, Polyoma SV 40, Vaccinia) – 15 sek.) F(C. albicans) – 1 min. Tbc (M.terrae) – 5 min., V (Noro) – 30 sek., V (Adeno) – 15 min * wyrób mdyczny * Rozmiar min. 20 cm x 20 cm (min. 0,04 m2, przy zachowaniu proporcji dług/szer do max 25%)   Opakowanie 100 szt | **400 op. a 100 szt.** |
| **12.** | **Suche chusteczki do nasączania środkami do dezynfekcji powierzchni** .   * Wykonane z niepylącej włókniny (np. poliesteru i polipropylenu) do nasączenia preparatem dezynfekcyjnymi * Gramatura > 45g/m2. * Opakowanie: od 100 do 150 chusteczek przystosowane do dystrybutora, pakowane indywidualne w folię termokurczliwą * Dystrybutor wielokrotnego użytku, wykonany z tworzywa odpornego na mycie, dezynfekcje chemiczną i termiczną do 70C. * Wkłady zwierają zestaw dwóch chusteczek : Nr 1 – mycie, Nr 2 – dezynfekcja wiaderka * Wyrób medyczny * Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć z pierwsza dostawą 250 szt dystrybutorów. * Rozmiar min. 32 cm x 32 cm (min. 0,1 m2, przy zachowaniu proporcji dług/szer do max 25%) | **1517 op. a 150 szt.** |
| **Pakiet 13 – Preparaty dezynfekcyjne do myjni endoskopowej do systemu ETD.**  bez możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pozycje; produkty muszą być ze sobą kompatybilne | | |
| Poz. 1 | **Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej do systemu ETD System**   * preparat dezynfekcyjny PAA (kwas nadoctowy) * do systemu ETD System * ENDO Dis   Opakowanie: do 3 l  Zamawiający dopuszcza preparat równoważny, posiadający pozytywną opinię firmy OLYMPUS. | **72 op. a 2,8 l (litry)** |
| Poz. 2 | **Dodatek myjący do preparatu z poz. 1**   * dodatek myjący do PAA (kwas nadoctowy) * do systemu ETD System * ENDO Det   Opakowanie: do 5 l  Zamawiający dopuszcza preparat równoważny, posiadający pozytywną opinię firmy OLYMPUS. | **18 op. a 5 l**  **(litry)** |
| Poz. 3 | **Aktywator do preparatu z poz. 1**   * aktywator do PAA (kwas nadoctowy) * do systemu ETD System * ENDO-Act   Opakowanie: do 5 l  Zamawiający dopuszcza preparat równoważny, posiadający pozytywną opinię firmy OLYMPUS. | **36 op. a 5 l**  **(litry)** |
| Poz. 4 | **Preparat do mycia i dezynfekcji w myjni endoskopowej**   * ETD- Desinfektant   Opakowania: do 5 l  Zamawiający dopuszcza preparat równoważny, posiadający pozytywną opinię firmy OLYMPUS. | **24 op. a 5 l**  **(litry)** |
| Poz. 5 | **Preparat do mycia i dezynfekcji w myjni endoskopowej**   * ETD- Cleaner   Opakowanie: do 5 l  Zamawiający dopuszcza preparat równoważny, posiadający pozytywną opinię firmy OLYMPUS. | **12 op. a 5 l**  **(litry)** |
| **14.** | **Preparat myjący do myjni do kaczek i basenów**  Steckuron BDK  (lub równoważny - dopuszczony przez producenta - JSM PROHS typ JM)  Opakowanie: do 5 l | **60 op. a 5 l (litry)** |
| **15.** | **Preparat do maceratora Pulpmatic Uno**  ECOCLEANSE + (lub równoważny dopuszczony przez producenta)  Opakowanie: do 5 l | **3 op. a 5 l**  **(litry)** |
| **Pakiet 16 - Preparat do uzdatniacza wody SDS.**  bez możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pozycje | | |
| poz. 1 | **Preparat do uzdatniacza wody SDS**   * ROXAN (lub równoważny dopuszczony przez producenta - CULLIGAN ITALIANA)   Opakowanie: a 65 ml | **59 op.**  **a 65 ml** |
| Poz. 2 | * wkład bawełniany do SDS | **34 szt.** |
| Poz. 3 | * wkład węglowy do filtra SDS | **12 szt.** |
| **Pakiet 17 - Preparaty myjące do mycia i dezynfekcji termicznej narzędzi chirurgicznych.**  bez możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pozycje; produkty muszą być ze sobą kompatybilne | | |
| Poz.1 | **Preparat myjący do mycia i dezynfekcji termicznej narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych, szkła, przedmiotów z gumy i tworzyw sztucznych, obuwia operacyjnego**   * alkaliczny * skład: krzemiany, substancje alkaliczne, inhibitory korozji * bez zawartości środków powierzchniowo czynnych, węglowodanów, fosforanów * możliwość stosowania w twardej wodzie * dozowanie 5 ml/ h * pH 12 - 12,5 ( koncentrat ) * opakowanie: do 5 l   **Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu:**   * lekko alkaliczny * skład: substancje alkaliczne, enzymy, anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne, inhibitory korozji * bez zawartości krzemianów, * mycie w temperaturze 55o C, 10 min. * dozowanie w zakresie 3 – 10 ml/ l (stężenie 0,3-1,0%) * pH ok.11,00 ( koncentrat ); ok. 10,5 (roztwór roboczy) * opakowanie: do 5 l/5kg | **108 op. a 5 l (litry)** |
| Poz. 2 | **Preparat neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego przeznaczony do neutralizacji po myciu alkalicznym narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych, przedmiotów z tworzyw sztucznych i gumy**   * skład: kwas cytrynowy * dozowanie 1ml/h * pH 1,1 ( koncentrat ) * opakowanie: do 5 l   **Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu:**   * skład: kwas cytrynowy * bez zawartości fosfatów i tenzydów * dozowanie 1-2 ml/l (stężenie 0,1-0,2%) * pH ok. 2,0 ( koncentrat ); 3,2 (roztwór roboczy)   wyrób medyczny kl. I Opakowanie: do 5 l/5kg | **52 op. a 5 l (litry)** |
| **18.** | **Preparat do mycia, płukania i odkamieniania do kaczek i basenów**   * do myjki automatycznej * niejonowe związki powierzchniowo czynne * opakowanie: do 5 l   **Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu do termicznego przygotowania kaczek i basenów**   * skład: stabilizatory twardości, kwasy organiczne, inhibitory korozji, * dozowanie 1-3 ml/l (stężenie 0,1-0,3%) * pH 1,3 (koncentrat); 4,5 (roztwór roboczy)   opakowanie: do 5 l/5kg | **150 op. a 5 l (litry)** |
| **19.** | **Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni**   * bezalkoholowy * bezwonny * koncentrat w kartridżach * rozpuszczalny w wodzie * o właściwościach myjących * zawierający QAV * pH 7   Spektrum:  B, F, V - 2  Opakowanie: kartridż w dozowniku + specjalistyczna butelka na kartridże | **3 op.**  **10 x 8 ml** |
| **20.** | **Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych**   * Gotowy do użytku * na bazie nadtlenku wodoru i etanolu * w postaci delikatnej pianki nie tworzącej mgły aerozolowej podczas aplikacji * Nie wymaga spłukiwania z powierzchni. * Pozytywna ocena producenta materacy terapeutycznych firmy Hill-Room o możliwości stosowania do dezynfekcji ww. wyrobu * Wymagane spektrum biobójcze: B, Tbc, F, HCV, HBV, HIV, S w czasie 30 minut w warunkach brudnych (Bacillus subtilis i Clostridium difficile)   Opakowania do 1 litra z końcówką aplikującą. | **36 l**  **(litry)** |
| **21.** | **Preparat myjąco-dezynfekcyjny do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych**   * Na bazie nadtlenku wodoru w technologii AHP * Z dodatkiem związków powierzchniowo-czynnych * Możliwość dezynfekcji noworodkowych inkubatorów * Niepozostawiający smug * Spektrum B, V, F – 15 min. w warunkach brudnych   Opakowanie do 1 litra ze spryskiwaczem generującym pianę | **177 l**  **(litry)** |

**Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w terminie do 5-u dni roboczych od daty zawarcia umowy do sporządzenia i przesłania Zamawiającemu drogą elektroniczną załącznika asortymentowo-cenowego w formie arkusza programu MS Excel (.exe) na adres:** [**zaop@bielanski.med.pl**](mailto:zaop@bielanski.med.pl) **wypełnionego zgodnie z** **poniższą instrukcją:**

1. Opis sposobu przygotowania załącznika asortymentowo cenowego:
2. Zamawiający w celu wprowadzenia umowy do obowiązującego w Szpitalu systemu, wymaga od Wykonawcy sporządzenia dokumentu tekstowego zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ, wg poniższego wzoru:

Kolejność kolumn musi być zachowana jak powyżej inaczej umowa zostanie błędnie wczytana podczas importu danych do systemu Zamawiającego.

1. Dane należy wpisywać w odpowiednich kolumnach zawierając odpowiednie informacje – zgodne z treścią formularza specyfikacji cenowej, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

Poprawnie wyglądająca tabela arkusza:



Tak przygotowany arkusz nie powinien zawierać innych wierszy niż nagłówek i kolejne pozycje z umowy. Wszystkie dane nie związane z pozycją umowy będą w trakcie importu wykazywane jako błąd.

1. Rozbicie pakietu na poszczególne składowe.

Jeżeli w formularzu specyfikacji cenowej dany pakiet składa się z kilku pozycji lub gdy dana pozycja ma wiele rozmiarów, pozycję należy rozbić według następującego wzoru:



Jedną pozycję zastępujemy czterema szczegółowymi. Ilość i wartości powinny zostać takie

same jak dla pozycji głównej (przed rozbiciem).

1. Najczęściej popełniane błędy przy wpisywaniu danych, zaznaczone na obrazku poniżej:  
   - kolumna B: widać że po pierwszym zdaniu występuje łamanie wiersza dodatkowo pojawia się niedozwolony znaczek ;

Pozostawienie złamania wiersza lub znaku będzie powodowało błędy w trakcie importu danych. W tym celu wymaga się usunięcia wszystkich takich znaków z przedmiotowego dokumentu.

- kolumna G: system nie zrozumie takiej liczby. Należy usunąć jakiekolwiek oznaczenia walut oraz tak sformatować tekst aby w wartościach liczbowych nie występowały odstępy.

- kolumna I: podatek VAT musi zostać wpisany w wartości tekstowej 8%, 23%, etc.

***Załącznik Nr 3***

***do SIWZ***

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ……………… roku w Warszawie, pomiędzy

Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie, ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

…………………………………………

a

firmą ......................... z siedzibą w .............................. , REGON: …. NIP ……. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego ZP-…/…… przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych oraz preparatów biobójczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

**§ 1**

1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa środki/preparaty (zgodnie z PAKIETEM ……) po cenach jednostkowych określonych w Załączniku Nr 1 do umowy.
2. W ramach niniejszej umowy, w terminie do 5-u dni roboczych od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przesłania do Zamawiającego drogą elektroniczną załącznika asortymentowo-cenowego w formie arkusza programu MS Excel (.exe) na adres: [zaop@bielanski.med.pl](mailto:zaop@bielanski.med.pl) wypełnionego zgodnie z instrukcją opisaną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Załącznik winien zawierać w temacie co najmniej nr postępowania/umowy oraz oznaczenie (nazwę) Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, a w przypadku realizacji pierwszego zamówienia przed tym terminem - wraz z pierwszą dostawą, kart charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz jednocześnie przesłać w formacie PDF karty charakterystyki, na adres: [zaop@bielanski.med.pl](mailto:zaop@bielanski.med.pl).
4. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wymaganego wyposażenia, o którym mowa w „Opisie przedmiotu zamówienia” (tablic, naklejek, pasków testowych, systemów dozowania, miarek dozujących, butelek, spryskiwaczy itp.) – jeżeli w danym pakiecie asortyment był przedmiotem zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do „przestawienia” myjni Zamawiającego na nowy preparat - dotyczy Pakietu 13, 14 (w przypadku zaoferowania preparatu równoważnego).
6. Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.

**§ 2**

1. Wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty ……… PLN (słownie: …………) i ustalona została na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w ofercie złożonej w przetargu nieograniczonym ZP-……., na co składają się następujące części zamówienia: Pakiet ….. - ………………. zł (słownie złotych:……………………………………), ……….
2. Zapłata dotyczyć będzie faktycznie dostarczonej ilości środków/preparatów, po cenach zgodnych z cenami jednostkowymi określonymi w Załączniku Nr 1 do umowy.
3. Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 zawiera koszty transportu i rozładunku (magazyn Zamawiającego) oraz koszty wykonania obowiązków wynikających z § 1 ust. 4 - 5.
4. Ryzyko dostawy, w tym związane z transportem i rozładunkiem (magazyn Zamawiającego), ponosi Wykonawca.

**§ 3**

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……........... do dnia …………….
2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu trwania umowy w przypadku gdy przed upływem terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpana wartościowo, maksymalnie na okres dalszych 6 miesięcy. Przedłużenie terminu wymaga zgody obu stron i sporządzenia aneksu.

**§ 4**

1. Środki/preparaty, o których mowa w § 1 dostarczane będą partiami, na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego telefonicznie, za pomocą faksu lub maila. Zamówienie złożone telefonicznie musi być potwierdzone faksem lub mailem.
2. Zamówienie określać będzie ilości oraz rodzaj asortymentu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień, jak i dostarczenia ich własnym transportem oraz rozładunku do magazynu Zamawiającego godz. 8.00-13.00, na własny koszt i ryzyko, w ciągu **3 dni roboczych** od przyjęcia zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korygowania terminów i wielkości dostaw. Dyspozycja może być zgłoszona telefonicznie, za pomocą faksu lub maila. Dyspozycja zgłoszona telefonicznie musi być potwierdzona faksem lub mailem.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięć ilościowo-asortymentowych w zakresie objętym danym pakietem oraz pomiędzy pakietami w ramach zawartej umowy, jak również zmniejszenia ilości zamówienia   
   z wyłączeniem roszczeń odszkodowawczych. Powyższe zmiany nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.

**§ 5**

1. Wykonawca obciążać będzie Zamawiającego fakturami wraz z każdą realizowaną dostawą.
2. Zapłata dotyczyć będzie faktycznie dostarczonej ilości asortymentu.
3. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności nie później niż w ciągu **60 dni** od daty przyjęcia przez Kancelarię (w dni pracujące, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 15.30, z wyłączeniem świąt, wpływ faktury poza wyznaczonymi godzinami i dniami oznacza przyjęcie faktury w następnym dniu pracującym Kancelarii) Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Zapłata dotyczyć będzie faktycznie dostarczonej ilości nabiału.
4. Fakturę VAT (oryginał) należy doręczyć Zamawiającemu w jednej z podanych niżej form:

a) osobiście do Kancelarii Szpitala (pawilon H, pokój 134),

b) drogą pocztową /pocztą kurierską pod adres: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki - SPZOZ, 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80 – Kancelaria,

c) drogą elektroniczną w formacie PDF pod adres: [faktury@bielanski.med.pl](mailto:faktury@bielanski.med.pl) .

d) drogą elektroniczną na platformę: <https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj> w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

z zastrzeżeniem ust. 3 zdanie pierwsze.

1. Kopię faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.
2. Wystawiona przez Wykonawcę faktura winna zawierać co najmniej numer zamówienia, nazwę dostarczanego towaru oraz jego ilość. Brak wskazania w/w informacji skutkować będzie zwrotem faktury, jako nieprawidłowo wystawionej.
3. Zamawiający uprawniony jest do stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) dla wystawionych przez Wykonawcę faktur, które zawierają naliczony podatek VAT.
4. Wykonawca zobowiązany jest wskazać na każdej wystawionej fakturze rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności oraz znajdujący się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, pod rygorem wstrzymania zapłaty faktury do czasu doręczenia stosownej korekty do faktury zawierającej prawidłowy rachunek bankowy oraz przesunięcia terminu płatności, na termin umożliwiający jej realizację (nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia korekty do faktury) bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

**§ 6**

1. W przypadku dostarczenia towaru niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego towaru.
2. Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 5. dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodnej z zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru.
4. Koszty odbioru dostawy, o której mowa w ust. 3 w całości obciążają Wykonawcę.

**§ 7**

1. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu i wydaniu towaru Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości **0,2 % wartości niedostarczonego towaru**, za każdy dzień zwłoki.
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub w przypadku natychmiastowego rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy.
3. W razie wystąpienia zwłoki w sporządzeniu i przesłaniu drogą elektroniczną załącznika asortymentowo -cenowego w formie arkusza programu MS Excel (.exe), o którym mowa w § 1 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od 6-go dnia roboczego od daty zawarcia umowy.
4. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikających z faktur. Potrącenie może dotyczyć również należności niewymagalnych, a dla skuteczności oświadczenia o potrąceniu wystarczy doręczenie noty księgowej wraz ze oświadczeniem.
5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną powyżej karę umowną.
6. Wszelkie kary i obciążenia wynikające z not księgowych zastrzeżone w niniejszej umowie podlegają kumulacji.
7. W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, określonych w § 4 ust. 3 lub niezałatwienia   
   reklamacji w terminie określonym w § 6 ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu niedostarczonego przedmiotu zamówienia u innego dostawcy (bez wyznaczania dodatkowego terminu).   
   W przypadku poniesienia przez Zamawiającego wyższych niż wynikają z niniejszej umowy, różnią w cenie towaru Zamawiający obciąży Wykonawcę, na podstawie noty obciążeniowej oraz potrącenia z płatności wynikających z faktur. Potrącenie może dotyczyć również należności niewymagalnych, a dla skuteczności oświadczenia o potrąceniu wystarczy doręczenie noty księgowej wraz ze oświadczeniem.

**§ 8**

1. Strony dopuszczają zmianę (zastąpienie produktu lub rozszerzenie asortymentu o produkt równoważny lub wyższej jakości) niniejszej umowy w zakresie przedmiotowym, w przypadku:

a) zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod warunkiem iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,

b) wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.

1. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, wielkości opakowania przy zachowaniu jego parametrów.
2. Zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy produktu po cenach niższych (np. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawcę itp.) niż określone   
   w niniejszej umowie.
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Wykonawca stosuje nową stawkę z dniem jej obowiązywania, z zachowaniem cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1.
4. Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 2, 3 oraz 4 nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

**§ 9**

Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez niego preparaty są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**§ 10**

1. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym może nastąpić:
2. w przypadku nienależytego realizowania umowy w szczególności w oparciu o ocenę realizacji zawartej umowy, o której mowa w § 11,
3. w przypadku naruszenia postanowień zawartych w § 9 niniejszej umowy.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zdarzeniu stanowiącym podstawę do złożenia oświadczenia Zamawiającego.

4. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, bez podania przyczyn, z wyłączeniem roszczeń odszkodowawczych.

**§ 11**

Ocena realizacji zawartej umowy będzie prowadzona na zasadach określonych w obowiązującej w Szpitalu Bielańskim procedurze oceny wykonawców, prowadzonej w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

1. Podstawowe założenia procedury oceny wykonawców:
2. rozróżnia się dwie kategorie uchybień w realizacji umowy: uchybienie istotne   
   i uchybienie o mniejszej randze (1 uchybienie istotne = 3 uchybienia o mniejszej randze),
3. gdy wykonawca dopuści się 1 uchybienia istotnego lub 3 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający wezwie go do należytego realizowania zawartej umowy oraz poinformuje   
   o zagrożeniu jej rozwiązaniem, w przypadku popełnienia kolejnych uchybień.
4. gdy wykonawca dopuści się 2 uchybień istotnych lub 6 uchybień o mniejszej randze, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
5. W szczególności, za istotne uznane zostaną następujące uchybienia:
6. zwłoka w dostarczeniu przedmiotu umowy powodująca konieczność zmiany terminu zabiegu,
7. brak możliwości wykonania zabiegu w terminie spowodowany dostarczeniem przedmiotu umowy złej jakości,
8. dwukrotny zakup u innego dostawcy dokonany na podstawie § 7 ust. 5.

**12**

1. Strony oświadczają, iż wynikające z niniejszej umowy sprawy sporne będą załatwiane polubownie w drodze uzgodnień i porozumień.
2. Właściwym do rozpoznania sporu jest sąd siedziby Zamawiającego.

**13**

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji zobowiązań Zamawiającego   
z niniejszej umowy na osoby trzecie.

**§ 14**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o wyrobach medycznych.

**§ 15**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**Wykonawca Zamawiający**

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

**ARKUSZ ASORTYMENTOWO CENOWY**

**Pakiet ….**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (na fakturze) | Nazwa producenta | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Wartość łączna netto | Grupa towarowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Uwaga:**

**- kolumna 11 nie dotyczy Wykonawców**

**- format dokumentu: plik .xls programu MS Excel, wypełniony i przekazany Zamawiającemu na zasadach określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ, § 1 ust. 2.**

1. *zgodnie z art. 8a ust. 3 i art. 97 ust. 1b Prawa zamówień publicznych**skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załącznikówjk.* [↑](#footnote-ref-1)