T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 20 stycznia 2020 r.

SzB/ZP/26/ZP-03/20

Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na dostawę środków

dezynfekcyjnych oraz preparatów biobójczych

dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie

ZP-03/2020.

Zamawiający w związku z zadanymi zapytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym na dostawę środków dezynfekcyjnych oraz preparatów biobójczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-03/2020 udziela odpowiedzi.

Wymagane dokumenty.

- Pytanie Wykonawcy:

W nawiązaniu do treści zapytani we wskazanym punkcie uprzejmie proszę o wyjaśnienie co zamawiający rozumie pod pojęciem „pełne protokoły badań”. Prosimy też o wskazaniu źródła definicji wyżej przytoczonego zapisu oraz wskazanie katalogu informacji jaki powinien zawierać dokument, który według zamawiającego czyni zadość przytoczonemu sformułowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pod pojęciem „pełen protokół badań” należy rozumieć protokół z badań zawierający w szczególności  informację o warunkach przeprowadzania badań, zastosowanej metodologii oraz szczegółowych wynikach przeprowadzonych badań, w szczególności w zakresie spektrum działania wymaganego w opisie przedmiotu zamówienia.

Wzór umowy.

§ 7 ust. 3.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o zmianę zapisów: "(...) w wysokości 100 zł (...)" na zapis: "(...) w wysokości 20 zł (...)".

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 4.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu chlorowego w tabletkach  3,3g, na bazie dichloroizocyjanuranu sodu, skutecznego wobec B, Tbc (M. terrae), F (Candida albicans, Aspergillus niger), V (Polio, Adeno, Noro) -  dezynfekcja powierzchni i przedmiotów mocno zanieczyszczonych substancją organiczną w czasie 15 minut (1.000 ppm, tj. 1 tabl / 1,5L wody), oraz Clostridium difficile zgodnie z normą EN 13704  -w czasie 10 minut (10.000 ppm tj. 10 tab / 1,5L wody). Opakowania a 300 szt. tabletek. Produkt biobójczy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ

Pakiet 6.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie preparatu spełniającego wymogi SIWZ o spektrum działania bójczego: B, F (Candida albicans), Tbc ( M.terrae) V (wirusy: HIV, HBV, HCV) – do 15 minut w stężeniu 0,5%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie preparatu spełniającego wymogi SIWZ o spektrum działania bójczego: B, F (Aspergilus Niger), Tbc ( M.terrae) V (wirusy: BVDV) – do 15 minut w stężeniu 0,25%

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, który posiada działanie wobec oczekiwanych szczepów w stężeniu robocze 0,5%. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia do żądania, aby preparaty wykazywał działanie w stężeniu minimalnym 1%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych w stężeniu 1 %, spełniający pozostałe wymagania w SIWZ w kanistrach pojemności 6L?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie preparatu spełniającego wymogi SIWZ o spektrum działania bójczego: B, F (Candida albicans), Tbc ( M.terrae) V (wirusy: HIV, HBV, HCV) – do 15 minut w wymaganym stężeniu 1%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych i oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie enzymów i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, o niskim stężeniu roboczym 0,5%, z możliwością stosowania w myjce ultradźwiękowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie czwartorzędowych związków amonowych i kompleksu enzymatycznego, stosowany w stężeniu 0,5%, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 9.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności preparat do manualnego mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich, mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych posiadający opinię producenta Vimex?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie aktywnego tlenu do manualnego mycia oraz dezynfekcji endoskopów, narzędzi oraz innych wyrobów medycznych, możliwość kontroli aktywności paskami testowym o spektrum działania: B, F(c.albicans), V(polio, adeno, noro), Tbc(M.Terrae, M.Avium), S (C. difficile, C.perfringens, Bacillus subtilis) w czasie 15 min.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 dopuści:

- Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

- Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowychvch przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

- Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

- Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ

Pakiet 11.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie do oceny bezalkoholowe chusteczki do stosowania na inwazyjnych i nie inwazyjnych wyrobów medycznych na bazie co najmniej dwóch substancji aktywnych w tym czwartorzędowych związkach 
i dodocylaminie do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych ( w tym inkubatorów) o szerokim spektrum biobójczym wobec: B EN13727 (w tym MRSA i VRE),F EN13624(Candida Albican) i V EN14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 30 sekund (warunki brudne), Tbc EN14348 (M.Avium i M.Terrae) – 5 minut (warunki brudne), F  EN13624(Aspergillus Niger) i S EN13704(Cl, Difficile) – 15 min.  Konfekcjonowane w tuby po 120 sztuk z przeliczeniem ilości. Wyrób medyczny klasy IIb.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 dopuści:

- Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

- Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowychvch przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

- Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami USG) wrażliwych na działanie alkoholi, nasączone roztworem chlorku didecylodimetyloamoniowego, wolne od aldehydów, alkoholi, fenolu, chloru o bardzo szerokim spektrum działania w warunkach czystych i brudnych: B, F (Candida albicans), w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia,) w czasie 30 sekund, Noro w czasie 1 minut, Polyoma do 5 minut, Rota do 15 minut, Tbc w czasie do 2 minut minut, w opakowaniu a’100 sztuk, i rozmiarze 20x28cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 12.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających wszystkie zapisy SIWZ w rozmiarze 30x32 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w Pakiecie 12 dopuści:

- Suche chusteczki do nasączania środkami do dezynfekcji powierzchni, wykonane z niepylącej włókniny (mieszanki celulozy, poliestru i wiskozy) do nasączenia preparatem dezynfekcyjnymi, gramatura 70g/m2, opakowanie: 100szt. chusteczek przystosowane do dystrybutora, pakowane indywidualne w folię ale inną niż termokurczliwą, dystrybutor wielokrotnego użytku, wykonany z tworzywa odpornego na mycie, dezynfekcje chemiczną i termiczną do 70C, możemy dostarczyć chusteczki w tubie do mycia i dezynfekcji wiaderka w ilości podanej przez Zamawiającego (100szt., 150szt. lub 200szt. chusteczek możemy dostarczyć w tubie) w odpowiedzi na pytanie, wyrób medyczny, dostarczymy z pierwsza dostawą ilość szt. dystrybutorów podanych w odpowiedzi na to pytanie. Rozmiar suchych chusteczek 30cm x 34 cm.

lub

- Suche chusteczki do nasączania środkami do dezynfekcji powierzchni, wykonane z niepylącej włókniny (mieszanki celulozy, poliestru i wiskozy) do nasączenia preparatem dezynfekcyjnymi, gramatura 70g/m2, opakowanie: 300szt. chusteczek przystosowane do dystrybutora, pakowane indywidualne w folię ale inną niż termokurczliwą, dystrybutor wielokrotnego użytku, wykonany z tworzywa odpornego na mycie, dezynfekcje chemiczną i termiczną do 70C, możemy dostarczyć chusteczki w tubie do mycia i dezynfekcji wiaderka w ilości podanej przez Zamawiającego (100szt., 150szt. lub 200szt. chusteczek możemy dostarczyć w tubie) w odpowiedzi na pytanie, wyrób medyczny, dostarczymy z pierwsza dostawą ilość szt. dystrybutorów podanych w odpowiedzi na to pytanie. Rozmiar suchych chusteczek 18cm x 25 cm.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA: ILOŚCI SUCHYCH CHUSTECZEK, ILOŚCI CHUSTECZEK DO MYCIA I DEZYNFEKCJI WIADERKA, PUSTYCH WIADEREK DOZUJĄCYCH DO SUCHYCH CHUSTECZEK.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści chusteczki wykonane z polipropylenu w rozmiarze 30 x 32 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania opakowań a’ 100 szt. chusteczek, należy wycenić 2276 opakowań chust.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do oceny suche chusty w rozmiarze 24x30cm a’120 sztuk spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie chusteczek o właściwościach myjąco dezynfekujących pakowanych pojedynczo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 17.

Pak. 17., poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający stosując zapis „dozowanie 5 ml/ h” miał na myśli „dozowanie 5 ml/ l (litr)”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pak. 17., poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuści preparat myjący do mycia i dezynfekcji termicznej narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych, szkła, przedmiotów z gumy i tworzyw sztucznych, obuwia operacyjnego, na bazie krzemianów, dozowany w ilości 6 ml na 1 litr wody, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pak. 17., poz. 2.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający stosując zapis „dozowanie 1 ml/ h” miał na myśli „dozowanie 1 ml/ l (litr)”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR