T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 24.01.2020 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ

AKCESORIÓW ENDOSKOPOWYCH

DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-07/2020)

Sz.B./ZP/26/ZP-07/2020

W związku z zapytaniami uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                         na dostawę akcesoriów endoskopowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-07/2020), na podstawie                 art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r.,                poz. 1843), informuję:

- Pytanie - poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści: Protezę samorozprężalną do przełyku, całkowicie pokrywana, system uwalniania proksymalny o średnicy w zakresie 16-22Fr i długości 70cm lub dystalny o średnicy w zakresie 16-22Fr i długości 70cm lub przez endoskop w zakresie średnic  18-20mm (TTS) o średnicy 10.5Fr i długości systemu 180 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści: Protezę samorozprężalną do przełyku z systemem antymigracyjnym i zastawką antyrefluksową, system uwalniania dystalny, długość systemu 70cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - poz. 29 - Czy Zamawiający dopuści: Nakładkę rozszerzającą, dostępne średnice nakładek: 7 mm, 8 mm i 10 mm dla gastroskopów o średnicy 5,5 - 6,0 mm; 12 mm, 14 mm,                       16 mm, dla gastroskopów o średnicy od 9,8mm do 10,3 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

odpowiedź - TAK.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR