T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 13 lutego 2020 r.

SzB/ZP/26/ZP-12/20

Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na dostawę materiałów

i sprzętu do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego

w Warszawie ZP-12/2020.

Zamawiający w związku z udzielonymi w dn. 13 lutego br, odpowiedziami na zapytania w postępowaniu przetargowym na dostawę materiałów i sprzętu do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego 
w Warszawie ZP-12/2020 dokonuje sprostowania odpowiedzi na zapytania w zakresie odpowiedzi nr 15 i nr 36 – otrzymują one brzmienie:

Pakiet 1.

Pakiet 1, poz. 5.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie do kontroli wsadu symulowało test typu helix wyposażony w rurkę 
o długości 1,5m oraz średnicy 1mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jak w SIWZ.

Pakiet 9.

Pakiet 9, poz. 1.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zmiana terminu składania ofert.

W związku z dokonaniem modyfikacji odpowiedzi na zapytania w postępowaniu na dostawę materiałów 
i sprzętu do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-12/2020, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekłada termin składania ofert na dzień 20 lutego 2020 roku do godziny 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 lutego 2020 roku o godzinie 11:00 w sali 107, pawilon H.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR